Textová část

(Interní zakázkové číslo. P-39161)

- Zakázka PĚŠÍ KOMUNIKACE - DOLNÍ PIHEL NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE - Město Nový Bor, nám. Míru 1 , Nový Bor

pare 1

|  |  |  |  | Datum : 6.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ota Pour |  |  |  |  |
| Chotovice 39 |  |  |  |  |
| Tel: | +420 607 817 502 |  |  |  |
| E-mail: | Ota.Pour@Seznam.cz |  |  |  |

OBSAH dokumentace

A.       ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) 	Identifikace stavby

b) 	Identifikace stavebníka

- Identifikace projektanta

B. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1         CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

a) 	Poloha v obci

b) 	Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

- Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Možnosti napojení stavby a veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných oblastí

- Poloha vůči záplavovému území

- Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovistostí

- Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové strasy

- Zajištění vody a energií po dobu výstavby

B.2         ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

- Účel užívání stavby

- Trvalá nebo dočasná stavba

- Novostavba nebo změna dokončené stavby

- Etapizace výstavby

B.3 	    ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- Základní údaje o kapacitě stavby ( počet účelových jednotek,

jejich velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé

užitkové vody

- Celková spotřeba vody ( z toho voda pro technologii )

- Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

veřejné komunikační sítě

- Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení

veřejné komunikační sítě

- Předpokládané zahájení výstavby

- Předpokládaná lhůta výstavby

C. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	POPIS STAVBY

- Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

- Zhodnocení staveniště

- Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

- Zásady technického řešení ( zejména řešení dispozičního, stavbeního , technologického a provozního

- Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

- U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu , závěry stavebně technického průzkumu , příp. stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

2.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU STAVBY

- Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech , známé

geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

b)	Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami , ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

c)	Uvedení požadavku na sanace , bourací práce a kácení stromů

d)	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

e)	Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hlediskem příjezdů na stavební pozemek

f)	Údaje o souvisecích stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

3.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU

- Popis navrhovaného provozu

- Předpokládané kapacity provozu

- Popis technologií, výrobního programu, popř. manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů

- Návrh řešení dopravy v klidu

- Odhad potřeby materiálu, surovin

- Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití ( recyklace apod ) řešení likvidace splaškových a dešťových vod

- Odhad spotřeby vody a energií pro výrobu

- Řešení ochrany ovzduší

- Řešení ochrany ovzduší

- Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

4.	ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

1.	Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně

nebezpečného prostoru

2.	Řešení evakuace osob a zvířat

3.	Navržení  zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek

4.	Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními

zařízeními

5.	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární

techniku

6.        Zabezpečení stavby či územní stavbou požární ochrany, pokud

to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo

ochranu  obyvatelstva

5.	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

6.	NÁVRH ŘEŠENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

7.        POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU

ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

- Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo

na životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo

minimalizaci negativních účiků

- Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a

léčebných pramenů

c)	Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících    z charakteru realizované stavby

8.        NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- Povodně

- Sesuvy půdy

- Poddolování

- Seizmicita

- Radon

- Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

9.        CIVILNÍ OBRANA

a)	Opatření vyplývající z požadavků civilní obrany na využití staveb

k ochraně obyvatelstva

- Řešení zásad prevence závažných havárií

- Zóny havarijního plánování

10.        TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a)	Technické udaje

b)        Vnější vlivy

c)        Popis

# Průvodní zpráva

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Identifikace stavby

Název stavby:		Pěší komunikace – Dolní Pihel

Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo stavby:			Dolní Pihel – p.p.č. 1468

Katastrální území:		Nový Bor - Pihel

Kraj / okres:			Liberecký / Česká Lípa

Charakter stavby:		Novostavba

Účel stavby:			Nasvětlení přechodu pro chodce

- Identifikace stavebníka

Název žadatele:		Město Nový Bor

Sídlo žadatele:		Náměstí Míru 1, Nový Bor

IČO:				260 771

Kontakt:			Tel:  +420 723 504 588

- Identifikace projektanta

Název zpracovatele:	Ing. Ota Pour

Sídlo zpracovatele:		Chotovice 39, Chotovice

IČO:				104 02 314

DIČ:				není plátce

Zastoupený:			Ing. Ota Pour

autorizovaný inženýr, ČKAIT: 0500775

Kontakt:			Tel:  +420 607 817 502

Mail: ota.pour@seznam.cz

- Zpracovatel ::

Elektrorozvody:			Ing. Ota Pour

ČKAIT: 0500775, autorizovaný inženýr

Obor: technologická zařízení staveb

B. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1         CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

a) 	Poloha v obci

V zastavěné části obce

b) 	Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

Nespecifikováno

c)	Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Je v souladu.

d) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nespecifikováno

e)	Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

viz výkresová část – napojení na stávající rozvody VO

f)        Geologická, geomorfologická a hydrogeologická

charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných

oblastí

Nespecifikováno

- Poloha vůči záplavovému území

Mimo záplavové území

- Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovistostí

p.p.č. 1468 – Město Nový Bor - Pihel

- Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové strasy

Stavební pozemek je v bezprostřední blízkosti komunikace.

- Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Voda nebude po dobu výstavby potřeba.  Případná potřeba bude řešena lokálními zásobníky – kanystry.

Potřeba elektrické energie bude řešena autonomními zdroji – generátory.

B.2         ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

- Účel užívání stavby

Nasvícení přechodů slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení komunikace na vyznačeném přechodu pro chodce.

b)      Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu

- Etapizace výstavby

Stavba nebude etapizována.

B.3 	    ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

a)       Základní údaje o kapacitě stavby ( počet účelových jednotek,

jejich velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

Nasvícení přechodů pro chodce bude provedeno dvěma stožáry  v=6m s výložníky min d=1,a 3m. Stožáry budou umístěny ve stožárových lůžkách.

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé

užitkové vody

Na stožárech budou umístěna metalhalogenidová svítidla o příkonu 150 resp.250W.

Celkový instalovaný příkon Pi = 300 resp.500 W.

- Celková spotřeba vody ( z toho voda pro technologii )

Bez spotřeby.

- Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Bez splaškových a dešťových vod.

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

- Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

- Předpokládané zahájení výstavby

2009

- Předpokládaná lhůta výstavby

2 dny

C. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	POPIS STAVBY

- Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Stavební pozemek, resp. umístění stožárů pro nasvícení přechodů pro chodce respektuje charakteristiky navrhovaných svítidel.

Upozornění !!!

Při respektování požadavků zák. 137/2006 Sb. – dokumentace k výběru dodavatele veřejné zakázky – upozorňuji při umísťování stožárů pro nasvícení  na závislost podle vybraného typu svítidla !!!

Umístění stožárů je ve výkrese kótováno !!!!

- Zhodnocení staveniště

Bez komentáře – standardní podmínky.

- Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného

řešení

Typ svítidla bude vybrán investorem.

- Zásady technického řešení ( zejména řešení dispozičního,

stavebního , technologického a provozního

Svítidla nasvícení přechodu pro chodce budou napojena z rozvodů veřejného osvětlení. Bodem napojení budou nejbližší stožáry veřejného osvětlení.

- Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení

příslušných obecných požadavků na výstavbu

Stožáry, jejich výška,  typ svítidla, barva světla byly navrženy v souladu s ČSN 73 6110 / Z2 a ČSN EN 13201-Z1 a katalogovými požadavky výrobců svítidel.

- U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu ,

závěry stavebně technického průzkumu , příp. stavebně

historického a výsledky statického posouzení nosných

konstrukcí

Jedná se novostavbu.

2.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU STAVBY

- Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech , známé

geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Nespecifikováno

b)	Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami , ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

nejsme v pásmech ani zónách

c)	Uvedení požadavku na sanace , bourací práce a kácení stromů

požadavky nebudou

d)	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

zábory nebudou

e)	Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hlediskem příjezdů na stavební pozemek

u silnice v bezprostřední blízkosti

f)	Údaje o souvisecích stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

viz PD HIP  SaM zak.č. 109532 z 09/2009

3.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU

- Popis navrhovaného provozu

Svítidla nasvícení budou v provozu současně s veřejným osvětlením příslušné části obce Pihel.

- Předpokládané kapacity provozu

Svítidla jsou navržena ve variantách 150 a 250W

Pi = 300W resp Pi=250W podle vybraného typu svítidla

- Popis technologií, výrobního programu, popř. manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů

Viz katalogové a montážní listy jednotlivých komponent

- Návrh řešení dopravy v klidu

Nespecifikováno

- Odhad potřeby materiálu, surovin

Viz specifikace materálu

- Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití ( recyklace apod ) řešení likvidace splaškových a dešťových vod

S likvidovaným materiálem jako specifickým odpadem bude naloženo dle znění platného zákona o odpadech. Likvidovaný materiál dodavatel roztřídí ve spolupráci s investorem a uloží na určenou skládku.

Kat. číslo	Určení						Popis

20 03 03  Odpad vzniklý zametáním veřejných komunikací	Úklid komunikace

07 02 13 	Plastový odpad					Obaly

20 02 02	Zemina a kameny					Výkopek

20 01 01  Papír a lepenka	                                                         Obaly

- Odhad spotřeby vody a energií pro výrobu

Nespecifikováno

- Řešení ochrany ovzduší

Nespecifikováno

- Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Nespecifikováno

4.	ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

1.	Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně

nebezpečného prostoru

Nespecifikováno

2.	Řešení evakuace osob a zvířat

Nespecifikováno

3.	Navržení  zdrojů požární vody, popř. jiných hasebních látek

Nespecifikováno

4.	Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními

zařízeními

Nespecifikováno

5.	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro

požární  techniku

Nespecifikováno

6.        Zabezpečení stavby či územní stavbou požární ochrany,

pokud  to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační

práce a ochranu  obyvatelstva

Nespecifikováno

5.	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

Realizace bude provedena v souladu s platnými ČSN a ČSN EN.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl.101 NV z 26.1.2005. , bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

6.	NÁVRH ŘEŠENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Nespecifikováno

7.        POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU

ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

- Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob

nebo  na životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účiků

Nemá vliv.

- Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a

léčebných pramenů

Nespecifikováno

c)	Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících    z charakteru realizované stavby

V souladu s ČSN 73 6005 a s požadavky správci sítí.

8.        NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Nespecifikováno

9.        CIVILNÍ OBRANA

Nespecifikováno

10.      TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a)  Technické údaje

| ### Napěťová soustava | 3PEN / 50 Hz / 400V / TN-C |
| --- | --- |
| ### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí | Izolací |
| ### Jmenovité proudové zatížení | Dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 |
| ### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí | Samočinným odpojením od sítě dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Dle ČEZ, a.s. ochrana proti NDN dle PNE 33 0000-1. |
| ### Instalovaný příkon - navýšení | Pi = 300 W / 500W |

b)   Vnější vlivy - vlivy prostředí

| ### Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 | V souladu s ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 200-51 - venkovní prostory NEBEZPEČNÉ ( AB8 ) |
| --- | --- |

Námrazová oblast		 :	neurčeno

Třída znečištění ovzduší	 :	neurčeno

Třída zeminy			 :	neurčeno

b)   Popis

Měření spotřeby el. energie.

Měření spotřeby el.energie bude stávající – beze změn.

Dojde k navýšení příkonu o 300 / resp. 500W.

Ochrana proti přepětí

Zajištěna  na stávajících rozvodech VO.

Kabelové rozvody

Stávající rozvody jsou zajištěny závěsným kabelem NN. Z napojovacích bodů ( 1) a (3) budou přívody ke svítidlům provedeny kabely 1-AES 2x16 mm2 ( stejné dimenze jako stávající rozvody VO ).

Napojení bude provedeno prop.svorkami na stávající kabely VO.

Stožáry

Stožáry jsou navrženy v=6m s výložníky 1m (2) a 3m (4). Budou použity stožáry žel.bet nebo zesílené kovové ( nutno provést ochranné pospojení ) s možností montáže přívodu závěsným kabelem.

Svítidla

Svítidla jsou navržena výbojková metalhalogenidová o příkonu 150 / resp.250W, která jsou určena k nasvěcování přechodů pro chodce např. :

Hornet-P                                          IWB Z-311                                      MC2-Zebra

IWU 131                                         ARC 90                                       IVA ZP (ZL)

Vectra

V souladu s ČSN 73 6110/Z2 a ČSN EN 13201-2/Z1 je navrženo osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem.

ZÁVĚR

Před započetím veškerých prací provést vytýčení

všech dotčených sítí !

Veškeré práce provádět v koordinaci se správci sítí !!

Provést kontrolní měření stavu stáv.rozvodů !

Prostorové uspořádání sítí musí respektovat

požadavky správců sítí a ČSN 73 0605 !

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize

Zpracoval :  5.11.2009		Ing. Ota Pour v.r.

Poznámky :

Dokumentace je určena odborné veřejnosti.

V případě nepředpokládatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto řešeny v rámci autorského dozoru ve spoluráci s dodavatelem a investorem.

Stávající zařízení dotčená stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení !!!!!

Technické specifikace, technické standardy stavby a charakteristiky materiálů a výrobků jsou stanoveny popisem (popř. příkladem) v souladu s vyhláškou zák. č. 137 / 2006 Sb. .

Osoby , které nemají zkušenosti s elektrickými zařízeními, by měly být před jeho používáním řádně vyškoleny.

Osoby, jejichž fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nejsou dostačující pro použití a pochopení správné funkce el. zařízení a systému provedení, musí být při jeho použití pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ( standard EN 55014, 61000 ).

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ A REPRODUKOVÁNI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.