DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 2

Veřejná zakázka

Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 10 311 468 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 18. 2. 2013 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČ: 00260771 | IČ: 26262525 |

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 1 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce na dodavatele stavby -  „REKONSTRUKCE STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR – 1. etapa“

DOTAZ č. 3

Na základě poptávky lamp VO a svítidel subdodavatelem nám bylo sděleno – počty ( ks ) a watáže svítidel ve výkazu výměr neodpovídají požadavkům projektanta. Žádáme o sdělení, co máme tedy nacenit a zda je výkaz výměr v pořádku.

DOTAZ č. 4

V PD a výkazu výměr je uveden požadovaný mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola a vývěsní tabule). Lze požadovaný mobiliář alternativně nahradit?

(pozn. zadavatele: Žádost obsahovala pouze 2 dotazy, které dodavatel označil jako č. 3 a č. 4. Dotazy č. 1 a č. 2 žádost neobsahuje)

# ODPOVĚĎ ZADAVATELE

## Odpověď na dotaz č. 3

Dodavatel ocení předložený výkaz výměr veřejného osvětlení. Počty kusů stožárů a výkony zdrojů světla vycházejí z projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS). Výkaz výměr je stanoven v souladu s DPS.

## Odpověď na dotaz č. 4

Mobiliář byl schválen Národním památkovým ústavem, neboť se rekonstruovaný prostor nachází v první zóně (nejpřísnější) městské památkové zóny. Současně je požadován mobiliář ve shodném provedení s již rekonstruovaným a navazujícím prostorem v ul. Kalinova. Z výše uvedených důvodů nelze použít alternativní mobiliář.

Alternativní mobiliář lze připustit za předpokladu dodržení shodných parametrů stanovených v projektové dokumentaci, zejména: rozměry, tvar, design, barevné provedení, technické parametry apod.

# INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 4 Zákona, tedy bez předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je nutno podat do

20. 3. 2014 do 13:00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 |  |