# DRIS – družstvo inženýrských služeb

# DRIS ,Tržní nám. 575 , 473 01 Nový Bor ,   tel. +420487722 371 , fax 487 723 957

# e-mail:dris@seznam.cz, IČO:480894, DIČ  175 – 00480894, OR Ústí n. L.Dr Vl. 6

nositel titulu “ Dům roku 2001 Libereckého kraje”

Stavba:

Řešení prostoru náměstí Míru v Novém Boru

Prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem

Dokumentace pro výběr zhotovitele - změny stavby před dokončením

Stavebník:   Město Nový Bor, Nám. Míru 1, Nový Bor

Datum zpracování: červen 2013

## A. Průvodní zpráva

identifikace stavby

- Název stavby:                 Řešení prostoru náměstí Míru v Novém Boru

- Místo stavby:                  Nový Bor, Náměstí Míru

- Katastrální území:         k.ú. Nový Bor

- Dotčený p.p.č:               2, 160

jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby)

- Stavebník:                     Město Nový Bor, IČ:00260771

- Trvalý pobyt:                Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

- Sídlo stavebníka:          dtto

jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa

- Projektant:                   DRIS Nový Bor, Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor IČ: 00480894

- Autorizace:                   ing. arch. Boris Rýdl – ČKA 01 232

základní charakteristika stavby a její účel,

- Jedná se o drobné změny vůči stavebnímu povolení stavby v těchto částech:

- změna – rekonstrukce řeší pouze plochu mezi úřadem a muzeem včetně komunikací a inženýrských sítí.

- změna – zrušen objekt Informačního centra a veřejného WC včetně přístupových teras a násypů částí plochy a tím zachování větší plochy zeleně

- změna – parkovací stání před muzeem bude kolmé a zvýší se počet stání

- změna – rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynu, NN a V.O. pouze v této ploše

údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

- Stávající využití území:  provoz náměstí

- Vlastnictví pozemků:     Stavebník

údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Provedené průzkumy:   prohlídka místa

- Napojení dopravní:  beze změn

- Napojení na NN:      beze změn

- Napojení na vodovod:  beze změn

- Napojení na kanalizaci splaškovou: beze změn

- Napojení na kanalizaci dešťovou:  beze změn

- Napojení na plynovod:   beze změn

- Jiná napojení:  nejsou

informace o splnění požadavků dotčených orgánů

- nejsou

informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy

údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

- nejsou

věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území

- nejsou

předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

- Zahájení stavby:          dle finančních prostředků města

- Dokončení stavby:      dle finančních prostředků města

statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč

- Celkové náklady na stavbu:  ………………………………….mil. Kč

dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

- Netýká se stavby

### B.  Souhrnná technická zpráva

    - Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně

- Staveništěm je celá plocha mezi muzeem a úřadem a objektů na severní straně a na jižní straně na vnitřní hraně chodníku. Staveniště je používané jako parková plocha s objízdnou komunikací a chodníky s centrální historickou lípou v mírném spádu k jihu.

urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících

- Architektonické řešení vychází důsledně z návrhu ing. arch. Bořka Šípka jako autora řešení celého prostoru náměstí a okolí a s jeho souhlasem jsou provedeny úpravy požadované investorem-zastupitelstvem Města Nový Bor.

technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

- Zásady řešení změn:

- změna – rekonstrukce řeší pouze plochu mezi úřadem a muzeem včetně komunikací a inženýrských sítí.

- změna – zrušen objekt Informačního centra a veřejného WC včetně přístupových teras a násypů částí plochy a tím zachování větší plochy zeleně

- změna – parkovací stání před muzeem bude kolmé a zvýší se počet stání

- změna – rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynu, NN a V.O. s drobnými úpravami umístění v této ploše.

napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

- stávající

řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

- Dopravní řešení vychází důsledně z návrhu ing. arch. Šípka s drobnými změnami :

- východní strana přeřešena na kolmé parkování při zachování navržené hrany zeleně čímž celkově dochází k navýšení o 6 parkovacích míst

- vzhledem ke stávající niveletě bude zachována plocha sjízdného chodníku před úřadem bez otočky

vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

- Žádný negativní, bude zachována maximální plocha zeleně a doplněna výsadba stromových řad na severní a východní straně.

řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

- Změny zachovávajíc bezbariérový přístup do veřejných budov i na plochy této části náměstí.

průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

- Netýká se stavby

údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

- Zaměření výškopisu a polohopisu plochy

členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

- SO 01 – Komunikace (komunikace, chodníky, dopravní značení)

- SO 02 – Sadové úpravy (zatravnění, výsadba)

- SO 03 – Mobiliář ( lavičky, vývěsní tabule, směrník….)

- SO 04 – Rozvody elektro ( rozvody NN, VO, slaboproudy a chráničky)

- SO 05 – Rozvody plynu ( plynovody)

- SO 06 – Rozvody vody (vodovody)

- SO 07 – Rozvody kanalizace (kanalizace)

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

- Stavební úpravy nemají vliv na okolní pozemky či stavby.

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

- Běžné ochranné pomůcky

- 2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

  - zřícení stavby nebo její části,

větší stupeň nepřípustného přetvoření,

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

- Stavební úpravy se netýkají statických konstrukcí staveb

3.   Požární bezpečnost

  - zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

omezení šíření požáru na sousední stavbu,

umožnění evakuace osob a zvířat ,

umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

- Zachována původní nemění se.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Z hygienického hlediska není třeba vyjádření, nejsou provozy s hygienickými předpisy, z hlediska ochrany životního prostředí je třeba zdůraznit že změny jsou příznivější k životnímu prostřední a jeho ochraně.

- Bezpečnost  při užívání

#### Netýká se stavby

- Ochrana proti hluku

Netýká se stavby

7.    Úspora energie a ochrana tepla

  - splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

- Netýká se stavby.

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

#### bezbariérový přístup do veřejných budov i pohyb po plochách komunikací a chodníků je zachován.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

#### Netýká se stavby

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

#### Netýká se stavby

11. Inženýrské stavby  (objekty)

  - odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod je stávající do jednotné kanalizace

  - zásobování vodou je řešeno rekonstrukcí vodovodních řadů

  - zásobování energiemi stávající

  - řešení dopravy dle plánu

  - povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav dle návrhu

  - elektronické komunikace dle návrhu

- Netýká se stavby

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

  - účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení

  - popis technologie výroby

  - údaje o počtu pracovníků

- Netýká se stavby

  - údaje o spotřebě energií

- Stávající

  - bilance surovin, materiálů a odpadů

  - vodní hospodářství

  - řešení technologické dopravy

  - ochrana životního a pracovního prostředí

- Netýká se stavby

### C.   Výkresy

  - situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem

koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1: 500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 1: 2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně  v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se  vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se  umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu,  s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót,  geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace na komunikacích

u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod,

návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s  právními předpisy vydanými k provedení  zákona o zeměměřictví.

- K 01 – Celková koordinační situace

### D. Dokladová část

- Souhlas MÚ Pam. péče

- Souhlas HZS Česká Lípa

- Souhlas MÚ ŽP Nový Bor

- Souhlas MÚ referát dopravy

- Snímek z katastrální mapy

Ing. arch. Boris Rýdl  -  ČKA 01 232  - tel. 777 223 468

# DRIS – družstvo inženýrských služeb

# DRIS ,Tržní nám. 575 , 473 01 Nový Bor ,   tel. +420487722 371 , fax 487 723 957

# e-mail:dris@seznam.cz, IČO:480894, DIČ  175 – 00480894, OR Ústí n. L.Dr Vl. 6

nositel titulu “ Dům roku 2001 Libereckého kraje”

Stavba:

Řešení prostoru náměstí Míru v Novém Boru

Prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem

Objekt SO 110 Městký mobiliář

Dokumentace pro výběr zhotovitele a změny stavby před dokončením

Stavebník:   Město Nový Bor, Nám. Míru 1, Nový Bor

Datum zpracování: červen 2013

Objekt SO 110 – Městský mobiliář

1 - Soupis navrženého městského mobiliáře:

1 – Vývěsní tabule (úřadní deska)      1 soubor

2 – Odpadkový koš                               7 ks

3 – Lavička                                          18 ks

4 – Stojan na kola                                 1 ks

5 – Vývěsní tabule informační             2 ks

6 – Sávající artefakt

7 – Litinová mříž stromová                 10 ks

2 – Popis jednotlivých prvků mobiliáře:

1) Vývěsní tabule – úřední deska – je sestava 6ti ks stojanové vývěsní tabule z litinových sloupů a ocelové tabule vše v barvě šedočerné litiny s otvíravým skleněným víkem na zámek velikosti cca 200 x 120 cm, osazená možností osvětlení  případně digitálním připojením do budoucna. Celková sestava je dlouhá 12m, sloupy zakotveny zabetonováním do terénu.

2) Odpadkový koš – je řešen z ocelového rámu v barvě šedočerné litiny o velikosti cca 60/60 s krytem vrchním s úpravou pro kuřáky, obklad vložkový je řešen z dřevěných latí v barvě červenohnědé, vnitřní koš plastový nebo ocelový s výměnným plastovým pytlem.

3) Lavička parková – je řešena jako stojanové lavička s opěradlem, litinové bočnice s možností kotvení do dlažby, vše v barvě černošedé litinové a dřevěné sedáky a opěradla v barvě červenohnědé.

4)  Stojan na kola – je řešen jako příležitostný pro návštěvu úřadu, umístění před vchodem, je to litinový prvek v provedení černošedá přírodní litina, kotveno k dlažbě.

5)  Vývěsní tabule informační – je řešena jako tabule úřední desky pouze samostatné s využitím pro mapu města a informace města . Bude řešena bez přívodu NN.

6) Stávající artefakt – je umělecké dílo ze skla a oceli, které je umístěno na ploše a bude zachováno bez úprav, při úpravách bude ochráněno.

7)  Mříž stromová – je navržena u všech nových alejových stromů jako ochrana kmene a možnosti zálivky, je složena ze 4 dílů v barvě černošedá litina.

Ing. arch. Boris Rýdl  -  ČKA 01 232  - tel. 777 223 468

# DRIS – družstvo inženýrských služeb

# DRIS ,Tržní nám. 575 , 473 01 Nový Bor ,   tel. +420487722 371 , fax 487 723 957

# e-mail:dris@seznam.cz, IČO:480894, DIČ  175 – 00480894, OR Ústí n. L.Dr Vl. 6

nositel titulu “ Dům roku 2001 Libereckého kraje”

Stavba:

Řešení prostoru náměstí Míru v Novém Boru

Prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem

Objekt SO 111 – Sadové úpravy

Dokumentace pro výběr zhotovitele a změny stavby před dokončením

Stavebník:   Město Nový Bor, Nám. Míru 1, Nový Bor

Datum zpracování: červen 2013

Objekt SO 111 – Sadové úpravy

1 – Soupis sadových úprav:

1 – Stávající vzrostlý strom – lípa                  1 ks

2 – Stávající strom vzrostlý – smrk                1 ks

3 – Nový strom speciální                               10 ks

4 – Zatravněná plocha parkovou travou     1.183 m2

2 - Popis řešení sadových úprav:

V současné době se v prostoru nachází bodová zeleň, která bude ve většině vykácena a nahrazena novou zelení výsadbou stromů jako alej a plochy se znovu zatravní.

Návrh alejového stromu k výsadbě:

Pro osazení 10ti ks po hranici parkovacích míst je navržen velmi odolný strom:

„ Robinia pseudoacacia – UMBRACULIFERA“

– kulovitá forma akátu, velice dobře snáší zasolení a exhalace, ochráněný litinovou stromovou mříží o velikosti 150 x 150 cm sestavenou ze 4 dílů

Fotodokumentace stávajícího stavu ploch:

Ing. arch. Boris Rýdl  -  ČKA 01 232  - tel. 777 223 468

# DRIS – družstvo inženýrských služeb

# DRIS ,Tržní nám. 575 , 473 01 Nový Bor ,   tel. +420487722 371 , fax 487 723 957

# e-mail:dris@seznam.cz, IČO:480894, DIČ  175 – 00480894, OR Ústí n. L.Dr Vl. 6

nositel titulu “ Dům roku 2001 Libereckého kraje”

Zak. č. 2443/2013

Stavba:

Řešení prostoru náměstí Míru v Novém Boru

Prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem

Dokumentace pro výběr zhotovitele - změny stavby před dokončením

Stavebník:   Město Nový Bor, Nám. Míru 1, Nový Bor

Datum zpracování: červen 2013