DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 1
[image: image2.jpg]



	Veřejná zakázka

	Rekonstrukce povrchů chodníků a komunikace B. Egermanna Nový Bor


Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení

	Rozsah veřejné zakázky
	Podlimitní

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	15 718 221,- Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html 

	Datum zahájení řízení
	24. 6. 2015


Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.

[image: image1.jpg]odmn




	Zadavatel:

Město Nový Bor

Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

	Zastoupení podle § 151 Zákona:

QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 

623 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722



	IČ: 00260771
	IČ: 26262525


V Brně dne 13. 7. 2015
1 ÚVOD
Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.
2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

„…dle pokynů v zadávací dokumentaci prosím o vysvětlení k této zakázce. V následujících položkách ze uváděna doprava odpadů do 5 km. Prosím o sdělení na jakou skládku popř. pozemek investora se má materiál odvézt.

	9
	2013_OTSKP
	113324
	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM


	19
	2013_OTSKP
	123734
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM


Předem děkuji za odpověď.“

1) Položka 91742 Chodníkové obruby z kamenných obrubníků 
Je potřeba doplnit 151,75 m přímých a 110,50 m obloukových 
obrubníků – žádáme upřesnit typ obrubníků .
2) Položka 113533 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků, odvoz 
na skládku investora
Uvedena délka 55,35 m – žádáme upřesnit typ ( rozměr) obrubníků
3) Položka 113543 Odstranění obrub z krajníků 83 m 
Není zřejmý typ krajníku ( kamenný nebo betonový), není určeno, zda se 
odveze na skládku investora nebo na jinou skládku ( není zahrnuto v 
položce 014102 Poplatky za skládku) 
4) Položka 96687 Vybourání uličních vpustí kompletních 23 ks
Podle popisu položky má být poplatek za skládku vykázán v položce 
01402, tam ale není zahrnuto)
3 DODATEČNÉ INFORMACE

3.1 Odpověď zadavatele na dotaz 2.1
Nejbližší uvažovaná skládka odpadů se nachází ve vzdálenosti do 5 km od staveniště a jedná se o recyklační centrum společnosti Čestmír Doležal – inženýrské sítě.

http://www.dolezalnb.cz/?cap=7124
3.2 Odpovědi zadavatele na dotaz 2.2
1) Délky přímých a obloukových obrubníků jsou obsaženy číselně v této položce a dále jsou součástí technické zprávy

Typ obrubníků je 200/250/500-1000mm – kamenné,žulové.
2) Typ obrubníků je 200/250/500-1000mm – kamenné,žulové.
3) Typ krajníků je 100/200/500mm – kamenné,žulové.

Odvoz na deponii investora do 3 km
4) Pro malé množství bouraného materiálu zahrnout do položky 96687 odvoz vybourané suti a ostatních hmot do 5 km na skládku, včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
4 PODPIS
	Zadavatel:

Město Nový Bor

Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

	Mgr. Tomáš Motal

Administrátor VZ

Podepsáno elektronicky

	IČ: 00260771
	


Stránka 1 z 3

