## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2016123 | Kino Nový Bor
| Objekt: |  | 01 | Zřízení kavárničky
703 | Rozpočet: |  | 2016123 | Nový Bor
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Zřízení kavárničky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016123 | Nový Bor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2016123 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016123 | Kino Nový Bor | [22 empty] | STA
O: | 01 | Zřízení kavárničky | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2016123 | Nový Bor | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 17.38 |  |  |  |  | DIL
1 | 342261111RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm | m2 | 14.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02754 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.194 | 17.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,45+2,83+0,075+0,90+0,075+2,83)*2,2 |  | 15.752 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [20 empty] | VV | 0
2 | 342.01 | Vložení konstrukce do SDRK příčky pro uchycení šatních háků - věšáků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | DIL
3 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou | m2 | 18.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.381 | 7.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15,86+2,55 |  | 18.41 | [20 empty] | VV | 0
4 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 33.121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.10855 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2,83+0,6+3,695+0,55+0,45+2,83+0,55)*2,2 |  | 26.631 | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,6+0,3+0,55+0,3)*2,2 |  | 4.51 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [20 empty] | VV | 0
5 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 62.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.319 | 19.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | SDRK : 29,104 |  | 29.104 | [20 empty] | VV | 0
|  | omítky : 33,121 |  | 33.121 | [20 empty] | VV | 0
6 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 29.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.362 | 10.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14,552*2 |  | 29.104 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | DIL
7 | 642942211RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm, včetně dodávky zárubně 600/1970 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02263 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [22 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 2.66 |  |  |  |  | DIL
8 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0.177 | 2.66 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  | DIL
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.308 | 15.4 |  |  |  |  | POL1_
10 | 95.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - HSV | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
11 | 95.02 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - PSV - po provedení instalací | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
12 | 95.08 | Ochrana stávajících podlah | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  |  |  | 10.23 |  |  |  |  | DIL
13 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.32 | 801-3 | RTS 16/ II | 12.256 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 0,6*2*0,15 |  | 0.18 | [20 empty] | VV | 0
14 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.173 | 1.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | sprinklery : 9 |  | 9 | [20 empty] | VV | 0
15 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 | m2 | 6.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.15 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.3 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | obklad průvlaku : (0,2+0,3+0,2)*8,9 |  | 6.23 | [20 empty] | VV | 0
16 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 6.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.05 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.066 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
17 | 785412800R00 | Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m - koberec na stěně | m2 | 20.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.117 | 2.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,83+0,6+3,695+0,55+0,45+0,075+0,9+0,075)*2,2 |  | 20.185 | [20 empty] | VV | 0
18 | 96.01 | Rozebrání dřevěného pultu šatny - pro další použití | m | 7.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,68*2 |  | 7.36 | [20 empty] | VV | 0
19 | 96.02 | Demontáž stávajících věšáků - šatní tyče, vč. uložení do skladu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 96.03 | Demontáž šatních háků - věšáky na stěně, vč. uskladnění pro zpětnou montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 96.04 | Demontáž svítidel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.54658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824-1 | RTS 16/ II | 0.265 | 0.14 |  |  |  |  | POL8_
23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.54658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.98 | 0.54 |  |  |  |  | POL8_
24 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.7329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.54658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.884 | 1.03 |  |  |  |  | POL8_
26 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.0932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.105 | 0.11 |  |  |  |  | POL8_
27 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.54658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | DIL
28 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 1.2825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.9385 | 1.2 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 4.84 |  |  |  |  | DIL
29 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.359 | 3.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
30 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.174 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | myčka : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
31 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.048 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
32 | 721.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
33 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.47 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.66 |  |  |  |  | DIL
34 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.029 | 0.03 |  |  |  |  | POL1_
35 | 722172611R00 | Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2789 | 2.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
36 | 722172631R00 | Potrubí z PPR teplá, D 20x3,4 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2789 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
37 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
38 | 722181215RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
39 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.272 | 1.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [22 empty] | POP |  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
|  | dřez : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
|  | ohřívák : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
|  | myčka : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
40 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.145 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
41 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.042 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
42 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.062 | 1.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
43 | 722.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 722.02 | Napojení na stávající rozvod vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 55141040R | Ventil rohový TE-66 1/2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" , se zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.01472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.327 | 0.02 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  | DIL
48 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.575 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
49 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy do 80 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 2.958 | 2.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [22 empty] | POP |  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
50 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.445 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
51 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
52 | 54132231R | Ohřívač vody elektrický 10 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
53 | 55144110R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 64213617R | Umyvadlo 600x490 mm, otvor pro baterii bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.05619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.517 | 0.09 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 2.26 |  |  |  |  | DIL
56 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | POL1_
57 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.775 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
58 | 766.01 | Montáž pultu u šatny z demontovaných částí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | 766.02 | Montáž šatnových háků - věšáku (demontované) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | 54914594R | Kliky se štítem dveřní FAB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 61160110R | Dveře vnitřní barva hnědá 1kř. 60x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 2.255 | 0.03 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 767.01 | Dodávka a montáž - ocelová rolovací mříž například typ VALENCIA P120, rozm. 3750/2000 mm na zámek, motorové ovládání, kryt balu mříže, pozink. provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  | DIL
64 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20, vč. ukončujících rohových lišt | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00455 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.126 | 3.38 |  |  |  |  | POL1_
65 | 597813601R | Obkládačka 200/200 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.05635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.598 | 0.09 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | DIL
67 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 1.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 16/ II | 0.403 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [22 empty] | POP |  | včetně pomocného lešení.
|  | zárubeň : 4,6*0,25 |  | 1.15 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 16.36 |  |  |  |  | DIL
68 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 78.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.06971 | 5.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava stěn : (0,6+2,83+0,6+3,695+0,55+0,45+2,83+0,55)*2,2 |  | 26.631 | [20 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,6+0,3+0,55+0,3)*2,2 |  | 4.51 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,2 |  | 1.98 | [20 empty] | VV | 0
|  | strop : 15,86+2,55 |  | 18.41 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(0,6+3,695+0,55+0,45+0,075+0,9+0,075+2,19+0,3) |  | 18.5535 | [20 empty] | VV | 0
|  | sloupy : 0,45*4*2,2*2 |  | 7.92 | [20 empty] | VV | 0
69 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 107.1085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.10191 | 10.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | strop : 15,86+2,55 |  | 18.41 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(0,6+3,695+0,55+0,45+0,075+0,9+0,075+2,19+0,3) |  | 18.5535 | [20 empty] | VV | 0
|  | sloupy : 0,45*4*2,2*2 |  | 7.92 | [20 empty] | VV | 0
|  | SDRK : 29,104 |  | 29.104 | [20 empty] | VV | 0
|  | omítky : 33,121 |  | 33.121 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 777.05 | Dodávka a montáž - mrazák | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
71 | 799.01 | Dodávka a montáž - kuchyňská linka vč. dřezu a baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
72 | 799.02 | Dodávka a montáž - barový pult | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
73 | 799.03 | Dodávka a montáž - skříňka pokladny a židle | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
74 | 799.04 | Dodávka a montáž - chladící vitrína | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 799.06 | Dodávka a montáž - kávovar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
76 | 799.08 | Dodávka a montáž - kavárenské židle | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
77 | 799.09 | Dodávka a montáž - barová židle | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
78 | 799.10 | Dodávka a montáž - věšák | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
79 | 799.7 | Dodávka a montáž - kavárenské stolky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
80 | M21.01 | Elektrorozvody - viz příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END