## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 20160820 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Kinokavárna Nový Bor | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2016-08-20 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 20160820
| Stavba: | [5 empty] | Kinokavárna Nový Bor
| Místo: | [12 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 135.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {43c3154f-c93c-4b94-81e9-67918da0bf6c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 316091 |  |  | Zřízení kinokavárničky v Kině v Novém Boru | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 135.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {43c3154f-c93c-4b94-81e9-67918da0bf6c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## P-316091 rozvody NN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {43c3154f-c93c-4b94-81e9-67918da0bf6c}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Kinokavárna Nový Bor
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2016-08-20
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Kinokavárna Nový Bor
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2016-08-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Kinokavárna Nový Bor
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2016-08-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 135.8115 |  | 0.024868 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 135.8115 |  | 0.024868 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.842 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 740991300 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624823024
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 39.685 |  | 0.005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 742231100 | Úpravy ve stávajícím rozvaděči |  |  | hod | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.958 | 39.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793308379
3 | M | 35711715R | Rozvaděč stávající - doplnění včetně montážního materiálu a příslušenství |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378008195
4 | K | 742231100 | Rozvaděč R1 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
5 | M | 35711715R | Rozvaděč R1 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
6 | K | 74281111R | Kontrola napojovacího rozvaděče |  |  | hod | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738727196
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.556 |  | 0.001788 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 743112115 | Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.096 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439816617
8 | M | 345710510 | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D29 mm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531122796
9 | K | 743112117 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673168677
10 | M | 345710940 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1532 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0
11 | K | 718008551 | Montáž krabice rozvodná do pr.68mm |  |  | ks | 31 | 0 |  | 0
12 | M | 340000058 | Krabice KO68 |  |  | ks | 31 | 0 |  | 0
13 | M | 340000059 | Krabice KT250 + úpravy na konvekci vzduchu |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000176 | 0.000528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592373536
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 29.7 |  | 0.01768 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 744241110 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 1,5-2,5 mm2 pevně - vč. kabelové trasy |  |  | m | 330 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131167248
15 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370384039
16 | M | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 80 | 0 |  | 0
17 | K | 744241144 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 mm2 pevně - vč. kabelové trasy |  |  | m | 15 | 0 |  | 0
18 | M | 341451574 | vodič silový s Cu jádrem 1-CYA 10 mm2 zž |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000112 | 0.00168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753101711
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.505 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 747651110 | Spínač nástěnný č.1,2,5,6,6+6,7 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.359 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057692516
18 | M | 410702821 | Spínač č.1 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270373522
19 | M | 410702826 | Spínač č.5 |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0
20 | K | 747799140 | Zásuvka 16A / 203V L+PE+N |  |  | ks | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.61 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185570223
21 | M | 410702796 | Zásuvka dvojnásobná montáž na povrch |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
22 | M | 410702799 | Zásuvka dvojnásobná - komplet |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
23 | M | 410702781 | Zásuvka jednonásobná-komplet |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0
24 | K | 747799140 | Rámeček pro zásuvku nebo spínač |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0
25 | M | 410701224 | Rámeček jednonásobný |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0
26 | M | 410701225 | Rámeček dvojnásobný |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0
27 | M | 410701226 | Rámeček trojnásobný |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68206162
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.6615 |  | 0.0004 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 748123112 | Montáž svítidlo LED do dvou zdrojů |  |  | ks | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.358 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706556960
29 | M | 50911151R | A - svítidlo demontované |  |  | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694330351
30 | M | 50911491R | C - svítidlo LED max 40W nad pultem |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.704 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441111458
31 | M | 50918981R | B - svítidlo LED max 40W nad stolky |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480519778
32 | M | 50918111R | E - svítidlo LED max 40W nástěnné |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133165194
33 | M | 50915811R | D - svítidlo LED max 40W nástěnné IP40 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
34 | K | 748123100 | Montáž svítidlo LED v systémové liště AL |  |  | ks | 15 | 0 |  | 0
35 | M | 50915800R | RGB LED 14,4W/m v AL liště 45°s dálkovým ovladačem, tranformátorem 2x160W, řídícím členem a dálkovým bezdrátovým ovládáním Pi max 220W |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
36 | M | 50915822R | RGB LED 14,4W/m v AL liště 45°s dálkovým ovladačem, tranformátorem 1x50W, řídícím členem a dálkovým bezdrátovým ovládáním Pi max 30W |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.3635 | 4.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3275017
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.862 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 749111120 | Připojení v rozvaděči do pr.2,5mm2 |  |  | ks | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.164 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456545293
38 | K | 749111230 | Dodávka vč. připojení ventilátoru Helios minivent M1/150 (260 m3/hod) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900169555
39 | K | 74991111R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453555842
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1272706007
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 071103000 | práce ve výšce nad 3m |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2136760690
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1231352590
43 | K | 060000455 | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  | hod | 16 | 0 |  | 0
44 | K | 069251211 | Měření intenzity osvětlení |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0
45 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení + revize elektro |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1202240272