okna tělocvična

Adresa stavby: ul. Gen. Svobody 355, objekt CHANOS

Adresa:

Soupis prací

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Generála Svobody 114

Zástupce:

p. Jaroslav Voldřich, jednatel

Ve věcích technických: Miroslav Folk, technik

Mob. 734 838 913

Termín realizace:

Výrobní rozměry dodal:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Město Nový Bor

Nám. Míru 1 Nový Bor

260771

Novoborská bytová společnost, s.r.o.

Nový Bor - ARNULTOVICE

473 01

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

Výška kliky:

Rozměry rámu: 1750,0 x 850,0 mm

Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Dvojdílné okno se sloupkem

BÍLÁ

___________________________

:

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

92/82,5 mm

82/82,5 mm

Par. profil 30/41,5 mm rec

okenní standardní

Pákové ovl. OL90 - BÍLÉ*

Ovl. tyč 3m s bílou krytkou

1ks

GEZE-OL90N-bovden 1250mm pro

EV1 a bíl. 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie bílá Bílá A01, d=podle

okna, hl=150, 1ks

(FFG)  B:1/2

Celkem:

Množství: 6

-

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Rozměry rámu: 1750,0 x 850,0 mm

Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Dvojdílné okno se sloupkem

BÍLÁ

___________________________

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

92/82,5 mm

82/82,5 mm

Par. profil 30/41,5 mm rec

okenní standardní

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie bílá Bílá A01, d=podle

okna, hl=150, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2

Celkem:

Množství: 6

-

Cena za ks:

Cena za ks:

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Rozměry rámu: 880,0 x 850,0 mm

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

Jednodílné okno

BÍLÁ

___________________________

:

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

82/82,5 mm

Par. profil 30/41,5 mm rec

okenní standardní

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie bílá Bílá A01, d=podle

okna, hl=150, 1ks

(FFG)  A:1/2

Celkem:

Množství: 4

-

Cena za ks:

REKAPITULACE

Položek: 3   Cena celkem:………………………........................................................

Ovládání OL 90……………………………………………………………………………..

Vnitřní parapety…………………………………………………………………………….

Demontáž ……………………………………………………………76,24 bm……………

Ekologická likvidace……………………………………………….20,84 m2……………

Montáž………………………………………………………………  76,24 bm……………

Zednické začištění oken…………………………………………. 76,24 bm……………

Montáž vnitřních parapetů………………………………………. 24,84 bm……………

Parotěsná zábrana (interiér)……………………………………   76,24 bm……………

Paropropustná zábrana (exteriér)……………………………….76,24 bm……………

Doprava………………………………………………………………………………………..

Cena celkem bez DPH 21 %..................................................................

DPH 21 %.................................................................................................

Celkem s DPH 21 %................................................................................