## REKAPITULACE NÁKLADŮ
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 32.02 |  | Poznámka |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | 1702052
Verze NZ, Datum: | 00132 | 2017-08-10
Okres: | Česká Lípa
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD
Geologický průzkum
| Sečtená hodnota | Upraveno vzorcem
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby | 0
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  |  |  | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0
Revize | 0 |  |  |  | X
Zábory
Skládkovné | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele |  |  |  |  | 0.33
Archeologický dohled
Dopravní značení
Hutnící zkoušky
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 |  |  |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) |  |  |  | N | 0
Koordinátor BOZP |  |  |  |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem | 0
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)
Stavebně montážní činnost | 0
Celkové náklady stavby | 0

## REKAPITULACE DLE OBJEKTŮ
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 32.02 |  | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | 1702052
Kód a název objektu | 001 - Montáž
SPP | 320 - vedení kabelové NN |  |  |  | 320
Verze NZ, Datum: | 00132 | 2017-08-10 |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" | 0.85 |  |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba | 265.76 | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba | 654.494 | 0
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby |  |  |  |  | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  |  | 0
Revize | 0 |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  |  | 0
Skládkovné | 0 |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 | 0 | - | 0
Archeologický dohled | 0 |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  |  | 0
0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO | 0 | 0 | - | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS |  | 0 | - | 0 | 0
Koordinátor BOZP |  | 0 | - | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  |  | 0
Věcná břemena celkem |  |  |  | 0
Věcná břemena vklady |  |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  |  | 0
Geometrické plány pro VB |  | 0 | - | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 | 0 | - | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  |  | 0
0
0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## DODÁVKY- MATERIÁL
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY |  |  | Datum: | 2017-08-10
Definice SAP: | 1702052 |  |  | Verze | 00132
Okres: | Česká Lípa
Oblast: | Sever |  |  | Hl. projektant:
Oblast ocenění: | Sever |  |  | Projekt. firma: | EFektivní OSvětlování s.r.o.
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| 001 | Montáž
| 320 | vedení kabelové NN
1000174090 | vedl. | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 40 CERNA 50M |  | 916 | M | 0 | 0
1000164900 | vedl. | TRUBKA PVC 200/192/6000 TRIDA 2 |  | 8 | KS | 0 | 0
9870020130 | výk. | CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C |  | 12180 | KG | 0 | 0
9870020140 | výk. | CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A |  | 17356.5 | KG | 0 | 0
9870020320 | výk. | CEZDSO PODKLAD Z KAMENIVA MECH.ZPEVN.MZK |  | 24664.5 | KG | 0 | 0
9870020350 | výk. | CEZDSO ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 |  | 5785.5 | KG | 0 | 0
9870020370 | výk. | CEZDSO ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 |  | 8526 | KG | 0 | 0
9870020300 | výk. | CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT |  | 0.0335 | KS | 0 | 0
9870020090 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL |  | 171.3575 | KG | 0 | 0
9870020180 | výk. | CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG |  | 8.4621 | KG | 0 | 0
9870020190 | výk. | CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY |  | 349.2375 | KG | 0 | 0
9870020340 | výk. | CEZDSO ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 |  | 1117.755 | KG | 0 | 0
9870020360 | výk. | CEZDSO ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 |  | 8180.03 | KG | 0 | 0
9870020010 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A |  | 177.24 | KG | 0 | 0
9870020020 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B |  | 3766.728 | KG | 0 | 0
9870020030 | výk. | CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B |  | 29396.934 | KG | 0 | 0
9870020230 | výk. | CEZDSO ZAMKOVA DLAZBA |  | 1.05 | M2 | 0 | 0
9870020290 | výk. | CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4 |  | 18176 | KG | 0 | 0
9870011010 | výk. | CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 |  | 11 | M3 | 0 | 0
001 | hlav. | Svítidlo VO, typ A dle TZ, zdroj LED 4000K, 3.650lm, Pmax=27W, DN10 |  | 11 | KS | 0 | 0
002 | hlav. | Svítidlo VO, typ B dle TZ, zdroj LED 4000K, 3.850lm, Pmax=28W, DN10 |  | 6 | KS | 0 | 0
003 | hlav. | Svítidlo VO, typ C dle TZ, zdroj LED 4000K, 4.500lm, Pmax=33W - Unistreet 20LED |  | 4 | KS | 0 | 0
004 | hlav. | Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 5,0m, dřík 60mm, patka 114mm |  | 9 | KS | 0 | 0
005 | hlav. | Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 6,0m, dřík 60mm, patka 114mm |  | 6 | KS | 0 | 0
006 | hlav. | Sloup silniční, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 7,2m, dřík 89mm, patka 133mm |  | 3 | KS | 0 | 0
007 | hlav. | Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 5,0m, dřík 76mm, patka 114mm |  | 1 | KS | 0 | 0
008 | hlav. | Výložník ocel., kolmý lomený žár. Zn, l=1500mm, d=89mm, sklon+10° |  | 3 |  | 0 | 0
009 | hlav. | Výložník ocel. kolmý lomený žár. Zn, l=500mm, d=60mm, sklon+10°, 2 ramena 90° |  | 1 | KS | 0 | 0
010 | hlav. | Výložník ocel. kolmý lomený žár. Zn, l=2500mm, d=76mm, sklon+10° |  | 1 | KS | 0 | 0
011 | hlav. | Svorkovnice sloupová, IP54, 4pólová, 3 vývody, včetně pojist. vložek 6A, gG |  | 18 | KS | 0 | 0
012 | hlav. | Svorkovnice sloupová, IP54, 4pólová, 3 vývody, včetně pojist. vložek 2x6A, gG |  | 1 | KS | 0 | 0
013 | hlav. | Svorkovnice stoupací min. 4x2x16-25mm2, IP20, 4pól, vedlejší vodič min. 4x1x2,5mm2 (6323-95 PK) |  | 1 | KS | 0 | 0
1000013240 | vedl. | KABEL CYKY-J 4X16MM2 750V |  | 889 | M | 0 | 0
1000001220 | vedl. | DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) |  | 505 | KG | 0 | 0
014 | vedl. | DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI OZOLOVANÝ ZŽ |  | 14.3357 | KG | 0 | 0
1000070810 | vedl. | TYC ZEMNICI T PROFIL 1,5M SE SVORKOU |  | 19 | KS | 0 | 0
354419960 | hlav. | SVORKA odbočovací a spojovací SR 3 a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn (2ks na jeden spoj) |  | 6 | KS | 0 | 0
1000013270 | vedl. | KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V |  | 131 | M | 0 | 0
1000327780 | vedl. | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M |  | 6.5 | KS | 0 | 0
015 |  | Sloupové pouzdro 0,25x0,6m z plastových trubek |  | 9 | KS | 0 | 0
016 |  | Sloupové pouzdro 0,25x0,8m z plastových trubek |  | 6 | KS | 0 | 0
017 |  | Sloupové pouzdro 0,25x1,0m z plastových trubek |  | 1 | KS | 0 | 0
018 |  | Sloupové pouzdro 0,25x1,2m z plastových trubek |  | 3 | KS | 0 | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  |  | 0

## OCENĚNÉ PRÁCE
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY |  |  | Datum: | 2017-08-10
Definice SAP: | 1702052 |  |  | Verze | 00132
Okres: | Česká Lípa
Oblast: | Sever |  |  | Hl. projektant:
Oblast ocenění: | Sever |  |  | Projekt. firma: | EFektivní OSvětlování s.r.o.
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Mechanizace |  | Definitivní zádlažby
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | 001 | Montáž
|  | 320 | vedení kabelové NN
PEDA22A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - mimo souběh s kabelem NN | 49 | M | 19.5896 | 0 | 0
PEAA13A | M | 215 | SEJMUTI DRNU | 25 | M2 | 3.552 | 0 | 0
PEQA01A | M | 215 | POLOZENI DRNU | 25 | M2 | 1.5433 | 0 | 0
PEFA22A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 mimo souběh s kabelem NN | 49 | M | 11.3313 | 0 | 0
PEEA76A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 - drážka pro zem. drát | 779 | M | 55.7225 | 0 | 0
PEGA86A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - drážka pro zem. drát | 779 | M | 6.8699 | 0 | 0
PELA59A | M | 215 | TRUBKA HRDLOVA PVC 200/192 TYC 6M Z.TR.2 | 8 | KS | 5.5 | 0 | 0
PELA40A | M | 215 | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 40/32 OHEBNA | 916 | M | 61.07 | 0 | 0
PEDA39A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - mimo souběh s kabelem NN | 24 | M | 12.9243 | 0 | 0
PMEA65A | M | 250 | ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | 59 | M2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PMEA66A | M | 250 | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | 59 | M2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PEFA39A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - mimo souběh s kabelem NN | 24 | M | 14.088 | 0 | 0
PCHA40A | M | 315 | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 916 | M | 13.767 | 0 | 0
PMEA35A | M | 250 | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM | 46.2 | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
PMEA36A | M | 250 | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP | 46.2 | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
PEDA11A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 59 | M | 23.01 | 0 | 0
PEFA11A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 59 | M | 10.148 | 0 | 0
PEDA22A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 146 | M | 58.3691 | 0 | 0
PEFA22A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 146 | M | 33.7625 | 0 | 0
PEDA39A | M | 217 | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 147.5 | M | 79.4308 | 0 | 0
PEFA39A | M | 215 | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN | 147.5 | M | 86.5825 | 0 | 0
PEJA22A | M | 215 | KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM | 389.5 | M | 39.55 | 0 | 0
PECA70A | M | 230 | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | 0.35 | M3 | 4.06 | 0 | 0
002 | M |  | Demontáž ocel. sloupu VO - do 5m, včetně odvozu do 2km | 1 | KS | 1.5 | 0 | 0
002 | M |  | Demontáž ocel. sloupu VO - do 8m, včetně odvozu do 2km | 1 | KS | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
PCCA70A | M | 315 | KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY | 889 | M | 63.98 | 0 | 0
PEBA04A | M | 217 | VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 | 6 | M3 | 18 | 0 | 0
PEBA12A | M | 215 | ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 | 6 | M3 | 5 | 0 | 0
001 | M |  | Sloupové pouzdro 0,25x0,6m až 0,8m osazení, betonování | 15 | KS | 30 | 0 | 0
002 | M |  | Sloupové pouzdro 0,25x1,0m až 1,2m osazení, betonování | 4 | KS | 9 | 0 | 0
003 | M |  | Montáž sloupu do 6m do zemního pouzdra-ruční, zásyp pískem | 16 | KS | 32 | 0 | 0
004 | M |  | Montáž sloupu nad 6m do zemního pouzdra- mechanizací, zásyp pískem | 3 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | M |  | Montáž výložníku na sloup VO pomocí mechanizace | 5 | KS | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
PCIA01A | M | 315 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | 84 | KS | 3.02 | 0 | 0
PCIA03A | M | 315 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | 160 | KS | 9.28 | 0 | 0
006 | M |  | Montáž svítidla + zapojení kabelů do sloup. svorkovnice | 21 | KS | 31 | 0 | 0
007 | M | 315 | Montáž sloupové svorkovnice, stoupací svorkovnice | 20 | KS | 6.6 | 0 | 0
PDQA24A | M | 336 | TYC ZEMNICI ZPT 15,DELKA 1,5M SE SVORKOU | 19 | KS | 17.57 | 0 | 0
PCCA04A | M | 315 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 131 | M | 4.061 | 0 | 0
PDQA67A | M | 336 | UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM | 840.22 | M | 81.84 | 0 | 0
008 | M |  | Demontáž prvků VO (svítidla ze sloupu ČEZ včetně kotevních prvků 19ks, SP100, nástěnný výložník 1ks) | 22 | KS | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | M |  | Demontáž stávajícího zemního kebelu VO, AYKY 4x25 | 200 | M | 14.392 | 0 | 0
PEJA41A | M | 215 | FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM | 813 | M | 24.39 | 0 | 0
|  |  | Oceněné práce celkem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0