Výkaz výměr k nacenění

|  | MJ | množství | cena/MJ | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávky |  |  |  |  |
| Sestava - pozice 1 | ks | 6 |  |  |
| Okno - pozice 2 | ks | 12 |  |  |
| Okno - pozice 3 | ks | 3 |  |  |
| Okno - pozice 4 | ks | 4 |  |  |
| Okno - pozice 5 | ks | 2 |  |  |
| Sestava - pozice 6 | ks | 1 |  |  |
| Sestava - pozice 7 | ks | 2 |  |  |
| Sestava - pozice 8 | ks | 1 |  |  |
| Montáže |  |  |  |  |
| Demontáž původních dřevěných oken | m | 381,20 |  |  |
| Montáž nových plastových oken | m | 381,20 |  |  |
| Montáž ext. překrytek parapetů | m | 98,30 |  |  |
| Montáž vnitřních parapetů | m | 98,58 |  |  |
| Zednické začištění | m | 333,81 |  |  |
| Ekologická likvidace | m2 | 220,75 |  |  |
| Součet |  |
| DPH (21%) |  |
| Celkem |  |

Rozměry rámu: 5370,0 x 2340,0 mm

Pozice: 1/: Sestava

Pozice: 1a

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Pozice: 1b

Barva (ext/int):

______________

______________

______________

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Spoje:

______________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní

klika

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit

R01, d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:400

___________________________

celkem

ZM14565  profil kuplung 17mm

ZM14565  profil kuplung 17mm

2360,0x2340,0 mm   2 ks

Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní

klika

O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní

klika

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit

R01, d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:400 ,

D:400

___________________________

616,0x2340,0 mm   1 ks

601 Bílá / bílá

___________________________

Celkem:

Množství: 6

Cena za ks:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Rozměry rámu: 2360,0 x 2340,0 mm

Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem a

sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika

O 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie renolit ,

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:400 , D:400

Celkem:

Množství: 12

Cena za ks:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Rozměry rámu: 2360,0 x 2340,0 mm

Pozice: 3/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem a

sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie renolit ,

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 , D:1/2

Celkem:

Množství: 3

Cena za ks:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Rozměry rámu: 1800,0 x 1760,0 mm

Pozice: 4/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství

Čtyřdílné okno s poutcem a

sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie renolit ,

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 , D:1/2

Celkem:

Množství: 4

Cena za ks:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Rozměry rámu: 1160,0 x 2340,0 mm

Pozice: 5/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Dvojdílné okno s poutcem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni

c Alfa fólie renolit

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2

Celkem:

Množství: 2

Cena za ks:

Rozměry rámu: 3529,0 x 2320,0 mm

Pozice: 6/: Sestava

Pozice: 6a

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

Pozice: 6b

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

______________

______________

______________

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

Spoje:

______________

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie bílá Bílá A01,

d=podle okna, hl=200, 1ks

Síť okenní BÍLÁ RAL 9003 s

kartáčkem háček 15mm pole A

Síť okenní BÍLÁ RAL 9003 s

kartáčkem háček 15mm pole B

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:1/2

KUCHYŇ

___________________________

celkem

ZM14565  profil kuplung 17mm

ZM14565  profil kuplung 17mm

1165,0x2320,0 mm   2 ks

Trojdílné okno se 2-ma

poutci

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie bílá Bílá A01,

d=podle okna, hl=250, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:1/2

KUCHYŇ

___________________________

1165,0x2320,0 mm   1 ks

Trojdílné okno se 2-ma

poutci

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks:

Rozměry rámu: 6004,0 x 2370,0 mm

Pozice: 7/: Sestava

Pozice: 7a

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

Pozice: 7b

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

______________

______________

______________

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

______________

Spoje:

______________

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2

___________________________

celkem

ZM14420  spojovací prvek H - 2mm

ZM14420  spojovací prvek H - 2mm

2400,0x2370,0 mm   2 ks

Čtyřdílné okno s poutcem a

sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

:

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

30mm std

okenní standardní

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit Zlatý dub

R01, d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:1/2 ,

D:1/2

CHODBY

___________________________

1200,0x2370,0 mm   1 ks

Dvojdílné okno s poutcem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

Celkem:

Množství: 2

Cena za ks:

Rozměry rámu: 5030,0 x 1730,0 mm

Pozice: 8/: Sestava

Pozice: 8a

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

Pozice: 8b

Barva (ext/int):

______________

______________

______________

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

Pozice: 8c

:

Barva (ext/int):

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

Výška kliky:

Popis:

______________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

FIX

30mm std

okenní standardní

žádná

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2

ROZVODNA

___________________________

820,0x1730,0 mm   1 ks

Dvojdílné okno s poutcem

601 Bílá / bílá

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

FIX

30mm std

okenní standardní

žádná

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie bílá Bílá A01,

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2

ROZVODNA

1592,0x1730,0 mm   2 ks

Čtyřdílné okno s poutcem a

sloupkem

601 Bílá / bílá

___________________________

F4-16T-PXN4 Ug=1.1 30dB

71/76  6komor, 3-těsnění

95, středové těsnění

84/76 ROVNÉ 6-komor

FIX

30mm std

okenní standardní

žádná

Pozink. překrytka30x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle

okna, hl=30, 1ks

Vnitřní PVC parapet RS vč.b

očnic Alfa fólie renolit

d=podle okna, hl=200, 1ks

(FFG)  A:1/2 , B:1/2

ROZVODNA

___________________________

820,0x1730,0 mm   1 ks

Dvojdílné okno s poutcem

601 Bílá / bílá

___________________________

______________

Spoje:

______________

___________________________

celkem

ZM14567B  KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY

ZM14420  spojovací prvek H - 2mm

ZM14567B  KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY

ZM14420  spojovací prvek H - 2mm

ZM14567B  KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY

ZM14420  spojovací prvek H - 2mm

ZM14567B  KP376 rozš.50mm JEN BÍLÉ BEZ VÝZTUHY

Celkem:

Množství: 1

Cena za ks:

Technická specifikace uvedená u jednotlivých pozic je pouze orientační. Veškeré závazné podmínky dodávky a montáže oken jsou specifikovány v samostatném dokumentu – „Technické podmínky dodávky“!

Rozměry oken jsou pouze pro cenový návrh, přesné výrobní rozměry si zaměří vybraný zhotovitel přímo na stavbě.