## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2024007 | ZŠ Náměstí Míru 128, Nový Bor
| Objekt: |  | 01 | Oprava střechy objektu 1. stupně
4068 | Rozpočet: |  | 2024007 | Nový Bor
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Oprava střechy objektu 1. stupně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2024007 | Nový Bor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2024007 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024007 | ZŠ Náměstí Míru 128, Nový Bor | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střechy objektu 1. stupně | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2024007 | Nový Bor | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 342.01 | Dodávka a montáž - prostup půdou s opláštěním pozn. C | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | STÁVAJÍCÍ PROSTUP PŮDOU S OPLÁŠTĚNÍM- SOUČASNÝ STAV NEVYHOVUJE- KOMPLETNĚ | [25 empty] | POP
|  | ODSTRANIT SDK DESKY A BEDNĚNÍ, PROVÉST NOVÉ VYBEDNĚNÍ, DO BEDNĚNÍ OSADIT | [25 empty] | POP
|  | VZDUCHOTĚSNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA ZATEPLENÁ ROZMĚR CCA 600x600mm (BUDOU SLOUŽIT | [25 empty] | POP
|  | PRO NAHLÍŽENÍ DO PŮDNÍHO PROSTORU), ZE STRANY PŮDY PROVÉST PO CELÉ VÝŠCE | [25 empty] | POP
|  | ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL.160mm (PŘIKOTVIT K BEDNĚNÍ), NA BEDNĚNÍ ZE STRANY | [25 empty] | POP
|  | INTERIÉRU PROVÉST NOVOU KVALITNÍ PAROZÁBRANU, TUTO UKONČIT SYSTÉMOVĚ NA | [25 empty] | POP
|  | STŘEŠNÍM VÝLEZU, DOLE NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI, NÁSLEDNĚ PŘIŠROUBOVAT | [25 empty] | POP
|  | NOVÉ SDK DESKY, TYTO ZASPÁROVAT, A KOMPLETNĚ VYMALOVAT, ZHOTOVITEL DÁLE | [25 empty] | POP
|  | PROVEDE ZPĚTNOU OBNOVU/NOVÝ RASTROVÝ PODHLED PLOCHA cca 10m2 KAZETA | [25 empty] | POP
|  | 600/600mm VČ. VÝMĚNY (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KNAUF), V MÍSTĚ VÝLEZU KAZETY | [25 empty] | POP
|  | NEPROVEDENY, K ROŠTU DOTAŽENY SDK DESKY ŠIKMIN | [25 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 8.01 | Vyčištění lapačů střešních splavenin a kanalizace dl. 3 m pozn. A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.08 |  | 0 |  |  |  |  | 718.07 | [6 empty] | DIL
3 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 2416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 44.41 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.123 | 297.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | (48+27,5)*2*16 |  | 2416 | [23 empty] | VV | 0
4 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 4832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 3.96 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.006 | 28.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 2 měsíce : 2416*2 |  | 4832 | [23 empty] | VV | 0
5 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 2416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 253.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 941955102R00 | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.272 | 5.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*6,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0303 | 77.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (48+27,5)*2*17 |  | 2567 | [23 empty] | VV | 0
8 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 5134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 2 měsíce : 2567*2 |  | 5134 | [23 empty] | VV | 0
9 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.018 | 46.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02191 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.203 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.008 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.131 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 94195419 | Příplatek za vykonzolování lešení | m2 | 302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 1.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.018 | 5.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (48+27,5)*2*2 |  | 302 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 240.22 | [6 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 779.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 240.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | (24,14+261,81+15,3+7,59+18,15+2,6+1,4) |  | 330.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,96+8,07+9,11+70,53+43,23+24,14) |  | 167.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | (63,73+21,78+84,68+30,73+80,97) |  | 281.89 | [23 empty] | VV | 0
15 | 95.01 | Vyklizení - v rámci jednotlivých místností - pro demontáž a montáž podhledů a opravy parozábrany zpětné nastěhování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 95.02 | Ochrana stávajících podlah proti poškození vč. likvidace | m2 | 779.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (24,14+261,81+15,3+7,59+18,15+2,6+1,4) |  | 330.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,96+8,07+9,11+70,53+43,23+24,14) |  | 167.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | (63,73+21,78+84,68+30,73+80,97) |  | 281.89 | [23 empty] | VV | 0
17 | 95.03 | Dodávka a montáž - provedení sond do stávající střešní krytiny před zahájením prací vč. zpětného zakrytí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 95.04 | Prověření stavu vazníků vč. zprávy | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 95.05 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu | hod | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - čerpáno na základě odsouhlasení TDS | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 129.12 | [6 empty] | DIL
20 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 50.1029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.577 | 129.12 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
21 | 180256400100R | Výtah stavební osobonákladní 500 kg montáž, uvedení do provozu, demontáž | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.35 |  | 0 |  |  |  |  | 127.2 | [6 empty] | DIL
22 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 133.9107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 24.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 15 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 vrstvy tl. 100 + 60 mm : 41,14*21,7*0,15 |  | 133.9107 | [23 empty] | VV | 0
23 | 713101121R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm | m2 | 267.8214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.045 | 12.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 15 % : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 vrstvy tl. 100 + 60 mm : 41,14*21,7*2*0,15 |  | 267.8214 | [23 empty] | VV | 0
24 | 713181141R00 | Izolace foukaná, minerální, volně souč. tep. vodivosti = max. 0,038W/m2.K, hmotnost = max. 50kg/m3 | m3 | 98.2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05775 | 5.67 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.8 | 78.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. | [25 empty] | POP |  | Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.
|  | tl. 110 mm : 41,14*21,7*0,11 |  | 98.2012 | [23 empty] | VV | 0
25 | 713.01 | Kontrola a oprava parozábrany, vč. nového přelepení spojů a opracování prostupů | m2 | 779.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "A" OPRAVA PAROSTĚSNÉ VRSTVY PODHLEDU | [25 empty] | POP
|  | PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ VRSTVY VYKAZUJE VADY, JEDNÁ SE O ČÁSTEČNÉ | [25 empty] | POP |  | PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ VRSTVY VYKAZUJE VADY, JEDNÁ SE O ČÁSTEČNÉ
|  | ROZLEPENÍ SPOJŮ, DÁLE NEVYHOVUJÍCÍ NALEPENÍ NA STĚNY, LOKÁLNÍ PORUŠENÍ ATD., V RÁMCI AKCE JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU | [25 empty] | POP |  | ROZLEPENÍ SPOJŮ, DÁLE NEVYHOVUJÍCÍ NALEPENÍ NA STĚNY, LOKÁLNÍ PORUŠENÍ ATD., V RÁMCI AKCE JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU
|  | PŘEDPOKLAD OPRAVY: | [25 empty] | POP
|  | - DEMONTÁŽ BUDE PROVÁDĚNA PRŮBĚŽNĚ, PO OPRAVĚ VŽDY VRÁCENO ZPÁTKY | [25 empty] | POP
|  | - ZHOTOVITEL BUDE PROVÁDĚT PRÁCE Z POJÍZDNÉHO LEŠENÍ S GUMOVÝMI KOLEČKY, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ PODLAHY | [25 empty] | POP |  | - ZHOTOVITEL BUDE PROVÁDĚT PRÁCE Z POJÍZDNÉHO LEŠENÍ S GUMOVÝMI KOLEČKY, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ PODLAHY
|  | (NAD SCHODIŠTĚM PROVÉST POTŘEBNÉ STACIONÁRNÍ LEŠENÍ) | [25 empty] | POP
|  | - PROVOZOVATEL OBJEKTU ZAJISTÍ VYKLIZENÍ PROSTOR DROBNÝM ZAŘÍZENÍM | [25 empty] | POP
|  | - V RÁMCI PRACÍ BUDOU KOMPLETNĚ VŠECHNY PLOŠNÉ SPOJE ZNOVU PŘELEPENY VHODNOU PÁSKOU JUTA (PŘEDPOKLAD BUTILKAUČUK APOD.) | [25 empty] | POP |  | - V RÁMCI PRACÍ BUDOU KOMPLETNĚ VŠECHNY PLOŠNÉ SPOJE ZNOVU PŘELEPENY VHODNOU PÁSKOU JUTA (PŘEDPOKLAD BUTILKAUČUK APOD.)
|  | - V RÁMCI PRACÍ ZJISTIT PŘÍPADNÉ DALŠÍ PERFORACE PAROZÁBRANY, TAKÉ OPRAVIT PÁSKOU | [25 empty] | POP
|  | - RÁMCI PRACÍ UTĚSNIT VŠECHNY PŘÍPADNÉ PROSTUPY KABELY A JINÝMI PRVKY (VHODNÝ TMEL A PÁSKA) | [25 empty] | POP
|  | - V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOKOTVIT PAROZÁBRANU K VAZNÍKŮM (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ŽE NUTNO), KOTVY OPĚT UTĚSNIT VHODNOU PÁSKOU | [25 empty] | POP |  | - V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOKOTVIT PAROZÁBRANU K VAZNÍKŮM (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ŽE NUTNO), KOTVY OPĚT UTĚSNIT VHODNOU PÁSKOU
|  | - ZJISTIT PROVEDENÍ PŘILEPENÍ PAROSTĚSU NA SVISLÉ KONSTRUKCE, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ OPRAVU (ZNOVU PŘILEPIT NA STĚNY | [25 empty] | POP |  | - ZJISTIT PROVEDENÍ PŘILEPENÍ PAROSTĚSU NA SVISLÉ KONSTRUKCE, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ OPRAVU (ZNOVU PŘILEPIT NA STĚNY
|  | POMOCÍ VHODNÉHO TMELU A OBOUSTRANNÉ (RESP. JEDNOSTRANNÉ) BUTILKAUČUKOVÉ PÁSKY) | [25 empty] | POP
|  | - ZJISTIT A OPRAVIT DALŠÍ VADY PAROTĚSNÉ VRSTVY | [25 empty] | POP
|  | - ZHOTOVITEL JE POVINNEN PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ POLOŽKY PROVÉST PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ, KDY BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA | [25 empty] | POP |  | - ZHOTOVITEL JE POVINNEN PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ POLOŽKY PROVÉST PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ, KDY BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA
|  | I DUTINA PODHLEDU, ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PRÁCE DO SVÉ NABÍDKY, NA POZDĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL | [25 empty] | POP |  | I DUTINA PODHLEDU, ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PRÁCE DO SVÉ NABÍDKY, NA POZDĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL
|  | (24,14+261,81+15,3+7,59+18,15+2,6+1,4) |  | 330.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,96+8,07+9,11+70,53+43,23+24,14) |  | 167.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | (63,73+21,78+84,68+30,73+80,97) |  | 281.89 | [23 empty] | VV | 0
26 | 63140542R | Deska izolační minerální tl. 60 mm | m2 | 140.6062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00186 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 vrstvy tl. 100 + 60 mm : 41,14*21,7*0,15*1,05 |  | 140.6062 | [23 empty] | VV | 0
27 | 63140545R | Deska izolační minerální tl. 100 mm | m2 | 140.6062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 vrstvy tl. 100 + 60 mm : 41,14*21,7*0,15*1,05 |  | 140.6062 | [23 empty] | VV | 0
28 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 6.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.966 | 12.49 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | DIL
29 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.173 | 21.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PROVÉST NOVÉ ODVĚTRÁNÍ KALIZACE DN 100-150mm- POLOŽKA OBSAHUJE DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO | [25 empty] | POP
|  | PROSTUPU, NOVÉ ZAPOJENÍ V RÁMCI PŮDY, NA KAŽDÉ ODVĚTRÁNÍ PŘEDPOKLAD | [25 empty] | POP
|  | AŽ 3mb NOVÉHO POTRUBÍ VČ. PŘÍPONEK, | [25 empty] | POP
|  | PŮVODNĚ VYÚSTĚNÉ DO HŘEBENE PŘESMĚROVAT MIMO HŘEBEN | [25 empty] | POP
|  | pozn. D 3m na odvětrání : 3*6 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
30 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.02736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.575 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 728.01 | Odvětrání VZT D 300-400 mm, vč. oplechování pozn. E | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M SYSTÉMOVÉHO KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT, DN CCA 300-400mm, | [25 empty] | POP
|  | PROVÉST PLECHEM DLE KRYTINY, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, PROVEDENÍ CCA 1,5mb | [25 empty] | POP
|  | PEVNÉHO VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉHO, TOTO NASADIT NA STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VEDENÍ, | [25 empty] | POP
|  | PROVEDENÍ VČ. PŘÍPONKEM A VZT PŘÍPOMOCÍ, NÁSLEDNĚ PROVÉST KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | PROSTUPU STŘECHOU, PRÁCE UPŘESNĚNY NA STAVBĚ PO RORKYTÍ STŘECHY, PŘIZVAT TDS | [25 empty] | POP
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.12 |  | 6.87 |  |  |  |  | 859.89 | [6 empty] | DIL
32 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 26 | 182 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
33 | 762332931RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 bez dodávky řeziva | m | 134.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.342 | 45.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění 60/40 : (43,34+23,9)*2 |  | 134.48 | [23 empty] | VV | 0
34 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27 | 287.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
35 | 762342206R00 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 85.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku vrutů a těsnicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
36 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 5.33 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 53.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
37 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 1.54 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.04 | 42.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
38 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 31.6425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hranolek 50/90 - kontralatě : 1065,2972*1,2*0,05*0,09 |  | 5.7526 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : 1065,2972*0,024 |  | 25.5671 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění 60/40 : (43,34+23,9)*2*0,06*0,04 |  | 0.32275 | [23 empty] | VV | 0
39 | 762521104R00 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna | m2 | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.252 | 39.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní lávky : 30*0,65*8 |  | 156 | [23 empty] | VV | 0
40 | 762526110R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | m2 | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.299 | 46.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní lávky : 30*0,65*8 |  | 156 | [23 empty] | VV | 0
41 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.195 | 30.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní lávky : 30*0,65*8 |  | 156 | [23 empty] | VV | 0
42 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 7.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | provizorní lávky : 30*0,65*8*0,024 |  | 3.744 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštáře 80/100 : 30*2*8*0,08*0,1 |  | 3.84 | [23 empty] | VV | 0
43 | 6050000T | Řezivo hraněné | m3 | 10.9069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní | V 2023 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | hranolek 50/90 - kontralatě : 1065,2972*1,2*0,05*0,09*1,1 |  | 6.3279 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění 60/40 : (43,34+23,9)*2*0,06*0,04*1,1 |  | 0.35503 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštáře 80/100 : 30*2*8*0,08*0,1*1,1 |  | 4.224 | [23 empty] | VV | 0
44 | 60512540R | Prkno boční SM jakost I-II tl. 23 - 24 mm, š. nad 80 mm, 4 m | m3 | 32.2422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 17.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bednění : 1065,2972*0,024*1,1 |  | 28.1239 | [23 empty] | VV | 0
|  | provizorní lávky : 30*0,65*8*0,024*1,1 |  | 4.1184 | [23 empty] | VV | 0
45 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 25.1239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.863 | 46.81 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.74 |  | 0.83 |  |  |  |  | 1481.14 | [6 empty] | DIL
46 | 764394230R00 | Podkladní pás z Pz plechu rš 300 mm | m | 134.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0529 | 7.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (43,34+23,9+0,2)*2 |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 0
47 | 764252407R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm | m | 134.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.59277 | 79.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. | [25 empty] | POP
|  | (43,34+23,9+0,2)*2 |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 0
48 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.98899 | 7.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 764554404R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00373 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6195 | 81.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. | [25 empty] | POP |  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
|  | (14,6+0,9+1)*8 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
50 | 764904010RT3 | Zastřešení hladkými plechy, do 30° - falcovaná krytina, vč. utěsnění falců tl. 0,6 mm, povrchová úprava, svitek š. 610 mm | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00529 | 5.64 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.1145 | 1187.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
POP
|  | vysoká míra pozinkování 350 g/m2 | [25 empty] | POP
|  | mez kluzu již od 180 N/mm2 | [25 empty] | POP
|  | nejkvalitnější povrchové úpravy Elite, Durafrost, Alu PVDF | [25 empty] | POP
|  | široká škála barev | [25 empty] | POP
|  | flexibilní použití pro historické i moderní budovy | [25 empty] | POP
|  | velmi dlouhá životnost | [25 empty] | POP
|  | použití i v oblastech s vysokými klimatickými nároky | [25 empty] | POP
|  | vysoce tvárný plech s měkkým jádrem | [25 empty] | POP
|  | dodání ve formě svitků | [25 empty] | POP
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
51 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm | m | 134.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.28 | 37.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (43,34+23,9+0,2)*2 |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 0
52 | 764901310R00 | Komínek odvětrání kanalizace, DN 110-160 mm vč. oplechování | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.15 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | NASTŘEŠNÍ ČÁST PROVEDENA Z UV STABILNÍHO POTRUBÍ, | [25 empty] | POP
|  | ALT. PLECHOVÉHO POTRUBÍ CHEMICKY ODOLNÉHO, OPLECHOVÁNÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ | [25 empty] | POP
|  | LINDAB SEAMLINE KLEMPÍŘSKY | [25 empty] | POP
|  | (POTRUBÍ PŮVODNĚ VYÚSTĚNÉ DO HŘEBENE PŘESMĚROVAT MIMO HŘEBEN | [25 empty] | POP
53 | 764906333RT2 | Dodávka a montáž - sněhová zábrana dvoutrubková., l = 3,0m pro falcované krytiny ocel barva | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0304 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.714 | 15.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,1 m 2x : 2*2,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8 m 1x : 1*2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15 m 1x : 1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,6 m 1x : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5m 1x : 1*1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6m 3x : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
54 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 134.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.45 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.069 | 9.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (43,34+23,9+0,2)*2 |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.38 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.069 | 9.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (14,6+0,9+1)*8 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764.01 | Dodávka a montáž - větraný hřeben | m | 19.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO DOHODĚ S NPÚ PROVÉST HŘEBEN JAKO VĚTRANÝ ŠIRŠÍ PROVEDENÍ, OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | TOTOŽNÝCH PLECHEM, ZAJISTIT DOSTATEČNOU VĚTRACÍ MEZERU, VĚTRACÍ HŘEBEN BUDE VĚTRAT | [25 empty] | POP
|  | I PŮDNÍ PROSTOR (NUTNO ODVĚTRAT HŘEBENEM), | [25 empty] | POP
|  | HŘEBEN PROVEDEN SYSTÉMOVĚ LINDAB, PŘIZVA TDS A AD, | [25 empty] | POP
|  | DETAILNĚ VYŘEŠENO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY, SOUČÁSTÍ DETAILU VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPOMOCNÝ MATERIÁL, VĚTRACÍ PÁSY POZINK BARVENÝ, ATD | [25 empty] | POP
|  | hřeben : 19,44 |  | 19.44 | [23 empty] | VV | 0
57 | 764.02 | Dodávka a montáž - větrané nároží | m | 69.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO DOHODĚ S NPÚ PROVÉST NÁROŽÍ JAKO VĚTRANÝ ŠIRŠÍ PROVEDENÍ, OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | TOTOŽNÝCH PLECHEM, ZAJISTIT DOSTATEČNOU VĚTRACÍ MEZERU, | [25 empty] | POP
|  | NÁROŽNÍ VĚTRANÍ BUDE VĚTRAT POUZE MEZERU MEZI KONTRALATĚMI !! | [25 empty] | POP
|  | NÁROŽÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ LINDAB, PŘIZVA TDS A AD, | [25 empty] | POP
|  | DETAILNĚ VYŘEŠENO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY, SOUČÁSTÍ DETAILU VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPOMOCNÝ MATERIÁL, VĚTRACÍ PÁSY POZINK BARVENÝ, ATD | [25 empty] | POP
|  | nároží : 17,3*4 |  | 69.2 | [23 empty] | VV | 0
58 | 764.03 | Dodávka a montáž - perforovaný PZ lakovaný větrací pás r.š. 100 mm | m | 269.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvakrát : | [25 empty] | VV | 0
|  | (43,34+23,9+0,2)*2*2 |  | 269.76 | [23 empty] | VV | 0
59 | 764.04 | Dodávka a montáž - střešní výlez pro falcovanou krytinu pozn. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO FALCOVANOU KRYTINU 600x600mm (ROZMĚR UPŘESNĚN | [25 empty] | POP
|  | NA STAVBĚ), ZASKLENÝ IZOLAČNÍM min.DVOJSKLEM, MATERIÁL POZINK + BARVA | [25 empty] | POP
|  | ATL. KOMAXIT, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | [25 empty] | POP
60 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 7.7422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 4.947 | 38.3 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0.19 |  |  |  |  | 310.98 | [6 empty] | DIL
61 | 765799311R00 | Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 149.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
62 | 765799313R00 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 127.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
63 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.19 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 31.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
64 | 28325080.AR | Fólie podstřešní pojistná hydroizolace 1,5 x 50 m | m2 | 1225.0918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | je pojistná hydroizolace ze dvou vrstev, která se používá pro šikmé střechy jako kontaktní podstřešní difúzní membrána. | [25 empty] | POP |  | je pojistná hydroizolace ze dvou vrstev, která se používá pro šikmé střechy jako kontaktní podstřešní difúzní membrána.
|  | Hodí se k ochraně před vnější vlhkostí. | [25 empty] | POP
|  | Možné použít v bedněných střechách přímo na bednění i v nebedněných střechách přímo na tepelnou izolaci. | [25 empty] | POP |  | Možné použít v bedněných střechách přímo na bednění i v nebedněných střechách přímo na tepelnou izolaci.
|  | Díky velmi dobré vodotěsnosti a extrémní paropropustnosti má dobré odvětrávání. | [25 empty] | POP
|  | Není potřeba ventilační mezera mezi membránou a tepelnou izolací nebo bedněním, proto lze využít pro tepelnou izolaci celou výšku krokví. | [25 empty] | POP |  | Není potřeba ventilační mezera mezi membránou a tepelnou izolací nebo bedněním, proto lze využít pro tepelnou izolaci celou výšku krokví.
POP
|  | Vysoká pevnost a odolnost proti vytržení z hřebíku minimalizují riziko poškození membrány vlivem nášlapu při montáži. | [25 empty] | POP |  | Vysoká pevnost a odolnost proti vytržení z hřebíku minimalizují riziko poškození membrány vlivem nášlapu při montáži.
|  | Nepodléhá hnilobě, plísním ani škůdcům, je zdravotně nezávadná. | [25 empty] | POP
POP
|  | Materiál : materiál ze dvou vrstev (PES netkaná textilie + zátěr ze spec. hydroizolačního polymeru s vysokou paropropustností) | [25 empty] | POP |  | Materiál : materiál ze dvou vrstev (PES netkaná textilie + zátěr ze spec. hydroizolačního polymeru s vysokou paropropustností)
POP
|  | Min. sklon střechy: 5° při dodržení montážního postupu | [25 empty] | POP
POP
|  | Plošná hmotnost: 270 g/m2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Odolnost proti pronikání vody: W1 | [25 empty] | POP
POP
|  | Propustnost páry: 0,02 m (0 - 0,01 +0,04,) | [25 empty] | POP
POP
|  | Tepelná stálost: -40°C/+100°C | [25 empty] | POP
POP
|  | Reakce na oheň: B | [25 empty] | POP
POP
|  | Základní role: 75 m2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Šířka: 1,50 m | [25 empty] | POP
POP
|  | Délka: 50 m | [25 empty] | POP
|  | 1065,2972*1,15 |  | 1225.0918 | [23 empty] | VV | 0
65 | 67352341R | Fólie 4-vrstvá pojistná hydroizolační membrána 1,5 x 25 m, s lepicí páskou | m2 | 1225.0918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | difúzní fólie ze čtyř vrstev s drenážní vlákennou polypropylenovou vrstvou, která odděluje podstřešní fólii od plechové krytiny. | [25 empty] | POP |  | difúzní fólie ze čtyř vrstev s drenážní vlákennou polypropylenovou vrstvou, která odděluje podstřešní fólii od plechové krytiny.
|  | Díky této vrstvě je odvětrána vlhkost zpod plechové krytiny (vzduchové kanálky odvádí vlhkost a vodu). | [25 empty] | POP |  | Díky této vrstvě je odvětrána vlhkost zpod plechové krytiny (vzduchové kanálky odvádí vlhkost a vodu).
|  | Má integrovanou dvojitou aplikační pásku pro přelep spojů. | [25 empty] | POP
POP
|  | Chrání plechovou krytinu na vnitřní straně před korozí, tlumí hluk i při velkém dešti a chrání lepelnou izolaci díky dobré vodotěsnosti. | [25 empty] | POP |  | Chrání plechovou krytinu na vnitřní straně před korozí, tlumí hluk i při velkém dešti a chrání lepelnou izolaci díky dobré vodotěsnosti.
POP
|  | Materiál : drenážní separační membrána ze čtyř vrtev s aplikační páskou | [25 empty] | POP
POP
|  | Plošná hmotnost: 500 g/m2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Odolnost proti pronikání vody: W1 | [25 empty] | POP
POP
|  | Propustnost páry: 0,02 m (-0,01 +0,015) | [25 empty] | POP
POP
|  | Tepelná stálost: -40°C/+80°C | [25 empty] | POP
POP
|  | Reakce na oheň: E | [25 empty] | POP
POP
|  | Základní role: 37,50 m2 | [25 empty] | POP
POP
|  | Šířka: 1,50 m | [25 empty] | POP
POP
|  | Délka: 25 m | [25 empty] | POP
|  | 1065,2972*1,15 |  | 1225.0918 | [23 empty] | VV | 0
66 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.79897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.557 | 2.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 1.67 |  |  |  |  | 141.06 | [6 empty] | DIL
67 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM | m2 | 139.1856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.504 | 70.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | římsa : | [25 empty] | VV | 0
|  | (43,34+23,9-2,2)*2*(1+0,07) |  | 139.1856 | [23 empty] | VV | 0
68 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 152.1936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.67 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.44 | 66.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | římsa : (43,34+23,9-2,2)*2*(1+0,17) |  | 152.1936 | [23 empty] | VV | 0
69 | 61191684R | Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm | m2 | 160.0634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 1.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | římsa : 139,1856*1,15 |  | 160.0634 | [23 empty] | VV | 0
70 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 1.6104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.447 | 3.94 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 9.41 |  |  |  |  | 645.17 | [6 empty] | DIL
71 | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných, vč, souvisejících prvků (oplechování, zábrany a pod.) | m2 | 1065.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 7.46 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.238 | 253.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,9*12,29*0,5*2 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,44*12,29*2 |  | 477.8352 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,95*12,29*0,5*4 |  | 293.731 | [23 empty] | VV | 0
72 | 767587211RX1 | Podhled minerální ,viditelná kce, kazeta 600x600mm montáž bez dodávky kazet | m2 | 389.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.485 | 189.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 50% : | [25 empty] | VV | 0
|  | (24,14+261,81+15,3+7,59+18,15+2,6+1,4)*0,5 |  | 165.495 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,96+8,07+9,11+70,53+43,23+24,14)*0,5 |  | 83.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | (63,73+21,78+84,68+30,73+80,97)*0,5 |  | 140.945 | [23 empty] | VV | 0
73 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 389.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.95 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.51 | 198.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 50% : | [25 empty] | VV | 0
|  | (24,14+261,81+15,3+7,59+18,15+2,6+1,4)*0,5 |  | 165.495 | [23 empty] | VV | 0
|  | (11,96+8,07+9,11+70,53+43,23+24,14)*0,5 |  | 83.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | (63,73+21,78+84,68+30,73+80,97)*0,5 |  | 140.945 | [23 empty] | VV | 0
74 | 595960137R | Kazeta podhledu, 600x600 mm, typ podobný stávajícímů podhledu | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 1.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | předpoklad : 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
75 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.016 | 3.62 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 729.59 | [6 empty] | DIL
76 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 320.1269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 96.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oboustranný nátěr : | [25 empty] | VV | 0
|  | římsa : 139,1856*1,15*2 |  | 320.1269 | [23 empty] | VV | 0
77 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x - proti dřevokaznému hmyzu a houbám | m2 | 4223.6783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 633.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hranolek 50/90 - kontralatě : 1065,2972*1,2*0,28*1,1 |  | 393.7339 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění 60/40 : (43,34+23,9)*2*0,2*1,1 |  | 29.5856 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : 1065,2972*2*1,1 |  | 2343.6538 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2766.9733 | [23 empty] | VV | 1
|  | vazníky : 23,9*2,3*0,5*53 |  | 1456.705 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1456.705 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 192.16 | [6 empty] | DIL
78 | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + podpěry | m | 250.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49717 | 124.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,6*4 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | připojení : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímač : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 115.9 | [23 empty] | VV | 1
|  | po obvodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | (43,34+23,9+0,2)*2 |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 134.88 | [23 empty] | VV | 1
79 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO | kus | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 33.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svody : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | po obvodu : 134 |  | 134 | [23 empty] | VV | 0
80 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.244 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35217 | 3.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.284 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 650811112R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr | m | 89.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.248 | 22.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 17,6*4 |  | 70.4 | [23 empty] | VV | 0
85 | 650811126R00 | Demontáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.176 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152.59 | [6 empty] | DIL
86 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 8.2865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | šrot : | [25 empty] | VV | 0
|  | 134,88*0,00336 |  | 0.4532 | [23 empty] | VV | 0
|  | 132*0,00285 |  | 0.3762 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1065,2972*0,007 |  | 7.4571 | [23 empty] | VV | 0
87 | 979990122R00 | Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 | t | 0.19175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fólie : 1065,2972*0,00018 |  | 0.19175 | [23 empty] | VV | 0
88 | 979990146R00 | Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů | t | 1.9498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropní kazety : 389,96*0,005 |  | 1.9498 | [23 empty] | VV | 0
89 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 8.5422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkem : 18,97028 |  | 18.9703 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.9703 | [23 empty] | VV | 1
|  | šrot : | [25 empty] | VV | 0
|  | -134,88*0,00336 |  | -0.4532 | [23 empty] | VV | 0
|  | -132*0,00285 |  | -0.3762 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1065,2972*0,007 |  | -7.4571 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -8.2865 | [23 empty] | VV | 1
|  | fólie : -1065,2972*0,00018 |  | -0.19175 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -0.19175 | [23 empty] | VV | 1
|  | stropní kazety : -389,96*0,005 |  | -1.9498 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -1.9498 | [23 empty] | VV | 1
90 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 18.9703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.009 | 38.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
91 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 56.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.959 | 54.58 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
92 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 18.9703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.155 | 2.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
93 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 189.7028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.008 | 1.52 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
94 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 18.9703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.14 | 21.63 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
95 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.9703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 17.87 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
96 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 151.7623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 15.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
97 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště oplocení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s provedení provizorního oplocení staveniště | [25 empty] | POP
|  | - délka 48 m + 24 m + 48m = 120 m | [25 empty] | POP
98 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště nájem oplocení po dobu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
99 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště oplocení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | - mobilní buňky | [25 empty] | POP
|  | - mobilní WC | [25 empty] | POP
|  | - napojovací body energií | [25 empty] | POP
101 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
102 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
103 | 005231010R | Revize hromosvod | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
104 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu