## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2026008 | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové č.p. 539, Nový Bor
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Oprava střechy objektu družiny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.1 | Oprava chodby m.č.301, 302, 303 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.2. | Oprava m.č. 305/A - výlez do půdního prostoru |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.3 | Oprava střechy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 SO 01.1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2026008 | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové č.p. 539, Nový Bor | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava střechy objektu družiny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01.1 | Oprava chodby m.č.301, 302, 303 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 23.55 | [6 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m vč. demontáže | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.177 | 19.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.302 : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 85 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
2 | 941955102R00 | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.272 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.301 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 48.63 | [6 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 157.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.308 | 48.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | m.č.301 : 16,18 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32 |  | 86.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
4 | 95.01 | Vyklizení - v rámci jednotlivých místností - pro demontáž a montáž podhledů a opravy parozábrany zpětné nastěhování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 95.02 | Ochrana stávajících podlah proti poškození vč. likvidace | m2 | 157.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.301 : 16,18 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32 |  | 86.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
6 | 95.05 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - čerpáno na základě odsouhlasení TDS | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
7 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.22732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.892 | 0.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 713.01 | Kontrola a oprava parozábrany, vč. nového přelepení spojů a opracování prostupů | m2 | 127.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OPRAVA PAROSTĚSNÉ VRSTVY PODHLEDU | [25 empty] | POP
|  | PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ VRSTVY VYKAZUJE VADY, JEDNÁ SE O ČÁSTEČNÉ | [25 empty] | POP |  | PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ VRSTVY VYKAZUJE VADY, JEDNÁ SE O ČÁSTEČNÉ
|  | ROZLEPENÍ SPOJŮ, DÁLE NEVYHOVUJÍCÍ NALEPENÍ NA STĚNY, LOKÁLNÍ PORUŠENÍ ATD., V RÁMCI AKCE JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU | [25 empty] | POP |  | ROZLEPENÍ SPOJŮ, DÁLE NEVYHOVUJÍCÍ NALEPENÍ NA STĚNY, LOKÁLNÍ PORUŠENÍ ATD., V RÁMCI AKCE JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU
|  | PŘEDPOKLAD OPRAVY: | [25 empty] | POP
|  | - DEMONTÁŽ BUDE PROVÁDĚNA PRŮBĚŽNĚ, PO OPRAVĚ VŽDY VRÁCENO ZPÁTKY | [25 empty] | POP
|  | - PROVOZOVATEL OBJEKTU ZAJISTÍ VYKLIZENÍ PROSTOR DROBNÝM ZAŘÍZENÍM | [25 empty] | POP
|  | - V RÁMCI PRACÍ BUDOU KOMPLETNĚ VŠECHNY PLOŠNÉ SPOJE ZNOVU PŘELEPENY VHODNOU PÁSKOU JUTA (PŘEDPOKLAD BUTILKAUČUK APOD.) | [25 empty] | POP |  | - V RÁMCI PRACÍ BUDOU KOMPLETNĚ VŠECHNY PLOŠNÉ SPOJE ZNOVU PŘELEPENY VHODNOU PÁSKOU JUTA (PŘEDPOKLAD BUTILKAUČUK APOD.)
|  | - V RÁMCI PRACÍ ZJISTIT PŘÍPADNÉ DALŠÍ PERFORACE PAROZÁBRANY, TAKÉ OPRAVIT PÁSKOU | [25 empty] | POP
|  | - RÁMCI PRACÍ UTĚSNIT VŠECHNY PŘÍPADNÉ PROSTUPY KABELY A JINÝMI PRVKY (VHODNÝ TMEL A PÁSKA) | [25 empty] | POP
|  | - V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOKOTVIT PAROZÁBRANU K VAZNÍKŮM (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ŽE NUTNO), KOTVY OPĚT UTĚSNIT VHODNOU PÁSKOU | [25 empty] | POP |  | - V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOKOTVIT PAROZÁBRANU K VAZNÍKŮM (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ŽE NUTNO), KOTVY OPĚT UTĚSNIT VHODNOU PÁSKOU
|  | - ZJISTIT PROVEDENÍ PŘILEPENÍ PAROSTĚSU NA SVISLÉ KONSTRUKCE, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ OPRAVU (ZNOVU PŘILEPIT NA STĚNY | [25 empty] | POP |  | - ZJISTIT PROVEDENÍ PŘILEPENÍ PAROSTĚSU NA SVISLÉ KONSTRUKCE, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ OPRAVU (ZNOVU PŘILEPIT NA STĚNY
|  | POMOCÍ VHODNÉHO TMELU A OBOUSTRANNÉ (RESP. JEDNOSTRANNÉ) BUTILKAUČUKOVÉ PÁSKY) | [25 empty] | POP
|  | - ZJISTIT A OPRAVIT DALŠÍ VADY PAROTĚSNÉ VRSTVY | [25 empty] | POP
|  | - ZHOTOVITEL JE POVINNEN PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ POLOŽKY PROVÉST PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ, KDY BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA | [25 empty] | POP |  | - ZHOTOVITEL JE POVINNEN PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ POLOŽKY PROVÉST PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ, KDY BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA
|  | I DUTINA PODHLEDU, ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PRÁCE DO SVÉ NABÍDKY, NA POZDĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL | [25 empty] | POP |  | I DUTINA PODHLEDU, ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PRÁCE DO SVÉ NABÍDKY, NA POZDĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL
|  | m.č.301 : 16,18 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32 |  | 86.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0.64 |  |  |  |  | 128.84 | [6 empty] | DIL
9 | 767587211RX1 | Podhled minerální ,viditelná kce, kazeta 600x600mm montáž bez dodávky kazet | m2 | 127.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.485 | 62.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.301 : 16,18 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32 |  | 86.32 | [23 empty] | VV | 0
10 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 127.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.64 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.51 | 65.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.301 : 16,18 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32 |  | 86.32 | [23 empty] | VV | 0
11 | 595960137R | Kazeta podhledu, 600x600 mm, typ podobný stávajícímů podhledu | m2 | 131.737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrobu. | [25 empty] | POP
|  | Povrchový dezén prováděný nástřikem vysokoviskózní barvy na podklad doplněný jemnou perforací pro zvýšení zvukové pohltivosti. | [25 empty] | POP |  | Povrchový dezén prováděný nástřikem vysokoviskózní barvy na podklad doplněný jemnou perforací pro zvýšení zvukové pohltivosti.
POP
|  | Světelná odrazivost cca 88 % | [25 empty] | POP
|  | Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0 - nehořlavá stavební hmota | [25 empty] | POP
|  | Zvuková pohltivost alpha w = 0,60 podle EN ISO 11654 | [25 empty] | POP
|  | Podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,f,w = 34 dB podle EN ISO 10848 | [25 empty] | POP
|  | Odolnost vlhkosti do 90 % r.v.v. | [25 empty] | POP
|  | m.č.301 : 16,18*1,03 |  | 16.6654 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.302 : 25,4*1,03 |  | 26.162 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.303 : 86,32*1,03 |  | 88.9096 | [23 empty] | VV | 0
12 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 0.52695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.006 | 1.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.53 | [6 empty] | DIL
13 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 1.28 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
14 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.959 | 0.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
15 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.155 | 0.1 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
16 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 9.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.008 | 0.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
17 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.14 | 0.73 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 0.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
19 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 0.13 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
20 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, minerální podhled skupina odpadu 170604 | t | 0.6395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 SO 01.2. Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2026008 | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové č.p. 539, Nový Bor | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava střechy objektu družiny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01.2. | Oprava m.č. 305/A - výlez do půdního prostoru | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.12 | [6 empty] | DIL
1 | 342265112RT6 | Podkroví sádrokartonové svislé,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláštěná,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GKF tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01653 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.23 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,7 |  | -0.77 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342265992R00 | Příplatek k úpravě sádrokartonového podkroví za další desku tl. 12,5 mm | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00442 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.035 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,7 |  | -0.77 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342265998RT1 | Příplatek k úpravě sádrokartonového podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.32 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,7 |  | -0.77 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | DIL
4 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m vč. demontáže | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.177 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | DIL
5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.308 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
6 | 95.01 | Vyklizení - v rámci jednotlivých místností - pro demontáž a montáž podhledů a opravy parozábrany zpětné nastěhování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 95.02 | Ochrana stávajících podlah proti poškození vč. likvidace | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 95.05 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - čerpáno na základě odsouhlasení TDS | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.73 | [6 empty] | DIL
9 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.346 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | DIL
10 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.03106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.892 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | DIL
11 | 713111221RK5 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů včetně dodávky parotěsné fólie | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.16 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | včetně napojení na stávající fólii | [25 empty] | POP
|  | pozn. B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,7 |  | -0.77 | [23 empty] | VV | 0
12 | 713102121R00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvě vrstvy : 2,1*2 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci | m2 | 1.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.15 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. | [25 empty] | POP
|  | - použití demontované izolace | [25 empty] | POP
|  | pozn. B : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,1*0,7 |  | -0.77 | [23 empty] | VV | 0
14 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1.05 | [6 empty] | DIL
15 | 762215811R00 | Demontáž schodiště žebříkového, šířky do 1 m vč. výlezu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. B : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
16 | 762.01 | Dodávka a montáž - úprava otvoru pro v podhledu pro osazení nových půdních schodů vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | DIL
17 | 766231111R00 | Montáž stahovacích půdních schodů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.7 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 61250010R | Schody půdní dřevěné skládací Kombo PP 1000 x 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - EI 45/EW45 | [25 empty] | POP
|  | - U=0,66 W/m2K | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.23 | [6 empty] | DIL
19 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzáln 1x | m2 | 5.418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : (1,76+1,16)*2*(2,7-2) |  | 4.088 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 1,33 |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
20 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 5.418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stěny : (1,76+1,16)*2*(2,7-2) |  | 4.088 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 1,33 |  | 1.33 | [23 empty] | VV | 0
21 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 9.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.02375 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň : 4,8 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklady : (1,76+1,16+1,76) |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
22 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 9.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.029 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obklady : (1,76+1,16+1,76)*2 |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.72 | [6 empty] | DIL
23 | 650101521R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 21.01 | Úprava rozvodů elektro pro napojení posunutého svítidla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 3481410801R | Svítidlo interiérové stropní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.52 | [6 empty] | DIL
27 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 0.19 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
28 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.959 | 0.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
29 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.155 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
30 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 1.4169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.008 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
31 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.14 | 0.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 0.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.18892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 0.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
34 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0.09446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 SO 01.3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2026008 | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové č.p. 539, Nový Bor | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Oprava střechy objektu družiny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01.3 | Oprava střechy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.15 |  |  |  |  | 6.75 | [6 empty] | DIL
1 | 721242116R00 | Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02006 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.66 | 3.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 721242804R00 | Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.15 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.465 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 8.01 | Dodávka a montáž - úprava kanalizace pro napojení nový lapačů střešních splavenin vč. potřebných zemních prací | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.88 |  | 0 |  |  |  |  | 305.08 | [6 empty] | DIL
4 | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 26.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.107 | 151.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | severní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
5 | 941941111R00 | Pronájem lešení za den | m2 | 84960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 2 měsíce : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1416*2*30 |  | 84960 | [23 empty] | VV | 0
6 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 84.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | severní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
7 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.026 | 36.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | severní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
8 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 2832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 2 měsíce : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1416*2 |  | 2832 | [23 empty] | VV | 0
9 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.018 | 25.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | severní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 37*12 |  | 444 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 22*12 |  | 264 | [23 empty] | VV | 0
10 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02191 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.203 | 3.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstup : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | rampa : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
11 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.008 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 2 měsíce : | [25 empty] | VV | 0
|  | vstup : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | rampa : 12*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
12 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.131 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstup : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | rampa : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
13 | 94.01 | Příplatek za přemostění | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad vstupem : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad rampou : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
14 | 94.02 | Příplatek za vykonzolování lešení | m2 | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 1.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odskok v místě římsy : | [25 empty] | VV | 0
|  | III.NP : (37+22)*2*3 |  | 354 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 95.01 | Dodávka a montáž - provedení sond do stávající izolace před zahájením prací vč. zpětné pokládky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 95.02 | Prověření stavu vazníků vč. zprávy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 95.03 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - čerpáno na základě odsouhlasení TDS | [25 empty] | POP
18 | 95.04 | Demontáž stávajícího stožáru, vč. likvidace pozn. 13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 95.05 | Dodávka a montáž - nový stožár na WIFI, vč. výložníku pozn. 13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - průměr 60 mm | [25 empty] | POP
|  | - dl. 4000 mm, z toho 1000 mm nad krytinu | [25 empty] | POP
|  | - kovení k vazníkům | [25 empty] | POP
|  | - systémový průchod přes krytinu vč. utěsnění | [25 empty] | POP
|  | - přemístění stávající WIFI a případné prodloužení kabelů | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.18 | [6 empty] | DIL
20 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 28.0096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.577 | 72.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
21 | 180256400100R | Výtah stavební osobonákladní 500 kg montáž, uvedení do provozu, demontáž | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.59 |  | 0 |  |  |  |  | 79.1 | [6 empty] | DIL
22 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 59.0975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.18 | 10.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění stávající izolace : | [25 empty] | VV | 0
|  | předpoklad 10% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 33,77*17,5*0,1 |  | 59.0975 | [23 empty] | VV | 0
23 | 713181141R00 | Izolace foukaná, minerální, volně souč. tep. vodivosti = max. 0,038W/m2.K, hmotnost = max. 50kg/m3 | m3 | 74.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05775 | 4.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.8 | 59.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 35,32*19,12*0,11 |  | 74.285 | [23 empty] | VV | 0
24 | 63140544R | Deska izolační minerální tl. 80 mm | m2 | 121.7408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00248 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dvě vrstvy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 59,0975*2*1,03 |  | 121.7408 | [23 empty] | VV | 0
25 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m | t | 4.5919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.966 | 9.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 23.97 | [6 empty] | DIL
26 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.797 | 23.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | pozn.7 předpoklad 6 m/kus : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 2*6 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 1*6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 1*6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 1*6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
27 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m | t | 0.0399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.575 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.41 | [6 empty] | DIL
28 | 728618111R00 | Montáž ventilační turbíny pozn. 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.2 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 728618811R00 | Demontáž ventilační turbíny pozn. 12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.21 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 728.01 | Odvětrání VZT, vč. oplechování pozn. 10 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M SYSTÉMOVÉHO KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT, DN CCA 300-400mm, | [25 empty] | POP
|  | PROVÉST PLECHEM DLE KRYTINY, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, PROVEDENÍ CCA 1,5mb | [25 empty] | POP
|  | PEVNÉHO VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉHO, TOTO NASADIT NA STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VEDENÍ, | [25 empty] | POP
|  | PROVEDENÍ VČ. PŘÍPONKEM A VZT PŘÍPOMOCÍ, NÁSLEDNĚ PROVÉST KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | PROSTUPU STŘECHOU, PRÁCE UPŘESNĚNY NA STAVBĚ PO RORKYTÍ STŘECHY, PŘIZVAT TDS | [25 empty] | POP
|  | severní : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 0 | [25 empty] | VV | 0
31 | 728.02 | Odvětrání VZT, vč. oplechování pozn. 11 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M SYSTÉMOVÉHO KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT, DN CCA 300-400mm, | [25 empty] | POP
|  | PROVÉST PLECHEM DLE KRYTINY, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, PROVEDENÍ CCA 1,5mb | [25 empty] | POP
|  | PEVNÉHO VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉHO, TOTO NASADIT NA STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VEDENÍ, | [25 empty] | POP
|  | PROVEDENÍ VČ. PŘÍPONKEM A VZT PŘÍPOMOCÍ, NÁSLEDNĚ PROVÉST KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | PROSTUPU STŘECHOU, PRÁCE UPŘESNĚNY NA STAVBĚ PO RORKYTÍ STŘECHY, PŘIZVAT TDS | [25 empty] | POP
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.81 |  | 4.62 |  |  |  |  | 498.92 | [6 empty] | DIL
32 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 26 | 104 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
33 | 762332931RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 bez dodávky řeziva | m | 108.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.342 | 37.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | římsa latě 60/40 : (35,32+19,12)*2 |  | 108.88 | [23 empty] | VV | 0
34 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.27 | 193.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
35 | 762342206R00 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 57.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady nadodávku těsnicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
36 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 3.58 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 35.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
37 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 1.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04 | 28.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
38 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 17.4268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění : 108,88*0,06*0,04 |  | 0.26131 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : 715,23*0,024 |  | 17.1655 | [23 empty] | VV | 0
39 | 762521104R00 | Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna | m2 | 31.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.252 | 7.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.9 - lávka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,2*1 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,035*1 |  | 1.035 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2,075 |  | 2.075 | [23 empty] | VV | 0
40 | 762526110R00 | Položení polštářů pod podlahy | m2 | 31.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.299 | 9.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.9 - lávka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,2*1 |  | 28.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,035*1 |  | 1.035 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2,075 |  | 2.075 | [23 empty] | VV | 0
41 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.97544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : 31,31*0,024 |  | 0.75144 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštáře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17*1*0,04*0,1 |  | 0.068 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4*0,04*0,1 |  | 0.016 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*2,2*2*0,04*0,1 |  | 0.1232 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,1*0,04*0,1 |  | 0.0168 | [23 empty] | VV | 0
42 | 3114840148R | Vrut pro dřevostavby 6 x 130 mm, zápustná hlava, drážka torx | 1000 ks | 1.7712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01762 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kontralatě a´ 400 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | spotčeba 2,5 ks/m´m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,125*17*2*2,5*0,001 |  | 0.86063 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*4*4*2,5*0,001 |  | 0.405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*9*2*2,5*0,001 |  | 0.45563 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,05 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
43 | 60500000T | Řezivo hraněné | m3 | 3.6545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 2.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | 25/I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kontralatě : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,125*17*2*0,05*0,09*1,1 |  | 1.704 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*4*4*0,05*0,09*1,1 |  | 0.8019 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*9*2*0,05*0,09*1,1 |  | 0.90214 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštáře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17*1*0,04*0,1*1,1 |  | 0.0748 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4*0,04*0,1*1,1 |  | 0.0176 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*2,2*2*0,04*0,1*1,1 |  | 0.13552 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,1*0,04*0,1*1,1 |  | 0.01848 | [23 empty] | VV | 0
44 | 60510062R | Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm | m | 119.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | doplnění : 108,88*1,1 |  | 119.768 | [23 empty] | VV | 0
45 | 60512540R | Prkno boční SM jakost I-II tl. 23 - 24 mm, š. nad 80 mm, 4 m | m3 | 19.7087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 10.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | bednění : 715,23*0,024*1,1 |  | 18.8821 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 31,31*0,024*1,1 |  | 0.82658 | [23 empty] | VV | 0
46 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 24 m | t | 13.8134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.863 | 25.73 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.64 |  | 0.59 |  |  |  |  | 1379.76 | [6 empty] | DIL
47 | 764394230R00 | Podkladní pás z Pz plechu rš 300 mm | m | 108.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0529 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (35,32+19,12)*2 |  | 108.88 | [23 empty] | VV | 0
48 | 764252407R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm | m | 109.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00425 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.59277 | 64.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. | [25 empty] | POP
|  | (35,32+19,12+0,2)*2 |  | 109.28 | [23 empty] | VV | 0
49 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.98899 | 5.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 764554403R00 | Odpadní trouby kruhové z TiZn plechu, průměr 120 mm | m | 77.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.573 | 44.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. | [25 empty] | POP |  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
|  | 12,95*6 |  | 77.7 | [23 empty] | VV | 0
51 | 764904010RT3 | Zastřešení hladkými plechy, do 30° - falcovaná krytina, vč. utěsnění falců tl. 0,6 mm, povrchová úprava, svitek š. 625 mm | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00529 | 3.78 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 1.1145 | 797.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
POP
|  | míra pozinkování 350 g/m2 - oboustranně | [25 empty] | POP
|  | hlubokotažená ocel s měkkým jádrem DX 54 tl. 0,6 mm | [25 empty] | POP
|  | dodání ve formě svitků | [25 empty] | POP
|  | strukturovaný barevný mat 50 mikronů | [25 empty] | POP
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
52 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm | m | 109.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.28 | 30.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (35,32+19,15+0,2)*2 |  | 109.34 | [23 empty] | VV | 0
53 | 764901310R00 | Komínek odvětrání kanalizace, DN 110 mm vč. oplechování | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.15 | 5.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | NASTŘEŠNÍ ČÁST PROVEDENA Z UV STABILNÍHO POTRUBÍ, | [25 empty] | POP
|  | ALT. PLECHOVÉHO POTRUBÍ CHEMICKY ODOLNÉHO, OPLECHOVÁNÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ | [25 empty] | POP
|  | LINDAB SEAMLINE KLEMPÍŘSKY | [25 empty] | POP
|  | (POTRUBÍ PŮVODNĚ VYÚSTĚNÉ DO HŘEBENE PŘESMĚROVAT MIMO HŘEBEN | [25 empty] | POP
|  | pozn.7 : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 764901311R00 | Střešní výlez z Pz plechu s povrchovou úpravou, rozměr 600 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.4525 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | pozn. 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764903314R00 | Dodávka a montáž - sněhový rozražeč, osazený na trubkový zachytávač | kus | 1122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.23 | 258.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | pozn. 8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vzd. a´150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 167+220 |  | 387 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 60+114 |  | 174 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 167+220 |  | 387 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 60+114 |  | 174 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764906333RT2 | Dodávka a montáž - sněhová zábrana dvoutrubková., pro falcované krytiny ocel barva | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0104 | 1.75 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.714 | 119.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. 8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní : 25+33 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní : 9+17 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
|  | jižní : 25+33 |  | 58 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní : 9+17 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
57 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 109.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.37 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.069 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (35,32+19,12+0,2)*2 |  | 109.28 | [23 empty] | VV | 0
58 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm | m | 77.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.22 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.069 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,95*6 |  | 77.7 | [23 empty] | VV | 0
59 | 764.01 | Dodávka a montáž - větraný hřeben | m | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO DOHODĚ S NPÚ PROVÉST HŘEBEN JAKO VĚTRANÝ ŠIRŠÍ PROVEDENÍ, OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | TOTOŽNÝCH PLECHEM, ZAJISTIT DOSTATEČNOU VĚTRACÍ MEZERU, VĚTRACÍ HŘEBEN BUDE VĚTRAT | [25 empty] | POP
|  | I PŮDNÍ PROSTOR (NUTNO ODVĚTRAT HŘEBENEM), | [25 empty] | POP
|  | HŘEBEN PROVEDEN SYSTÉMOVĚ LINDAB, PŘIZVA TDS A AD, | [25 empty] | POP
|  | DETAILNĚ VYŘEŠENO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY, SOUČÁSTÍ DETAILU VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPOMOCNÝ MATERIÁL, VĚTRACÍ PÁSY POZINK BARVENÝ, ATD | [25 empty] | POP
60 | 764.02 | Dodávka a montáž - větrané nároží | m | 56.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PO DOHODĚ S NPÚ PROVÉST NÁROŽÍ JAKO VĚTRANÝ ŠIRŠÍ PROVEDENÍ, OPLECHOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | TOTOŽNÝCH PLECHEM, ZAJISTIT DOSTATEČNOU VĚTRACÍ MEZERU, | [25 empty] | POP
|  | NÁROŽNÍ VĚTRANÍ BUDE VĚTRAT POUZE MEZERU MEZI KONTRALATĚMI !! | [25 empty] | POP
|  | NÁROŽÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ LINDAB, PŘIZVA TDS A AD, | [25 empty] | POP
|  | DETAILNĚ VYŘEŠENO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY, SOUČÁSTÍ DETAILU VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPOMOCNÝ MATERIÁL, VĚTRACÍ PÁSY POZINK BARVENÝ, ATD | [25 empty] | POP
|  | 14,1*4 |  | 56.4 | [23 empty] | VV | 0
61 | 764.03 | Dodávka a montáž - perforovaný PZ lakovaný větrací pás r.š. 100 mm | m | 211.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čelo : | [25 empty] | VV | 0
|  | (35,32+19,12)*2 |  | 108.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní podbití : | [25 empty] | VV | 0
|  | (35,32-0,8-0,8+19,12-0,8-0,8)*2 |  | 102.48 | [23 empty] | VV | 0
62 | 764.04 | Dodávka a montáž - nový dřevěný žebřík z latí 60/40 mm ke střešnímu výlezu cca 2,5 m pozn. 3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO FALCOVANOU KRYTINU 600x600mm (ROZMĚR UPŘESNĚN | [25 empty] | POP
|  | NA STAVBĚ), ZASKLENÝ IZOLAČNÍM min.DVOJSKLEM, MATERIÁL POZINK + BARVA | [25 empty] | POP
|  | ATL. KOMAXIT, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | [25 empty] | POP
63 | 764.05 | Dodávka a montáž - průchodka krytinou pro kabely pozn. 14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 24 m | t | 6.6553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.947 | 32.92 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0.13 |  |  |  |  | 209.15 | [6 empty] | DIL
65 | 765799311R00 | Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů fólie ve specifikaci | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.14 | 100.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
66 | 765799313R00 | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů fólie ve specifikaci | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 85.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
67 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.13 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 21.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
68 | 28325090R | Fólie hydroizolační PES, JUTATOP 2AP tl. 0,48 mm, fasádní | m2 | 822.5145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16,2*10,125*2*1,15 |  | 377.2575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4*1,15 |  | 222.6285 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2*1,15 |  | 222.6285 | [23 empty] | VV | 0
69 | 67352341R | Fólie hydroizolační PP, JUTADREN 2AP tl. 8,00 mm, difúzní | m2 | 822.5145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16,2*10,125*2*1,15 |  | 377.2575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4*1,15 |  | 222.6285 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2*1,15 |  | 222.6285 | [23 empty] | VV | 0
70 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 24 m | t | 0.67625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.557 | 1.73 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 1.38 |  |  |  |  | 166.39 | [6 empty] | DIL
71 | 766211500R00 | Montáž madel atyp.průběžných z 1 kusu, š. do 15 cm | m | 65.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.751 | 49.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn. E : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,2*2 |  | 56.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1*2 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM | m2 | 115.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.504 | 58.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (35,32+19,12-2)*2*(1+0,2-0,1) |  | 115.368 | [23 empty] | VV | 0
73 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 125.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.38 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.44 | 55.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (35,32+19,12-2)*2*(1+0,2) |  | 125.856 | [23 empty] | VV | 0
74 | 60515801R | Hranol konstrukční, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m hoblovaný, sražené hrany | m3 | 0.17371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pozn. E - madlo : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,2*2*0,06*0,04*1,1 |  | 0.1489 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,1*2*0,06*0,04*1,1 |  | 0.01637 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1*0,06*0,04*1,1 |  | 0.00554 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1*0,06*0,04*1,1 |  | 0.0029 | [23 empty] | VV | 0
75 | 61191684R | Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm | m2 | 132.6732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0098 | 1.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 115,368*1,15 |  | 132.6732 | [23 empty] | VV | 0
76 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m | t | 1.4217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.421 | 3.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 5.01 |  |  |  |  | 193.98 | [6 empty] | DIL
77 | 767392802R00 | Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných, vč, souvisejících prvků (oplechování, zábrany a pod.) | m2 | 715.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 5.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.238 | 170.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,2*10,125*2 |  | 328.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,56*10,125*0,5*4 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,12*10,125*0,5*2 |  | 193.59 | [23 empty] | VV | 0
78 | 767846125R00 | Kotvicí bod, pro falcované střechy systémové řešení pozn. 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.64 | 23.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.67 |  | 0 |  |  |  |  | 743.9 | [6 empty] | DIL
79 | 938902121R00 | Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 373.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.779 | 291.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající vazníky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50% z plochy vazníku : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní - jižní : 19,12*2,3*0,5*0,5*(17+8) |  | 274.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní - západní : 9,56*2,3*0,5*0,5*(9+9) |  | 98.946 | [23 empty] | VV | 0
80 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 265.3464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 79.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | palubky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 115,368*1,15*2 |  | 265.3464 | [23 empty] | VV | 0
81 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x - proti dřevokaznému hmyzu a houbám | m2 | 2245.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.15 | 336.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové řezivo : | [25 empty] | VV | 0
|  | kontralatě : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,125*17*2*0,28*1,1 |  | 106.029 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*4*4*0,28*1,1 |  | 49.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,125*9*2*0,28*1,1 |  | 56.133 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštáře : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17*1*0,28*1,1 |  | 5.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4*0,28*1,1 |  | 1.232 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7*2,2*2*0,28*1,1 |  | 9.4864 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,1*0,28*1,1 |  | 1.2936 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění : | [25 empty] | VV | 0
|  | 715,23*2*1,1 |  | 1573.506 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : | [25 empty] | VV | 0
|  | 31,31*2*1,1 |  | 68.882 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1871.694 | [23 empty] | VV | 1
|  | stávající vazníky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50% z plochy vazníku : | [25 empty] | VV | 0
|  | severní - jižní : 19,12*2,3*0,5*0,5*(17+8) |  | 274.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | východní - západní : 9,56*2,3*0,5*0,5*(9+9) |  | 98.946 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 373.796 | [23 empty] | VV | 1
82 | 783.01 | Dodávka, montáž a demontáž - provizorní podlaha pro očištění a nátěr stávajících vazníků | m2 | 576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 4.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 36.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha nebude pokládáno v celé ploše | [25 empty] | POP
|  | bude postupně pokládáná a posunována | [25 empty] | POP
|  | předpoklad nákupu materiálu cca do 10 % | [25 empty] | POP
|  | 32*18 |  | 576 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 183.02 | [6 empty] | DIL
83 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm včetně dodávky trubky | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.087 | 5.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | světla : 28+3 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásuvky : 28+3 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
84 | 210010091RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 20 x 20 HF | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.17083 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | světla : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásuvky : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
85 | 210010333RT1 | Krabice pro lištový rozvod, se zapojením včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.44933 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | světla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásuvky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
86 | 210110051RT4 | Spínač č.1 s doutnavkou IP 65 včetně dodávky spínače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1475 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm + podpěry | m | 193.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49717 | 96.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | hřeben : 16,2 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | nároží : 14*4 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha : 10,2*2 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 132.6 | [23 empty] | VV | 1
|  | stěny : 10,2*6 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 1
88 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.244 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.244 | 4.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.244 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35217 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35217 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.284 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 650811112R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr | m | 193.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.248 | 48.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | hřeben : 16,2 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | nároží : 14*4 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha : 10,2*2 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 132.6 | [23 empty] | VV | 1
|  | stěny : 10,2*6 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 1
95 | 650811126R00 | Demontáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.176 | 10.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 12.26 | [6 empty] | DIL
96 | 650052631R00 | Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE, venkovní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.46383 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 650101571R00 | Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.425 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 650125141RT6 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky, lišt včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.095 | 3.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | světla : 28+3+2+6 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
99 | 650125143RT6 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.095 | 3.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zásuvky : 28+3+2+6 |  | 39 | [23 empty] | VV | 0
100 | 345512030000R | Zásuvka technická venkovní, IP65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | 3483283511R | Svítidlo LED 12W, IP65 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.72 | [6 empty] | DIL
102 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 5.7501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) | [25 empty] | POP |  | Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
|  | celkem : 11,87395 |  | 11.874 | [23 empty] | VV | 0
|  | fólie : -0,12874 |  | -0.12874 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřevo : -(4,61323+1,3819) |  | -5.9951 | [23 empty] | VV | 0
103 | 979990122R00 | Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 | t | 0.12874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 03 plasty | [25 empty] | POP
|  | fólie : 0,12874 |  | 0.12874 | [23 empty] | VV | 0
104 | 979990161R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 5.9951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 02 01 dřevo | [25 empty] | POP
|  | dřevo : (4,61323+1,3819) |  | 5.9951 | [23 empty] | VV | 0
105 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 23.85 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
106 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 11.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.959 | 11.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
107 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 11.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.155 | 1.84 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
108 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 178.1092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.008 | 1.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 11.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.14 | 13.54 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
110 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 11.19 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
111 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 23.7479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 2.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
112 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště oplocení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s provedení provizorního oplocení staveniště | [25 empty] | POP
|  | - délka 40 m + 24 m + 40m + 24 m= 128 m | [25 empty] | POP
113 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště nájem oplocení po dobu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
114 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště oplocení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
115 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
116 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
117 | 005231010R | Revize hromosvod, elektro | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
118 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
119 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | - mobilní buňky | [25 empty] | POP
|  | - mobilní WC | [25 empty] | POP
|  | - napojovací body energií | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu