## 8. Zadání s poznámkami - na výš
PŘÍLOHA č.2.
UT
Obor : Vytápění
Akce : REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR
Objekt : MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p.754 - NÁSTAVBA
Investor : MĚSTO NOVÝ BOR
Vypracoval : Ing.Ladislav Hrádek
V Ý K A Z V Ý M Ě R
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
730 - Vytápění (Dodávka+montáž)
Potrubní rozvody
1 | 733-1 | Potrubí měděné pájené 15x1 | bm | 166
2 | 733-2 | Montáž potrubí Cu | bm | 166
3 | 733-3 | Potrubí ocelové černé závitové G 3/8" | bm | 18
4 | 733-4 | Potrubí ocelové černé závitové G 1/2" | bm | 12
5 | 733-5 | Montáž potrubí z Fe vč.nátěrů | bm | 30
6 | 733-6 | Demontáž potrubí Fe | bm | 12
Tepelné izolace potrubí
7 | 713-1 | Armaflex 13x15 pro trubku 15x1 | bm | 68
8 | 713-2 | Montáž tepelných izolací | bm | 68
Armatury
9 | 734-1 | Sada pro VK tělesa R387(388)SETH - 1/2"x15(vč.R460H apod.) | kpl | 20
10 | 734-2 | Termostatický ventil R401TG(402) - G 3/8" | kpl | 41
11 | 734-3 | Termostatický ventil R401TG(402) - G 1/2" | kpl | 7
12 | 734-4 | Termostatická hlava R470 | kpl | 48
13 | 734-5 | Šroubení radiátorové regulační uzavíratelné R14TG(15) - G 3/8" | kpl | 41
14 | 734-6 | Šroubení radiátorové regulační uzavíratelné R14TG(15) - G 1/2" | kpl | 7
15 | 734-7 | Montáž armatur | kpl | 164
16 | 734-8 | Demontáž armatur otopných těles stávajících | kpl | 114
Otopná tělesa
17 | 735-1 | Otopné těleso panelové 11VK/6080 | kpl | 1
18 | 735-2 | Otopné těleso panelové 21VK/6060 | kpl | 1
19 | 735-3 | Otopné těleso panelové 22VK/6070 | kpl | 4
20 | 735-4 | Otopné těleso panelové 22VK/6080 | kpl | 6
21 | 735-5 | Otopné těleso panelové 22VK/6100 | kpl | 1
22 | 735-6 | Otopné těleso panelové 22VK/6140 | kpl | 3
23 | 735-7 | Otopné těleso panelové 22VK/6160 | kpl | 3
24 | 735-8 | Otopné těleso panelové 22VK/6200 | kpl | 1
25 | 735-9 | Otopné těleso trubkové KL 1830.600 | kpl | 1
26 | 735-10 | Otopné těleso trubkové KR 1200.600 | kpl | 1
27 | 735-11 | Montáž nových otopných těles | kpl | 22
28 | 735-12 | Demontáž upravovaných a rušených otopných těles | kpl | 13
29 | 735-13 | Úprava a zpětná montáž otopných těles vč.nátěrů | kpl | 11
30 |  | Závěsy, podpěry a konzoly potrubí jsou součástí montáže potrubí vč.nátěrů