## 8. Zadání s poznámkami - na výš
PŘÍLOHA č.1.
VZT
Obor : VĚTRÁNÍ
Akce : REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR
Objekt : MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p.754 - NÁSTAVBA
Investor : MĚSTO NOVÝ BOR
Vypracoval : Ing.Ladislav Hrádek
V Ý K A Z V Ý M Ě R
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 24M | Vzduchotechnika (Dodávka+montáž)
1 | 24M-1 | Diagonální ventilátor Mixvent TD 800/200N (520m3/h,180Pa,70W,230V,50Hz) | kpl | 1
2 | 24M-2 | Radiální ventilátor EBB 250NT (220m3/h,50Pa,51W,230V,50Hz) | kpl | 6
3 | 24M-3 | Radiální ventilátor EBB 100T (80m3/h,60Pa,30W,230V,50Hz) | kpl | 5
4 | 24M-4 | Žaluziová klapka PER-200W | kpl | 1
5 | 24M-5 | Žaluziová klapka PER-100W | kpl | 4
6 |  | Montáž | kpl | 1
7 | 24M-6 | Stěnová mřížka SMU 20-600x150 | kpl | 2
8 | 24M-7 | Výústka do kruhového potrubí VK-K1-R1-425x75 | kpl | 10
9 | 24M-8 | Výústka do kruhového potrubí VK-K1-R1-625x75 | kpl | 1
Spiro potrubí
10 | 24M-9 | Trouba DN 225 / 0,6 | bm | 3
11 | 24M-10 | Trouba DN 200 / 0,6 | bm | 20
12 | 24M-11 | Trouba DN 160 / 0,6 | bm | 20
13 | 24M-12 | Trouba DN 100 / 0,6 | bm | 15
14 | 24M-13 | Oblouk segmentový OS 90o, DN 225 | ks | 1
15 | 24M-14 | Oblouk segmentový OS 90o, DN 200 | ks | 4
16 | 24M-15 | Odbočka jednostranná OBJ 90o, DN 160-100 | ks | 7
17 | 24M-16 | Výfuková hlavice VHO 160 | kpl | 3
18 | 24M-17 | Stříška RH 225 | kpl | 1
19 |  | Montáž | kpl | 1