## Položkový rozpočet
Stavba : |  | 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
Objekt : |  | 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady
Poř. | Číslo položky | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Celkem tun
1 | ZEMNI PRACE STAVEBNI
1 | C13320-1101 | Sachty do 4m2 hor.3 rucne | m3 | 0.75
do 100m3
2 | C13971-1101 | Vykopavka v uzavrenych prostorach | m3 | 7.56
hor.3
3 | C16110-1101 | Svisly presun hor.3 soudrzna rucne | m3 | 4.62
hl.1,0-2,5m
4 | C16220-1101 | Vodor.prem.vykop.hor.1-4 do 20m | m3 | 4.97
koleckem s nalozenim
5 | C17410-1101 | Zásyp se zhutněním - ručně | m3 | 0.4
kolem objektu
6 | C17410-1102 | Zásyp sypaninou v uzavr.prostorach | m3 | 2.94
se zhutněním strojně vč.přejezdu
7 | C16710-1101 | Nakladani vykopku z hornin 1-4 | m3 | 0.875
do 100m3 strojne vc.prejezdu
8 | C16270-1105 | Vodorovne prem.vykopku do 10000m1-4 | m3 | 0.875
9 | C17120-1999 | Poplatek za skladku | t | 2
zemina
10 | C17410-1102 | Zasyp se zhutnenim - rucne | m3 | 4.095
v uzavrenych prostorach
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
2 | ZAKLADANI
11 | C27332-1311 | Zákl.desky ŽB tř.B20(znIII) | m3 | 0.924 |  |  | 2.2335
do 1m3 m
12 | C27335-1215 | Bednění základ desek nerouben.vykop | m2 | 1.72 |  |  | 0.00275
obedňovací desky
13 | C27335-1216 | Odbedň základ desek neroubený výkop | m2 | 1.72
obedňovací desky
14 | C27532-1211 | Zakl.patky zb tr.-(znii) | m3 | 0.4 |  |  | 0.95118
do 1m3 m
Oddíl celkem | [6 empty] | 3.1875
3 | SVISLE KONSTRUKCE
15 | C34023-8212 | Zazdívka ot.pl.1m2 příčky stěny | m2 | 2.95 |  |  | 0.80323
tl.přes 10cm výtah M125l
16 | C34023-9212 | Zazdívka ot.pl.do 4m2 příč.stěny | m2 | 1.44 |  |  | 0.39059
tl.přes 10cm výtah M125l
17 | C31023-8211 | Zazdívka ot.pl.do 1m2 cih.tl.zd.30cm | m3 | 0.81 |  |  | 1.4628
na MVC výtah M125l
18 | C31023-9211 | Zazdivka ot.pl.do 4m2 tl.zdi 45cm | m3 | 2.97 |  |  | 5.3636
na mvc vytah m125l
19 | C31132-1311 | Nadzákl.zdí nosné ŽB tř.B20(znIII) | m3 | 19.588 |  |  | 47.3965
tl.do 20cm m
20 | C31135-1105 | Bed nadzakl zdi oboustr z desek | m2 | 210.08 |  |  | 0.5126
v 4 m
21 | C31135-1106 | Odb nadzakl zdi oboustr z desek | m2 | 210.08
v 4 m
22 | C31135-1105 | Bed nadzákl zdi oboustr z desek | m2 | 5.416 |  |  | 0.01322
v 4 m-prostupy
23 | C31135-1106 | Odb nadzákl zdi oboustr z desek | m2 | 5.416
v 4 m-dtto
24 | C31136-1721 | Výztuž zdí nadzákl všech druhů | t | 0.329 |  |  | 0.33341
oc 10425 dvouř vu jeř A
25 | C31136-2021 | Výzt.nadzákl.zdí nosných ze sv.sítí | t | 1.197 |  |  | 1.2605
KARI rozměr 3x2m
26 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 37.076 |  |  | 5.4131
tl.zdi 20cm 60x25x20cm v
27 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 172.663 |  |  | 29.5254
tl.zdi 25cm 60x25x25cm v
28 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 9.6 |  |  | 1.9776
tl.zdi 30cm 60x25x30cm v
29 | C31714-2321 | Nenosný překlad 1240/249/125 | ks | 8 |  |  | 0.28192
30 | C31714-3521 | Nosný překlad 1490/249/250 | ks | 1 |  |  | 0.08068
31 | C31716-1111 | Keram.překlad 1000/71/115 | ks | 1 |  |  | 0.02013
32 | C31716-1112 | Keram.překlad 1250/71/115 | ks | 13 |  |  | 0.31421
33 | C31716-1113 | Keram.překlad 1500/71/115 | ks | 1 |  |  | 0.02821
34 | C31716-1114 | Keram.překlad 1750/71/115 | ks | 1 |  |  | 0.03272
35 | C31716-1115 | Keram.překlad 2000/71/115 | ks | 1 |  |  | 0.03676
36 | C31716-1132 | Keram.překlad 1500/238/70 | ks | 3 |  |  | 0.16497
37 | R34224-0002 | Příčky dl.přes 1m tl.8 | m2 | 27.906 |  |  | 1.8957
tvárnice 8/372/238mm v
38 | R34224-0001 | Příčky dl.přes 1m tl.11,5 | m2 | 115.724 |  |  | 12.6602
tvárnice 115/497/238mm v
39 | C34227-2148 | Příčka tl.5cm P4-600 v | m2 | 3.44 |  |  | 0.18242
40 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 7.475 |  |  | 0.38123
tl.zdi 7,5cm 60x25x7,5cm v
41 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 63.247 |  |  | 4.2723
tl.zdi 10cm 60x25x10cm v
42 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 235.83 |  |  | 19.9276
tl.zdi 12,5cm 60x25x12,5cm v
43 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 0.795 |  |  | 0.06718
tl.zdi 12,5cm 60x25x12,5cm-obezdění záru
44 | R31127-1211 | Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 | m2 | 28.18 |  |  | 2.8744
tl.zdi 15cm 60x25x15cm v
45 | C31638-1116 | Komínová krycí deska BP | m2 | 0.585 |  |  | 0.16045
do 10cm s přesahem
46 | C31794-1123 | Osaz.válc.nosníků i,ie,u,ue c.14-22 | t | 0.217 |  |  | 0.00371
47 | 13380525 | Tyč ocel-I 11373 označ.průřezu 140 | t | 0.119 |  |  | 0.119
48 | 13380530 | Tyč ocel-I 11373 označ.průřezu 160 | t | 0.116 |  |  | 0.116
49 | C34624-4381 | Plentování oc.válc.nosníků cihlami | m2 | 1.078 |  |  | 0.20156
výšky do 20cm MVC25v mlt 0,027
50 | C34648-1121 | Zaplentování rýh,potr.ap.pod stropy | m2 | 18.076 |  |  | 0.17317
rabic.pletivem MCJ mlt 0,019
Oddíl celkem | [6 empty] | 138.447
4 | VODOROVNE KONSTRUKCE
51 | C41112-1232 | Montaz stropu z desek s.60cm | ks | 22 |  |  | 0.10494
del.pres. 90-180cm
52 | 59341225 | Deska stropni pzd 29/10 a * | ks | 22.22 |  |  | 2.0665
53 | C41132-1313 | Stropy deskové ŽB tř.B20(znIII) | m3 | 3.058 |  |  | 7.3927
tl do 30cm m
54 | C41135-1101 | Bed strop desk.z prken bez podp.kon | m2 | 15.779 |  |  | 0.08284
zatiz do 5 kpa
55 | C41135-1102 | Odb strop desk.z prken bez podp kon | m2 | 15.779
56 | C41135-4174 | Odstr.podp.konstr.pro zatíž. | m2 | 9.9
5-12 KPa stropy deskové
57 | C41135-4173 | Podp.konstr se zesíl dna do 4m v | m2 | 9.9 |  |  | 0.03831
5 do 12 KPa stropy deskové
58 | C41135-4183 | Přípl.za podp.konstr.pro v 4 az 6m | m2 | 9.9 |  |  | 0.01673
zatížení přes 5 do 12 KPa
59 | C41135-4184 | Přípl.za odstr.podp.konstr.v.4-6m | m2 | 9.9
pro zatížení 5-12kpa
60 | C41394-1123 | Osazovani valc.nosniku ve stropech | t | 0.335 |  |  | 0.00573
i,ie,ue,u,l c.14-22
61 | 13483320 | Tyc u c.22 ocel 11373 | t | 0.362 |  |  | 0.362
62 | C41394-1123 | Osazování válc.nosníku ve stropech | t | 0.725 |  |  | 0.01239
i,ie,ue,u,l c.14-22
63 | 42410004 | Ocelova konstrukce schodiste | kg | 725.13 |  |  | 0.72513
schodnice U160+I160
64 | C41323-2221 | Zazdívka hlav válc.nosníku výšky | ks | 6 |  |  | 0.36336
do 30cm výtah M125l
65 | C31732-1511 | Preklady U + zb tr.b20(zniii) | m | 24.88 |  |  | 1.443
s.200
66 | C41735-1115 | Bedneni ztuz.pasu z prken. | m2 | 0.96 |  |  | 0.00328
67 | C41735-1116 | Odbed.ztuz pasu z prken | m2 | 0.96
68 | C41736-1721 | Vyztuz ztuz pasu | t | 0.084 |  |  | 0.08541
oc 10425 a
69 | C43431-1113 | Stupně dusané na ter.BP tř.-(znII) | m | 27.1 |  |  | 2.9777
bez potěru mm
70 | C43435-1141 | Bed.schod stupnu na desce neb terenu | m2 | 12.156 |  |  | 0.05239
z prken
71 | C43435-1142 | Odbed.schod stupnu na desce ter. | m2 | 12.156
z prken
72 | C43032-1313 | Schodistove konstr.zb tr.b20(zniii) | m3 | 0.592 |  |  | 1.434
ramena mm
73 | C43032-1313 | Schodišťové konstr.žb tř.B20(znIII) | m3 | 1.359 |  |  | 3.2919
mezipodesty mm
74 | C43135-1121 | Bedneni podest a podst.desek prime | m2 | 7.91 |  |  | 0.0723
z prken
75 | C43135-1122 | Odbed.podest a podst desek prime | m2 | 7.91
z prken
76 | C43036-1721 | Vyztuz schod konstr | t | 0.012 |  |  | 0.01219
oc 10425 a
77 | C43036-2021 | Vyztuz schod.konstr.ze sv.siti kari | t | 0.072 |  |  | 0.07582
rozmer 3x2m
Oddíl celkem | [6 empty] | 20.6186
6 | UPRAVY POVRCHU
78 | C61099-1111 | Zakryv.vnitr.otvoru predm.a konstr. | m2 | 170.925 |  |  | 0.01026
pred nastr.plast.m.
79 | C61142-5133 | Vnitř.omítka MVC stropů schodišť | m2 | 13.02 |  |  | 0.66754
štuková výt. mlt 0,021
80 | C61247-1439 | Penetrace stropu | m2 | 3.66 |  |  | 0.01735
81 | C61147-1433 | Vnitr.upr.stropu a schod.jednovrst. | m2 | 3.66 |  |  | 0.0157
otavit 860 rucne
82 | C61142-5531 | Zaomit.ryh ve stropu mv omit.stukova | m2 | 4.152 |  |  | 0.32074
sir.do 15 cm vytah m125l
83 | C61290-1112 | Ubroušení betonu po odbednění | m2 | 92.606 |  |  | 0.31208
vnitřních stěn
84 | C61242-1626 | Vnitř.omítka MVC stěn | m2 | 147.78 |  |  | 6.523
hladká výt. mlt 0,019
85 | C61242-1637 | Vnitř.omítka MVC stěn | m2 | 654.09 |  |  | 31.1739
štuková výt. mlt 0,021
86 | C61242-1637 | Vnitř.omítka MVC stěn schodišť | m2 | 61.13 |  |  | 2.9135
štuková výt. mlt 0,021
87 | C61240-9991 | Zacisteni omitek kolem obklad.oken | m | 391.18 |  |  | 1.6899
dveri vytah m125l
88 | C61242-5931 | Omitka vnitr.osteni s.15 cm mvc 10 | m2 | 25.768 |  |  | 1.4778
stukova vytah m125l
89 | C61242-3531 | Zaom.ryh ve stenach mvc 10 s.15 cm | m2 | 4.709 |  |  | 0.29295
stukova vytah m125l
90 | C61240-1191 | Omítnutí ploch vnitř.stěn do 0,09m2 | ks | 33 |  |  | 0.16335
výtah M125l
91 | C61240-1291 | Omítnutí ploch vnitř.stěn do 0,25m2 | ks | 19 |  |  | 0.26144
výtah M125l
92 | C61240-3399 | Hrubá výplň rýh maltou jakekol.sirky | m2 | 2.97 |  |  | 0.31815
výtah M125l
93 | C62099-1121 | Zakr.vnej.otv.zabr.predm.oplech. | m2 | 100.985 |  |  | 0.00808
pred nastrikem les.
94 | C62242-1131 | Vněj.omít.stěn MVC hladká | m2 | 11.82 |  |  | 0.56925
sl.II obč.prům. mlt 0,021
95 | C61247-1439 | Penetrace sten pod zateplení | m2 | 220.22 |  |  | 1.0438
96 | C62240-5297 | Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. | m2 | 121.72 |  |  | 1.0918
EPS 70F tl.100 mm
97 | C62240-5237 | Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. | m2 | 28.08 |  |  | 0.22267
EPS 70F tl. 40 mm-ostění
98 | C62240-5297 | Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. | m2 | 61.6 |  |  | 0.55255
EPS 70F tl.100 mm na OSB
99 | C62240-5237 | Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. | m2 | 8.82 |  |  | 0.06994
EPS 70F tl.40 mm-ostění na OSB
100 | C95394-1121 | Osazeni list do omitky | m | 507.5 |  |  | 3.5931
101 | 553 | Lista rohovnikova k zatepleni | m | 321.195 |  |  | 0.03212
102 | 55300135 | Lišta s okapnicí | m | 48.51 |  |  | 0.00485
103 | 55300134 | Lišta APU | m | 163.17 |  |  | 0.01632
104 | C61247-1439 | Penetrace sten podklad S | m2 | 220.22 |  |  | 1.0438
omítek
105 | C62047-1313 | Omítka vnější silikonsilikátová | m2 | 220.22 |  |  | 0.72673
zatřená tl. 2 mm
106 | C62247-1312 | Nater vne sten silikon | m2 | 55.62 |  |  | 0.07509
a penetrace 2x+1x-přesahy střechy
107 | C63131-3511 | Bet.maz.tl.8-12cm b -(ii) ruc.hut. | m3 | 0.65 |  |  | 1.5461
drev.hlaz.mekka
108 | C63131-5511 | Bet.maz.tl.12-24cm b-(ii) ruc.hut. | m3 | 3.792 |  |  | 9.0195
drev.hlaz.mekka vyt bet 1,000
109 | C63131-5611 | Bet.maz.tl.12-24cm b 20(iii)ruc.hut. | m3 | 0.878 |  |  | 2.1265
drev.hlaz.mekka-pod schody 1.PP
110 | C63131-9175 | Prir.za strz.lati bet.maz.pred vloz. | m3 | 0.878
vyzt.do tl.24 cm
111 | C63131-2121 | Doplnění mazanin.bet.4m2 tl.do 8cm | m3 | 0.424 |  |  | 0.95866
výt.kol.
112 | C63131-2131 | Doplnění mazanin.bet.4m2 tl.přes 8cm | m3 | 0.53 |  |  | 1.1983
výt.kol.
113 | C63135-1101 | Bedneni sten ryh a otvoru podlah | m2 | 0.675 |  |  | 0.00581
z prken
114 | C63135-1102 | Odbedneni sten ryh a otvoru podlah | m2 | 0.675
z prken
115 | C63136-2021 | Vyztuz mazanin-svarovana sit kari | t | 1.249 |  |  | 1.3153
rozmer 3x2m
116 | C63245-1022 | Vyrovn.potěr na zdivu n.parap.MC15 | m2 | 41.606 |  |  | 3.0897
tl.3cm dřev.hl.v ur. mlt 0,030
117 | C63245-1022 | Vyrovn.potěr pod OK | m2 | 2.45 |  |  | 0.18194
tl.3cm dřev.hl.v ur. mlt 0,030
118 | C63245-1441 | Doplneni cem poteru do 1m2 4cm | m2 | 6.158 |  |  | 0.56543
m125l vytah kol.
119 | C63245-1235 | Cementový potěr 400kg/m3 | m2 | 11.25 |  |  | 1.1101
tl.4cm ocel.hl.výt mlt 0,040
120 | C63245-1236 | Cementový potěr 400kg/m3 | m2 | 323.72 |  |  | 39.8499
tl.5cm ocel.hl.výt mlt 0,050
121 | C63290-2211 | Příprava zatvrdlého povrchu bet maz | m2 | 89.35 |  |  | 0.37527
cem mlékem s přís.PVAC
122 | C64294-2111 | Osazování zárubní a rámu dveří ocel. | ks | 11 |  |  | 0.20746
do 2,5m2 při zdění v
123 | 55331123113 | Zaruben ocel cgu 60/197/11 l * | ks | 2 |  |  | 0.0218
124 | 55331123113 | Zaruben ocel cgu 80/197/11 l * | ks | 9 |  |  | 0.1044
125 | C64294-5111 | Osaz.ocel.zárubní protipožár.dveří | ks | 16 |  |  | 7.4219
jednokr.do 2,5m2 v.
126 | 55332390 | Zarub ocel PO 80x197 | ks | 13 |  |  | 0.3393
127 | 55332392 | Zarub ocel PO 90x197 | ks | 3 |  |  | 0.0798
Oddíl celkem | [6 empty] | 124.725
94 | LESENI
128 | C94194-1052 | Mtž.leš.leh.řadové v.24m š.1,5m | m2 | 1095.16 |  |  | 2.1903
š.podl.1,55m d.pole 2,55m
129 | C94194-1392 | Přípl.kd měsíc použ.leš.k ceně 1052 | m2 | 2190.32 |  |  | 2.7379
KP 63225
130 | C94194-1852 | Dmt.leš.leh.řadové v.24m š.1,5m | m2 | 1095.16
š.podl.1,55m d.pole 2,55m
131 | C94195-5001 | Lehké lešení kozové v.do 1,2m | m2 | 156.2 |  |  | 0.22961
montáž a demontáž
132 | C94195-5002 | Lehke leseni kozove v.1,2-1,9m | m2 | 467.36 |  |  | 0.86929
montaz a demontaz
133 | C94195-5102 | Lehké lešení sloupkové v 1,5-3,5m | m2 | 48.195 |  |  | 0.307
ve schodišti mtž a dmt
134 | C94395-5141 | Mtž.lešenová podlaha v.20m světlíků | m2 | 12.24 |  |  | 0.01224
do 6m2 vč.příč./podél.
135 | C94395-5191 | Přípl.kd.měs.použ.leš.k ceně 5021/41 | m2 | 12.24 |  |  | 0.00991
KP 63303/63319,63323
136 | C94395-5841 | Dmt.lešenová podlaha v.20m světlíků | m2 | 12.24
do 6m2 vč.příč./podél.
137 | C94395-5031 | Mtž.lešenová podlaha-ochrana střechy | m2 | 96.07 |  |  | 0.09607
bez příč./podél.
138 | C94395-5192 | Přípl.kd.mes.použ.les k ceně 5031/51 | m2 | 192.14 |  |  | 0.12681
KP 63311/63327,63331
139 | C94395-5831 | Dmt.lešenová podlaha v.10m | m2 | 96.07
bez příč./podél.
Oddíl celkem | [6 empty] | 6.5792
95 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE
140 | C95290-1111 | Vycisteni budov byt.a obcan.vystavby | m2 | 1240.222 |  |  | 0.06201
v.podlazi do 4m
141 | C95394-3111 | Osazeni ost.vyrobku do zdiva dodat. | ks | 34 |  |  | 0.3978
do 1kg/ks,bez dod
142 | 42410008 | Ocelova konstrukce-kotevni prvky | kg | 22.5 |  |  | 0.0225
pro vnitřní schod.madla
143 | C97104-2131 | Vyvrtání děr v bet. | ks | 102
hl.15cm příkl.vrt.
144 | C95394-3121 | Osazení ost.výrobků do betonu | ks | 102 |  |  | 0.00816
kotvení
145 | 55300106 | Kotvy | ks | 102 |  |  | 0.051
146 | 27323955 | Tmel tesnici | ks | 12 |  |  | 0.0036
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.54507
96 | BOURANI
147 | C0931 | Dmtž výtahu 50 kg | KPL | 1
148 | C91973-5112 | Rezani betonu | m | 35.5 |  |  | 0.00107
tl.do 10cm str.
149 | C96203-1132 | Bourani pricek tl.10cm z cih.plnych | m2 | 4.861 |  |  | 0.00331
rucne
150 | C96203-1133 | Bourani pricek tl.15cm z cih.plnych | m2 | 107.71 |  |  | 0.07324
rucne
151 | C96203-2231 | Bourani zdiva z cihel mvc pres 4m2 | m3 | 5.355 |  |  | 0.00702
rucne
152 | C96203-2631 | Bourani zdiva kominu mvc nad strech. | m3 | 0.63
rucne
153 | C96208-1131 | Bourání příček ze sklen.tvárnic | m2 | 2.76 |  |  | 0.00188
tl.do 10cm ručně
154 | C96301-2520 | Bour.str.z desek žel.bet.prefa | m3 | 5.629 |  |  | 0.0179
š.pr.30cm tl.pr.14cm sbkl
155 | C96301-3530 | Bourání stropu s ker.výplní | m3 | 89.156 |  |  | 0.2434
sbíj.klad.
156 | C96504-1441 | Bourání dlažeb škvárbet.tl.pr 10cm | m3 | 46.436
přes 4m2 sbíjecím klad.
157 | C96504-2131 | Bourání dlažeb bet.tl.do 10cm | m3 | 0.173
do 4m2 sbíjecím kladivem
158 | C96504-2141 | Bourani dlazeb bet.tl. do 10cm | m3 | 2.525
pres 4m2 sbijecim klad.
159 | C96508-1712 | Bourání dlaždic xylolit.keram. | m2 | 2.82
pl.do 1m2 ručně-sokl
160 | C96508-1713 | Bourani dlazdic xylolit.keram. | m2 | 46.34
pl.pres 1m2 rucne
161 | C96703-1132 | Prisekani rov.osteni ve zd.cih.mvc | m2 | 2.7
pl.do 1m2 rucne
162 | C96806-1112 | Vyveseni drev.kridel oken | ks | 23
do 1,5m2 rucne
163 | C96806-1125 | Vyveseni kridel dveri do 2m2 | ks | 28
rucne
164 | C96806-2354 | Vybourání dřev.rámů ok.dvoj. | m2 | 2.7 |  |  | 0.00608
do 1m2 ručně
165 | C96806-2355 | Vybourani drev.ramu ok.dvoj. | m2 | 1.92 |  |  | 0.00198
do 2m2 rucne
166 | C96806-2356 | Vybourani drev.ramu ok.dvoj. | m2 | 10.8 |  |  | 0.01015
do 4m2 rucne
167 | C96806-2357 | Vybourání dřev.rámů ok.dvoj. | m2 | 11.34 |  |  | 0.00953
přes 4m2 ručně
168 | C96806-2456 | Vybourani drev.dv.zarubni pres 2m2 | m2 | 18.857 |  |  | 0.01942
tl.15cm rucne
169 | C96807-1125 | Vyvěšení kov.dveří do 2m2 | ks | 1
ručně
170 | C96807-2455 | Vybourani kov.dver.zarubni do 2m2 | m2 | 28.36 |  |  | 0.03403
tl.15cm rucne
171 | C97103-3231 | Vybourání otvoru v pricce 0,0225m2 | ks | 4
tl.15cm příkl.vrt.
172 | C97103-3251 | Vybourání otvoru ve zdivu 0,0225m2 | ks | 2 |  |  | 0.00136
tl.do 45cm příkl.vrt.
173 | C97103-3451 | Vybourání otvoru ve zdivu do 0,25m2 | ks | 2 |  |  | 0.00274
tl.45cm ručně
174 | C97103-3531 | Vybourání otvoru v příčkách do 1m2 | m2 | 2.95 |  |  | 0.00499
tl.15cm ručně
175 | C97103-3541 | Vybourání otvoru ve zdivu do 1 m2 | m3 | 0.162 |  |  | 0.0003
tl.30cm ručně-pro I překlady
176 | C97103-3541 | Vybourání otvoru ve zdivu do 1 m2 | m3 | 0.98 |  |  | 0.00183
tl.30cm ručně
177 | C97103-3641 | Vybourani otvoru ve zdivu do 4 m2 | m3 | 1.141 |  |  | 0.00213
tl.30cm rucne
178 | C97205-5691 | Vybourání otvoru ve stropech prefa. | m3 | 2.565
do 4m2 tl.přes 12cm ručně
179 | C97303-1325 | Vysekani zdi cih.vapc.kapes-0,10m2 | ks | 8 |  |  | 0.004
hl.do 30cm-cih.obyc.ruc.
180 | C97303-1513 | Vysekání ve zdi cih. kapes pro kotv. | ks | 34 |  |  | 0.03162
hl.15cm-MVC-cih.obyč.ruč.
181 | C97303-1812 | Vysek kapes pro zavaz pric.zdi cih. | m | 23.5
pricek tl.do 10cm ruc.
182 | C97303-1813 | Vysek kapes pro zavaz pric.zdi cih. | m | 41.5
pricek tl.do 15cm ruc.
183 | C97606-1111 | Vybourání dřev.zábradlí a madel | m | 32
do výšky 1m ručně
184 | C97607-1111 | Vybourání kov.zábradlí a madel | m | 1.3
ručně
185 | C97608-5411 | Vybour.roštu anglických dvorků | ks | 5
přes 0,60m2 ručně
186 | C97801-3191 | Otlučení om.vnitř.stěn MV | m2 | 3.8
MVC do 100 proc.ručně-pod obklad
187 | C97805-9531 | Odsekani obkladu keram.vnitr. | m2 | 2.21
pres 2m2 rucne
188 | C97807-1261 | Odstr.izolace lep. | m2 | 9.92
přes 1m2 ručně vodorovné
189 | C71310-0811 | Odstranění tepelné izolace běž kcí | m2 | 19.16
desek polystyrenových tl. do 2cm-podlahy
190 | C71314-1152 | Dmtz.tep.iz.strech | m2 | 371.48
na sucho-desky,rohoz.vyt.
191 | C97901-1111 | Svisla dopr.suti za prve podlazi | t | 289.55
preh.do skluzu bez v.dopr.
192 | C97908-1111 | Odvoz suti na skladku do 1km auty | t | 318.43
193 | C97908-1121 | Odvoz suti na skladku za dalsi 1km | t | 2865.87
194 | C17120-1999 | Poplatek za skladku | t | 309.93
suť
195 | C17120-1999 | Poplatek za skladku | t | 8.5
196 | C97908-2111 | Vnitrostav.doprava suti,hmot do 10m | t | 318.43
koleckem s naloz.a vyloz.
197 | C97908-2121 | Vnitrostav.dopr.suti,hmot za kd.5m | t | 318.43
koleckem
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.47798
99 | PRESUN HMOT
198 | C99928-1111 | Presun hmot pro opravy a udrzbu | t | 294.58
s
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
624 | 24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARI
199 | C0931 | Stavební výpomoce pro VZT | KPL | 1
200 | C0923 | M24 vzduchotechnika | KPL | 1
rozpis viz.příloha č.1
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
632 | 32-M MONTAZE ELEKTROPOHONU A DIESELA
201 | C0923 | D+M výtah | KPL | 1
subdodávka C
202 | C0923 | D+M výtah 50 kg | KPL | 1
subdodávka C
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
711 | IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI
203 | C71111-2127 | Izolacni folie | m2 | 110.56 |  |  | 0.0796
pod dlažbu
204 | C71111-2127 | Izolacni folie | m2 | 11.8 |  |  | 0.0085
pod obklad
205 | C71319-1221 | Iz.tep.podlah vrchem-obloz.sten pasy | m | 92.6 |  |  | 0.0037
pasky do vys.100 mm-vytah
206 | 283722110 | Tesnici pas akralovy | m | 97.23 |  |  | 0.00097
207 | C71111-1001 | Izol.proti zem.vlhkosti za studena | m2 | 9.92
v nater penetracni
208 | C71111-2001 | Izol.proti zem.vlhkosti za studena | m2 | 14.45 |  |  | 0.00246
s nater penetracni
209 | 11163104040 | Lak alp s sudy | t | 0.008 |  |  | 0.008
210 | C71114-1559 | Izol.zemni vlhkosti pasy pritavenim | m2 | 14.54 |  |  | 0.00582
v naip
211 | C71114-2559 | Izol.zemni vlhkosti pasy pritavenim | m2 | 28.9 |  |  | 0.01647
s naip
212 | 62833211 | Pas tez asf | m2 | 51.401 |  |  | 0.28271
213 | C71147-2053 | Izoltlak volné sVI term polyetylen | m2 | 14.45 |  |  | 0.00246
214 | 28322508 | Folie nopova | m2 | 16.618 |  |  | 0.00665
215 | C71149-1272 | Izol.proti tlak.vode z textilie | m2 | 14.45 |  |  | 0.00289
pl.svisla ochranna vrstva
216 | 693665009 | Text netk pp300 b | m2 | 15.173 |  |  | 0.00455
217 | C99871-1102 | Pres.izol.proti vode-obj.do 12m | t | 0.425
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.42478
712 | POVLAKOVE KRYTINY
218 | C71230-0833 | Odstraneni povl.krytiny plocha str. | m2 | 433.072
do 10st.trivrstve
219 | C71263-1101 | Iz.povl.str.sik.-30st pas na sucho | m2 | 432.6
drev.podklad s listami
220 | 62832147 | Separacni podlozka | m2 | 497.49 |  |  | 2.4874
221 | C71269-1687 | Izolost strech 45 pribit aip | m2 | 432.6
222 | C99871-2102 | Pres.povlak.krytina-obj.do 12m | t | 2.487
Oddíl celkem | [6 empty] | 2.4874
713 | IZOLACE TEPELNE
223 | C71311-1111 | Mtz.tep.iz.stropu vrchem jednovrst. | m2 | 9.1
volne-desky,pasy,roh.vyt.
224 | 63151480 | Minerálné izolace 200 mm | m2 | 9.282 |  |  | 0.06497
225 | C76590-1237 | Zakrytí parotěs. zábranou | m2 | 52.4 |  |  | 0.00838
r
226 | C71311-1121 | Mtz.tep.iz.stropu spodem jednovrst. | m2 | 42.85 |  |  | 0.02271
v.drat.desky,pasy,roh.vyt.
227 | 63151477 | Minerální izolace 180 mm | m2 | 43.707 |  |  | 0.27535
228 | C71311-1121 | Mtz.tep.iz.stropu spodem dvouvrst. | m2 | 368.62 |  |  | 0.19537
v.drat.desky,pasy,roh.vyt.
229 | 63151458 | Minerální izolace 60 mm | m2 | 375.992 |  |  | 0.78958
230 | 63151456 | Minerální izolace 140 mm | m2 | 375.992 |  |  | 1.8424
231 | C76590-1238 | Zakrytí parotěs. zábranou | m2 | 368.62 |  |  | 0.07372
r
232 | C71312-1111 | Mtz.tep.iz.podlah 1 vrst.na sucho | m2 | 351.43 |  |  | 0.01054
pasy,desky,rohoze-vytah
233 | 28375768 | Deska polystyren psb 25 standart | m3 | 0.108 |  |  | 0.00238
tl.20 mm
234 | 28375768 | Deska polystyren psb 25 standart | m3 | 13.663 |  |  | 0.30059
tl.40 mm
235 | 63151511 | Pas zvukoizolacni tl.5mm | m2 | 12.938 |  |  | 0.0022
236 | C71313-1121 | Mtz.tep.iz.sten-pasy,desky,rohoze | m2 | 37.995 |  |  | 0.02014
prich.draty
237 | 63151458 | Minerální izolace 60 mm | m2 | 25.214 |  |  | 0.05295
238 | 63151456 | Minerální izolace 140 mm | m2 | 13.158 |  |  | 0.06447
239 | 28372353000 | Deska polystyren psb 20 | m3 | 0.034 |  |  | 0.00051
tl.90 do překladu
240 | C71319-1121 | Iz.tep.podlah,stropů,střech vrchem | m2 | 340.18 |  |  | 0.41502
překryt.pásem asf.-výt.
241 | C71319-1221 | Iz.tep.podlah vrchem-obloz.sten pasy | m | 24.3 |  |  | 0.00097
pasky do vys.100 mm-vytah
242 | 28375768 | Deska polystyren psb 25 standart | m3 | 0.05 |  |  | 0.0011
tl.20 mm
243 | C99871-3102 | Pres.izol.tepelne-obj.do 12m | t | 4.143
Oddíl celkem | [6 empty] | 4.1433
720 | INSTALACE VODY, PLYNU A KANALIZACE
244 | C0931 | Stavební výpomoce pro ZTI | KPL | 1
245 | C0921 | C720 zdrav.technika bez rozlišení | KPL | 1
rozpis viz.příloha č.5
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
722 | VNITRNI VODOVOD
246 | C72225-4126 | Dmtz hydrant.skrine.s vyzbroji | sada | 2 |  |  | 0.12104
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.12104
725 | ZARIZOVACI PREDMETY
247 | C72511-0814 | Demont.klozety kombin. | sada | 1
248 | C72521-0821 | Demont.umyvadel vsech druhu | sada | 7
249 | C72582-0802 | Demont.bat.stojankov.do 1.otvoru | ks | 7
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
730 | USTREDNI VYTAPENI
250 | C0931 | Stavební výpomoce pro ÚT | KPL | 1
251 | C0921 | C730 ústřední topení bez rozlišení | KPL | 1
rozpis viz.příloha č.2
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
740 | ELEKROINSTALACE
252 | C0931 | Stavební výpomoce silnoproud a | KPL | 1
slaboproud
253 | C0923 | M21 silnoproud - vnitřní | KPL | 1
rozpis viz.příloha č.4
254 | C0923 | M22 slaboproud - vnitřní | KPL | 1
rozpis viz.příloha č.3
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
762 | KONSTRUKCE TESARSKE
255 | C76234-1811 | Dmt bed strech rov.z prken tl.32mm | m2 | 391.68
256 | C76213-1187 | Mtz bed sten na osovou vz.do 500mm | m2 | 77.121 |  |  | 0.01311
257 | 60512756 | Prkno SM om 1 38- 50x100-160 6,6-9m | m3 | 1 |  |  | 0.55
258 | 60514999 | Rezivo hranoly | m3 | 0.04 |  |  | 0.022
60/160/3500-3 ks
259 | C76219-5000 | Spojovaci a ochranne prostredky | m3 | 1.04 |  |  | 0.01504
pro pol.a01 76211,12,13,14
260 | C76234-1210 | Mtz bed strech rov.p.hr.sraz do32mm | m2 | 432.6
sklon do 60st.
261 | 60511211132 | Prkno sm om 1 24- 32x170-240 4-6,5m | m3 | 11.897 |  |  | 6.5434
262 | C76239-5000 | Spojovaci a ochranne prostredky | m3 | 11.897 |  |  | 0.27125
pro pol.a01 76233,34,35,36
263 | C76242-0011 | Obložení podhledů deskami cement. | m2 | 64.02 |  |  | 1.162
tl.12mm šroub.na sraz
264 | C76242-1026 | Obložení stěn deskami dřevoštěp. | m2 | 67.98 |  |  | 0.95648
tl.22mm šroub.na pero a drážku
265 | C76284-1140 | Mtz podb.stropu p.hr vzdal.do 0,5m | m2 | 424.24 |  |  | 0.07212
na osovou vzd do 0.5m
266 | 60514999 | Rezivo hranoly | m3 | 4.3 |  |  | 2.365
267 | C76289-5000 | Spojovaci a ochranne prostredky | m3 | 4.3 |  |  | 0.01286
pro pol.a01 76281,82,83
268 | C99876-2102 | Pres.kci.tesarskych-obj.do 12m | t | 12.104
Oddíl celkem | [6 empty] | 11.9832
763 | DREVOSTAVBY
269 | C76373-2112 | Dmtz.stres.konstr.z prihrad.vazniku | m | 409.6
v. do 10m,dl.do 18m
270 | C0921 | D+M vazníků | KPL | 1
subdodávka C
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
764 | KONSTRUKCE KLEMPIRSKE
271 | C76431-2832 | Klemp dtz zastr hlad 670 -30st25-m2 | m2 | 433.072
272 | C76432-2830 | Demont.okapu na strech.s tvrd.kryt. | m | 31.1
rs 400mm sklon do 30st.
273 | C76433-9830 | Demont.lem.kominu kryt.hl. | m2 | 1.65
do 30 st.
274 | C76435-2810 | Dem.zlabu podokap.pulkruh.rs330mm | m | 31.1
sklon do 30 st.
275 | C76435-9822 | Klemp dtz kotlik oval 45-st | ks | 2
276 | C76441-0850 | Demontaz oplechovani parapetu | m | 80.1
rs 100-330mm /0.00135t/
277 | C76443-0840 | Demontaz oplechovani zdi | m | 112.7
rs 330-550mm /0.00142t/
278 | C76445-4801 | Dmt.odpadnich trub kruh. 100mm | m | 17.5
279 | C76434-8221 | Sněhové zachytače tyčové | m | 61.5 |  |  | 0.21156
280 | C76421-1301 | Klemp zn zastres hlad s1000 -30st | m2 | 432.6 |  |  | 4.0188
tzn
281 | C76422-3320 | Klemp zn okap mk rš 200 | m | 30.9 |  |  | 0.14647
tzn
282 | C76422-2320 | Klemp zn okap tk rš 330 | m | 0.9 |  |  | 0.00335
tzn
283 | C76424-2330 | Klemp zn lemtrub hlad kryt d-150 | ks | 7 |  |  | 0.03017
tzn
284 | C76424-2340 | Klemp zn lemtrub hlad kryt d-200 | ks | 3 |  |  | 0.01488
tzn
285 | C76425-2303 | Klemp zn zlab podok plk rs330 dl5-m | m | 30.9 |  |  | 0.09703
tzn
286 | C76425-9331 | Klemp zn zlab kotlik 200x250x350 | ks | 2 |  |  | 0.00622
tzn
287 | C76451-0370 | Klemp Zn oplech parapet rš 500 | m | 2.5 |  |  | 0.0114
tzn
288 | C76455-4302 | Klemp zn trouby odpad kruh d 100 | m | 24.5 |  |  | 0.06786
tzn
289 | C76423-9330 | Klemp zn lemkomin hlad kryt plocha | m2 | 2.2 |  |  | 0.02136
tzn
290 | C76426-2320 | Klemp zn okno str 600x600 hlad kryt | ks | 1 |  |  | 0.02529
tzn
291 | C76429-1320 | Klemp zn zavetr lista rs 330 | m | 61.8 |  |  | 0.1854
tzn
292 | C76429-1340 | Klemp zn závětr lišta rš 500 | m | 27.8 |  |  | 0.11009
tzn
293 | C76453-0340 | Klemp Zn oplech zdi rš 500 | m | 86.2 |  |  | 0.38531
tzn
294 | C76531-3675 | Montáž větrací mřížky | m | 61.8 |  |  | 0.00062
295 | 59244045 | Větrací mřížka univerzální-1m | ks | 62 |  |  | 0.0093
296 | C99876-4102 | Pres.kci.klempirskych-obj.do 12m | t | 5.345
nosenim
Oddíl celkem | [6 empty] | 5.3452
766 | KONSTRUKCE TRUHLARSKE
297 | C76641-1811 | Truhl dtž oblož stěn střechy | m2 | 44.63
298 | C76641-1822 | Truhl dtž oblož stěn podkl rošt | m2 | 44.63
299 | C76642-1811 | Truhl dtž oblož přes.střechy | m2 | 18.66
300 | C76642-1822 | Truhl dtž oblož podkl rošt | m2 | 18.66
301 | C76666-2812 | Dmt prahu dveri dvoukridlovych | ks | 3
302 | C76669-4111 | Dmtz parap.desek | m | 45.72 |  |  | 0.00091
s.do 30cm
303 | C76669-4121 | Dmtz parap.desek | m | 13.5 |  |  | 0.00054
s.nad 30cm
304 | C0921 | C766 konstrukce truhlářské | ks | 14
D+M plastové okno 1200/2150
305 | C0921 | C766 konstrukce truhlářské | ks | 10
D+M plastové okno 2400/2250
306 | C0921 | C766 konstrukce truhlářské | ks | 1
D+M plastové dveře 1850/2770
307 | C0921 | C766 konstrukce truhlářské | ks | 1
D+M úlastové dveře 1600/2500
308 | C0921 | C766 konstrukce truhlářské | ks | 1
D+M sestava plastová 5400/3000
309 | C78662-2111 | Lamel.žaluzie mi vnitřní a pro okna | m2 | 105.3 |  |  | 0.30853
d
310 | C76621-1400 | Mtz schod.madel dilcich s.do 15cm | m | 59.6
atyp z jednoho kusu
311 | 611915310 | Madla dub 50x80 a | m | 59.6 |  |  | 0.149
312 | C76641-6131 | Oblož stěn panel dýha pl-060 5m2- | m2 | 73 |  |  | 0.01387
313 | C76641-7111 | Podkladový rošt pro obkl.stěn | m | 230 |  |  | 0.0483
na hmoždinky
314 | 61566811 | Oblozeni sten interieru | m2 | 72.92 |  |  | 0.65628
315 | C76662-3023 | Mtz stahovacích schodů | ks | 1 |  |  | 0.00365
do drevenych kci.
316 | 611 | Stahovaci schody na pudu PO EI 30 | ks | 1 |  |  | 0.095
317 | C76666-1413 | Mtz dv.kridel protipoz.do 80cm | ks | 13
1kridl.,bez kukatka
318 | 61196522 | Drev dvere pl. 80/197 EW 30 | ks | 13 |  |  | 1.04
s
319 | C76666-1422 | Mtz dv.kridel protipoz.nad 80cm | ks | 3
1kridl.
320 | 61196537 | Drev dvere pl. 90/197 EW 30 | ks | 1 |  |  | 0.088
321 | 61196533 | Drev dvere proskl. 90/197 EW 30 | ks | 2 |  |  | 0.176
s
322 | C76666-9917 | Opr truhl samozavírače zař ocel | ks | 16
323 | 54917010 | Hydraulicky zavirac požární | ks | 16 |  |  | 0.0368
324 | C76666-1112 | Mtz dv.kridel do oc.zar.do 80cm | ks | 11
1kridl.s polodrazkou
325 | 611 | Drev dvere pl. 60/197 | ks | 2 |  |  | 0.15
s
326 | 611 | Drev dvere pl. 80/197 | ks | 8 |  |  | 0.64
s
327 | 61196519 | Drev dvere proskl.2/3 80/197 | ks | 1 |  |  | 0.08
bezpečnostním sklem
328 | C76669-4112 | Mtz parap.desek | ks | 16 |  |  | 0.00048
s.do 30cm,l.do 160cm
329 | C76669-4113 | Mtž parap.desek | ks | 10 |  |  | 0.0004
š.do 30cm,l.do 260cm
330 | C76669-4122 | Truhl parapet š 30- dl -160 | ks | 9 |  |  | 0.00054
331 | 61191109 | Desky parapet. s.15cm | m | 30.4 |  |  | 0.1216
332 | 611914 | Desky parapet. s.30cm | m | 13.6 |  |  | 0.1088
333 | C76666-4912 | Výřez otvoru | ks | 2
334 | 55341465 | Průvětrník s Al mřížkou, | kus | 2 |  |  | 0.0044
130x800 mm
335 | C76681-2115 | Mtž kuch.linek dřev.na stěnu | ks | 1
r
336 | C76681-2215 | Mtž kuch.linrk dřev.na stojiny | ks | 1
r
337 | 61581616 | Soubor kuch KL1 | sada | 1 |  |  | 0.184
338 | C99876-6102 | Pres.kci.truhlarskych-obj.do 12m | t | 3.907
Oddíl celkem | [6 empty] | 3.9071
767 | KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE
339 | C76758-1802 | Dmt.podhledů z lamel | m2 | 39.06
340 | C76758-2800 | Dmt.roštu podhledu | m2 | 39.06
341 | C0921 | D+M gymnastické kruhy+otočná kce | ks | 1
342 | C0921 | D+M deska na košíkovou 600/900 | ks | 2
343 | C0921 | D+M žebřiny dřevěné 700/2000 | ks | 4
344 | C0921 | D+M ochanné sítě před okna herny | KPL | 1
subdodávka C
345 | R76713-9991 | Předstěny 1x sdk-B 1x ocel.kce. | m2 | 17.3 |  |  | 0.2467
1x
346 | R76713-9994 | Podhl.zav.1x skd-b12.5 1x ocel.kce. | m2 | 42.85 |  |  | 0.61104
347 | R76713-9994 | Podhl.zav.1x skd-B12.5 1x ocel.kce. | m2 | 0.45 |  |  | 0.00642
kastlik
348 | R76713-9994 | Podhl.zav.1x skd-F15 1x ocel.kce. | m2 | 4.18 |  |  | 0.06914
349 | C0932 | Podhled z kazet 600x600 | m2 | 41.31
subdodavka c
350 | C0932 | Podhled z kazet protipozarni | m2 | 326.48
subdodavka c
351 | C0921 | D+M kryty vestavěných svítidel v | ks | 52
protipožárním kazet.podhledu
352 | C76722-1210 | Zábr schod trub na ocel kce -20kg | m | 8.7 |  |  | 0.00044
353 | 42412100000 | Ocelova konstrukce zabradli | kg | 102 |  |  | 0.102
r
354 | C76781-1100 | Kdk mtz mrizek vetr vm | ks | 12
355 | 55896016 | Vetraci mrizka plast.150x150 | ks | 12 |  |  | 0.0048
356 | C76799-5101 | Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg | kg | 102 |  |  | 0.00714
357 | 42410011 | Ocelova konstrukce | kg | 102 |  |  | 0.102
nohy pro zákryty radiátorů
358 | C76799-5101 | Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg | kg | 15 |  |  | 0.00105
359 | 42410008 | Ocelova konstrukce-kotevni prvky | kg | 15 |  |  | 0.015
pásovina 20/5 pro kotvení madla na zábr.
360 | C76799-5101 | Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg | kg | 27.52 |  |  | 0.00193
361 | 42410008 | Ocelova konstrukce-kotevni prvky | kg | 27.52 |  |  | 0.02752
pásovina 50/5-500
362 | C76799-5106 | Kdk mtz atypu hmotnost celkem-250kg | kg | 14275.9 |  |  | 0.7138
OK
363 | 42412100000 | Ocelova konstrukce | kg | 10593 |  |  | 10.593
OK nástavby
364 | 42412100000 | Ocelova konstrukce | kg | 3682.9 |  |  | 3.6829
OK vnějšího schodiště
365 | 42410017 | Pozinkovani ocelove konstrukce | kg | 3682.9
366 | C76759-0120 | Podlahové rošty montáž šrouby | kg | 478 |  |  | 0.0239
367 | 55330018 | Pororost pozinkovany sp | kg | 478 |  |  | 0.478
368 | C0921 | D+M táhlo dl.3440mm | ks | 8
s
369 | C0921 | D+M kot.deska kruhová | ks | 16
subdodávka C
370 | C76722-2230 | Kdk mtž zábr sch prof na ok 40-kg | m | 55.179 |  |  | 0.00276
371 | 42412100000 | Ocelova konstrukce zabradli | kg | 1523.7 |  |  | 1.5237
372 | 42410017 | Pozinkovani ocelove konstrukce | kg | 1523.7
373 | C99876-7102 | Pres.kci.kovovych stav.dopl.-do 12m | t | 18.213
Oddíl celkem | [6 empty] | 18.2132
771 | PODLAHY Z DLAZDIC
374 | C77144-1039 | Soklík stupeň hutný 300x150 v150 MC | m | 1.2 |  |  | 0.01091
375 | C77147-1020 | Mtz sok ker 300x15o do tmele | m | 113.75 |  |  | 0.58923
prubezny
376 | 59764042 | Sokl-dlazdice | ks | 403 |  |  | 0.10075
377 | C77157-5109 | Mtz podl dlaz ker 300x300 hladkych | m2 | 145.6 |  |  | 0.7149
do tmele pres 5m2
378 | 24695993 | Lepidlo pro obklady - flexibilni | m2 | 56.02
379 | 597631651.. | Dlazdice hladka 300x300x10mm | m2 | 152.88 |  |  | 3.0576
380 | C77157-9791 | Pripl za plochu do 5m2 jednotlive | m2 | 9.28
381 | C77199-9999 | Mtz.spar.plast.maltou | m2 | 162.843 |  |  | 0.14656
dlazba 300/300 mm
382 | C78199-9999 | Mtz.rohove listy-profil | m | 54.65 |  |  | 0.14756
prechodova lista
383 | 55300095 | Lišta Al | m | 26.04 |  |  | 0.01302
384 | 55300087 | Schodistova hrana | m | 2.888 |  |  | 0.00144
385 | 553 | Prechodova lista | m | 28.455 |  |  | 0.01423
386 | C99877-1102 | Pres.podlah z dlazdic-obj.do 12m | t | 4.796
Oddíl celkem | [6 empty] | 4.7962
776 | PODLAHY POVLAKOVE
387 | C77620-0820 | Odstr.povl.podlah ze schodu | m | 43.2
lep.podlož.na zrušení
388 | C77640-1800 | Demontaz sokliku | m | 142.75
z pvc na zruseni
389 | C77651-1810 | Odstraneni povlak.podlah bez.podl. | m2 | 136.26
z pasu na zruseni
390 | C77627-0400 | Lep povl podlh textilních-jek/kovr. | m | 67.2 |  |  | 0.01949
na stupnice a podstup.
391 | 69765600 | Koberec se sníženou hořlavostí | m2 | 30.618 |  |  | 0.05052
392 | C77642-1100 | Lep podl soklik pvc bez podl | m | 88.75 |  |  | 0.00355
o
393 | 28341163011 | Soklik pvc | m | 90.525
394 | C77652-1100 | Lep povl podlh pvc pasy | m2 | 93.07 |  |  | 0.03444
plocha do 20 m2
395 | 28412220 | Podlahovina pvc protiskluz | m2 | 11.979 |  |  | 0.03893
396 | 28411211206 | Podlahovina pvc premier tl.2mm | m2 | 83.883 |  |  | 0.27262
397 | C77699-4111 | Svarov.povl podlah-pasy | m | 79.1 |  |  | 0.00237
pasy
398 | C77641-1000 | Lep podl soklik pryz | m | 221.3 |  |  | 0.00664
399 | 28342307300 | Profil z pvc | m | 225.726 |  |  | 0.06772
400 | C77657-2100 | Lep povl podlh textil pásy | m2 | 273.25 |  |  | 0.1011
Kovral - plocha do 20m2
401 | 697628 | Zatezovy koberec | m2 | 25.19 |  |  | 0.04156
402 | 69765597 | Koberec | m2 | 168.441 |  |  | 0.27793
403 | 69765600 | Koberec se sníženou hořlavostí | m2 | 93.282 |  |  | 0.15392
404 | C99877-6102 | Pres.podlah povlakovych-obj.do 12m | t | 1.071
Oddíl celkem | [6 empty] | 1.0708
777 | PODLAHY ZE SYNTETICKYCH HMOT
405 | C77755-6202 | Vyhlazeni stěrkou | m2 | 394.53 |  |  | 0.68254
406 | C99877-7102 | Přes.podlah syntetických-obj.do 12m | t | 0.683
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.68254
781 | OBKLADY KERAMICKE
407 | C78167-2105 | Mtž obkladu parapet ker 150x150mm | m | 4.55 |  |  | 0.03453
š.100
408 | C78167-2105 | Mtž obkladu parapet ker 150x150mm | m | 3.6 |  |  | 0.02732
š.200
409 | C78167-2105 | Mtž obkladu parapet ker 150x150mm | m | 4.64 |  |  | 0.03522
š.250
410 | C78141-5016 | Mtz obkladu vt sten por 200x200mm | m2 | 158.49 |  |  | 0.40415
do tmelu
411 | C78141-5016 | Oprava obkladu vt sten por | m2 | 2.99 |  |  | 0.00762
do tmelu
412 | 24695993 | Lepidlo pro obklady - flexibilni | m2 | 11.8
413 | C78199-9999 | Mtz.spar.plast.maltou | m2 | 163.815 |  |  | 0.4423
obklad
414 | 597671182 | Obkl ker b br hl 200x200 | m2 | 172.006 |  |  | 3.6121
415 | C78199-9999 | Mtz.rohove listy-profil | m | 56 |  |  | 0.1512
z bar.tvrdeho pvc-rohy ker.obkladu
416 | 55300118 | Lista rohová Al | m | 58.8 |  |  | 0.00588
417 | C99878-1102 | Přes.obklady keramické-obj.do 12m | t | 4.72
Oddíl celkem | [6 empty] | 4.7204
783 | NATERY
418 | C78312-5730 | Nát.snt.oc.kce.C zákl. | m2 | 26.625 |  |  | 0.00453
I stropu+OK vnitřní schody+pás.50/5
419 | C78312-5730 | Nat.snt.oc.kce.c zakl. | m2 | 94.65 |  |  | 0.01609
OK
420 | C78312-5130 | Nat.snt.oc.kce.c 2nas.kry | m2 | 94.65 |  |  | 0.02934
OK
421 | C78352-2000 | Nat.OK snt.2nas.rekt.barva | m2 | 241.8 |  |  | 0.11123
venkovní schodiště vč.zábradlí
422 | C78320-1811 | Odstr.nat.z oc.dopln.kce | m2 | 29
oskrab.
423 | C78322-5100 | Nat.oc.dopl.kce.snt.2xkry 1xeml | m2 | 26.87 |  |  | 0.0086
zárubně a mříže
424 | C78322-5100 | Nat.oc.dopl.kce.snt.2xkry 1xeml | m2 | 67.452 |  |  | 0.02158
zabradli+nohy pro zákryty radiátorů
425 | C78380-1812 | Odstr.nát.z om. | m2 | 43.43 |  |  | 0.00043
oškrab.stěny
426 | C78381-2110 | Nát.om.ol.stěn 2nás.2xtmel | m2 | 423.65 |  |  | 0.45331
stěny do 180cm
427 | C78381-2190 | Nát.ol.stěn napuštěním | m2 | 423.65 |  |  | 0.08049
stěny do 180cm
428 | C78367-1101 | Nat.tr.vyr.polyuret.napustenim | m2 | 73 |  |  | 0.01168
obložení
429 | C78367-1103 | Nat.tr.vyr.polyuret.3xlak | m2 | 73 |  |  | 0.03796
dtto
430 | C78367-1101 | Nát.tr.vyr.polyuret.napuštěním | m2 | 15.5 |  |  | 0.00248
madla
431 | C78367-1103 | Nát.tr.vyr.polyuret.3xlak | m2 | 15.5 |  |  | 0.00806
dtto
432 | C78378-2203 | Nater tesarskych vyrobku | m2 | 267.56 |  |  | 0.11238
rošt na podhled
433 | C78378-2203 | Nater tesarskych vyrobku | m2 | 865.2 |  |  | 0.36338
eko-bednění
434 | C78378-2203 | Nater tesarskych vyrobku | m2 | 64.9 |  |  | 0.02726
rošt na stěnu
435 | C78385-1220 | Nat.beton.pov.epoxi.2nas.pci | m2 | 11.11 |  |  | 0.00967
prohlubeň výtahu
Oddíl celkem | [6 empty] | 1.2985
784 | MALBY
436 | C78440-2801 | Odstr.maleb oškr. | m2 | 743.4
míst.do 3,8m
437 | C78440-2804 | Odstr.maleb oškr. | m2 | 183.16
schod.do 3,8m
438 | C78445-2271 | Malby 2nas.1bar. | m2 | 1316.17 |  |  | 0.26323
mist.do 3,8m
439 | C78445-2274 | Malby 2nás.1bar. | m2 | 156.03 |  |  | 0.03121
schod.do 3,8m
440 | C78445-2273 | Malby 2nás.1bar. | m2 | 91.82 |  |  | 0.01836
míst.do 8,0m
441 | C78445-2271 | Malby 3nas.1bar. | m2 | 50.38 |  |  | 0.01008
mist.do 3,8m
Oddíl celkem | [6 empty] | 0.32288
791 | ZARIZENI VELKOKUCHYNI
442 | C0923 | D+M myčka | ks | 1
subdodávka C
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
900 | RUZNE
443 | C0931 | Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1
subdodavka c
444 | C0943 | Dočasné dopravní značení | KPL | 1
445 | C0943 | Informační tabule | KPL | 1
446 | C0943 | Úklid přístupových komunikací | KPL | 1
Oddíl celkem | [6 empty] | 0
998 | DOPOCTY PRIRAZEK
447 | C0942 | Zařízení staveniště 2,3% | KPL | 1
/zadá se absol.částka základny/
448 | C0942 | Kompletační činnost 1,0% | KPL | 1
/zada se absol.castka zakladny/
Oddíl celkem | [6 empty] | 0

## Rekapitulace
2012-07-18
R E K A P I T U L A C E
S T A V E B N Í C H P R A C Í A D O D Á V E K
Stavba : | 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
Objekt : | 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
1 | ZEMNI PRACE STAVEBNI | 0 | 0
2 | ZAKLADANI | 0 | 3.1875
3 | SVISLE KONSTRUKCE | 0 | 138.447
4 | VODOROVNE KONSTRUKCE | 0 | 20.6186
6 | UPRAVY POVRCHU | 0 | 124.725
94 | LESENI | 0 | 6.5792
95 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE | 0 | 0.54507
96 | BOURANI | 0 | 0.47798
99 | PRESUN HMOT | 0 | 0
624 | 24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKYCH ZARI | 0 | 0
632 | 32-M MONTAZE ELEKTROPOHONU A DIESELA | 0 | 0
711 | IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0 | 0.42478
712 | POVLAKOVE KRYTINY | 0 | 2.4874
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 4.1433
720 | INSTALACE VODY, PLYNU A KANALIZACE | 0 | 0
722 | VNITRNI VODOVOD | 0 | 0.12104
725 | ZARIZOVACI PREDMETY | 0 | 0
730 | USTREDNI VYTAPENI | 0 | 0
740 | ELEKROINSTALACE | 0 | 0
762 | KONSTRUKCE TESARSKE | 0 | 11.9832
763 | DREVOSTAVBY | 0 | 0
764 | KONSTRUKCE KLEMPIRSKE | 0 | 5.3452
766 | KONSTRUKCE TRUHLARSKE | 0 | 3.9071
767 | KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE | 0 | 18.2132
771 | PODLAHY Z DLAZDIC | 0 | 4.7962
776 | PODLAHY POVLAKOVE | 0 | 1.0708
777 | PODLAHY ZE SYNTETICKYCH HMOT | 0 | 0.68254
781 | OBKLADY KERAMICKE | 0 | 4.7204
783 | NATERY | 0 | 1.2985
784 | MALBY | 0 | 0.32288
791 | ZARIZENI VELKOKUCHYNI | 0 | 0
900 | RUZNE | 0 | 0
998 | DOPOCTY PRIRAZEK | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 20%: | 0
| DPH 14%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 0