## List1
Příloha č. 3
Technická specifikace veřejné zakázky
"Dodávka varného kotle do školní jídelny"
1x plynový varný kotel | Minimální konfigurace:
| rozměr: | šířka - 1050 mm
výška - 900 mm
hloubka - 900 mm
průměr - 900 mmm
plyn zemní
s duplikátorem
příkon 22kW
objem kotle 150 litrů
el. napětí 230 V
dvouplášťový kotel s nepřímým ohřevem
napouštěcí kohout pro studenou vodu
přetlakový bezpečnostní ventil včetně manometru
vypouštěcí kohout s velkou kapacitu s otoverem v přední části
vyvážené sklápěcí víko
vnitřní plášť kulatý
materiál nerezavějící ocel 18/10
komín s přerušovačem tahu pro odvod spalin
záruka 24 měsíců v místě použití, odezva následující pracovní den,
krytá výrobcem zařízení, servis do 12 hodin od nahlášení závady
Služby:
instalace, připojení i s revizí
proškolení obsluhy
dopravné