Adresa stavby: ZŠ Arnultovice-Nový Bor

ul. Gen. Svobody, objekt CHANOS

473 01 Nový Bor

Adresa:

Soupis prací

Objednatel:

IČ:   260 771

DIČ:

Generála Svobody 114

Zástupce: Novoborská bytová společnost s.r.o.,

Purkyňova 227, 473 01 Nový Bor

tel.:           734 838 913

fax:

e-mail:      mfolk@nobys.cz

Dokončení výroby:

Termín realizace:

Město Nový Bor, nám. Míru 1

473 01 Nový Bor

Nový Bor - ARNULTOVICE

473 01

1 / 4

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

______________

Rozměry rámu: 1750,0 x 850,0 mm

Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Dvojdílné okno se sloupkem

BÍLÁ

___________________________

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

92/82,5 mm

82/82,5 mm

FIX

Par. profil 30/41,5 mm rec

žádná

Pákové ovl. OL90 - BÍLÉ*

Ovl. tyč 3m s bílou krytkou

1ks

GEZE-OL90N-bovden 1250mm pro

EV1 a bíl. 1ks

Pozink. překrytka 50x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Celkem:

Množství: 3

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Kování:

Doplňky:

______________

Rozměry rámu: 1750,0 x 850,0 mm

Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Dvojdílné okno se sloupkem

BÍLÁ

___________________________

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

92/82,5 mm

FIX

82/82,5 mm

Par. profil 30/41,5 mm rec

žádná

Pákové ovl. OL90 - BÍLÉ*

Ovl. tyč 3m s bílou krytkou

1ks

GEZE-OL90N-bovden 1250mm pro

EV1 a bíl. 1ks

Pozink. překrytka 50x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Celkem:

Množství: 3

2 / 4

Cena za ks:

Cena za ks:

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Sloupek:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

______________

Rozměry rámu: 1750,0 x 850,0 mm

Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Dvojdílné okno se sloupkem

BÍLÁ

___________________________

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

92/82,5 mm

FIX

Par. profil 30/41,5 mm rec

žádná

Pozink. překrytka 50x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Celkem:

Množství: 6

Základní cena:

Barva (ext/int):

______________

Sklo:

Rám:

Křídlo:

Podklad. profil:

Klika:

Doplňky:

______________

Rozměry rámu: 880,0 x 850,0 mm

Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Jednodílné okno

BÍLÁ

___________________________

PXN4-16T-F4-16T-PXN4 Ug=0.6

70/82,5 mm

FIX

Par. profil 30/41,5 mm rec

žádná

Pozink. překrytka 50x30-k

vnějšímu parapetu surová, d=podle okna,

hl=30, 1ks

Celkem:

Množství: 4

Cena za ks:

3 / 4

Cena za ks:

Položky

Položek: 4  cena:

Pozinkové překrytky ………………………………

Demontáž……………………………..76,24 m…..                                         ..……………………………76,24……mmmm…………………………………………………..

Ekologická likvidace…………………20,84 m2….

Montáž………………………………..76,24 m……

Začištění montážní spáry…………...76,24 bm….

Parotěsná zábrana (interiér)………..76,24 bm….

Paropropustná zábrana (exteriér)….76,24 bm….

Doprava……………………………………………..

Součet:

DPH[21%]:

Celkem:

Záloha:

Datum:

Podpis dodavatele:

4 / 4