## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2016115 | Bytový dům č.p. 227, na p.p.č. 565, Arnultovice u Nového Boru
| Objekt: |  | 01 | Stavební úpravy bytu č.2 ve II.NP
683 | Rozpočet: |  | 2016115 | Nový Bor, Arnultovice
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy bytu č.2 ve II.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016115 | Nový Bor, Arnultovice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2016115 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016115 | Bytový dům č.p. 227, na p.p.č. 565, Arnultovice u Nového Boru | [22 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy bytu č.2 ve II.NP | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2016115 | Nový Bor, Arnultovice | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  | 8.69 |  |  |  |  | DIL
1 | 310237261R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.27013 | 1.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.972 | 3.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | po topidlech : 4 |  | 4 | [20 empty] | VV | 0
2 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.9332 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 6.77 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3*0,3*0,15 |  | 0.135 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,3*0,15 |  | 0.063 | [20 empty] | VV | 0
3 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu IPE č.12 | t | 0.09152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0995 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 18.175 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3*2*0,0104 |  | 0.0624 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2*0,0104 |  | 0.02912 | [20 empty] | VV | 0
4 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.18324 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.21 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3*0,15*2 |  | 0.9 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,15*2 |  | 0.42 | [20 empty] | VV | 0
5 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02534 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
6 | 31.01 | Provedení roznášecího bloku z betonu pod nové překlady | m3 | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*0,3*0,2 |  | 0.03 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.53 |  | 0 |  |  |  | 148.11 |  |  |  |  | DIL
7 | 347111314R00 | Předstěna SDVK, ocel.kce,oplášť tl.12,5 | m2 | 7.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01948 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.6 | 4.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | (4,25+2,4)*1,2 |  | 7.98 | [20 empty] | VV | 0
8 | 342111322RT1 | Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm, izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3 | m2 | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03609 | 0.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.09 | 21.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | Požární odolnost EI 30 DP1. Zvuková izolace 52 dB. | [22 empty] | POP |  | Požární odolnost EI 30 DP1. Zvuková izolace 52 dB.
|  | (2,75+0,1+1,5+2,55)*3 |  | 20.7 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [20 empty] | VV | 0
9 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 76.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02017 | 1.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 77.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,9+8+22,9+24+18 |  | 76.8 | [20 empty] | VV | 0
10 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02017 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 10.31 |  |  |  |  | POL1_
11 | 631591211R00 | Násyp pod SDVK podlahy do 100 mm | m3 | 1.0005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.3885 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.836 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | (3,9+10,2+8+22,9+24+18)*0,01 |  | 0.87 | [20 empty] | VV | 0
|  | ostatní 15% : 0,87*0,15 |  | 0.1305 | [20 empty] | VV | 0
12 | 635111031R00 | Podlaha SDVK 2E31,desky 2x10+10mm dřevovláknitá izolace | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02882 | 2.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.3 | 26.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Suchá sádrovláknitá podlaha, bez podsypu, systém 2E31, ze dvou desek tl. 10 mm a dřevovláknité izolace tl.10 mm slepených k sobě již od výrobce.Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár. | [22 empty] | POP |  | Suchá sádrovláknitá podlaha, bez podsypu, systém 2E31, ze dvou desek tl. 10 mm a dřevovláknité izolace tl.10 mm slepených k sobě již od výrobce.Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár.
|  | Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců a jednoho dílce z dřevovláknité izolace (včechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. | [22 empty] | POP |  | Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců a jednoho dílce z dřevovláknité izolace (včechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.
|  | 3,9+10,2+8+22,9+24+18 |  | 87 | [20 empty] | VV | 0
13 | 713191131R00 | Tkanina separační | m2 | 91.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.07 | 6.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | (3,9+10,2+8+22,9+24+18) |  | 87 | [20 empty] | VV | 0
|  | ostatní 5% : 87*0,05 |  | 4.35 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.06 |  | 0 |  |  |  | 95.25 |  |  |  |  | DIL
14 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 176.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00534 | 0.94 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.10855 | 19.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : (1,5+2,25)*2,9 |  | 10.875 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | koupelna : 2,5*2,9 |  | 7.25 | [20 empty] | VV | 0
|  | (4,25+2,4)*(2,9-1,2) |  | 11.305 | [20 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 2,55*2,9 |  | 7.395 | [20 empty] | VV | 0
|  | obytná místnost : (4,35+5,25)*2*2,9 |  | 55.68 | [20 empty] | VV | 0
|  | -2,6*2,15 |  | -5.59 | [20 empty] | VV | 0
|  | -1*2,15 |  | -2.15 | [20 empty] | VV | 0
|  | -1,1*1,8*2 |  | -3.96 | [20 empty] | VV | 0
|  | pokoj : (4,65+5,2)*2*2,9 |  | 57.13 | [20 empty] | VV | 0
|  | -1,1*1,8*2 |  | -3.96 | [20 empty] | VV | 0
|  | pokoj : (3,55+5,05)*2*2,9 |  | 49.88 | [20 empty] | VV | 0
|  | -1,1*1,8*2 |  | -3.96 | [20 empty] | VV | 0
15 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 18.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05369 | 1.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 1.1772 | 22.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | otvor : (2,15+2,6+2,15)*0,35 |  | 2.415 | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře : (2,15+1+2,15)*0,35 |  | 1.855 | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,1+1+2,1)*0,35 |  | 1.82 | [20 empty] | VV | 0
|  | okna : (1,8+1,1+1,8)*6*0,45 |  | 12.69 | [20 empty] | VV | 0
16 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 169.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00658 | 1.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.319 | 53.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek : 176,495 |  | 176.495 | [20 empty] | VV | 0
|  | obklady : | [22 empty] | VV | 0
|  | koupelna : -2,5*1,5 |  | -3.75 | [20 empty] | VV | 0
|  | -(4,25+2,4)*0,3 |  | -1.995 | [20 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : -2,55*0,6 |  | -1.53 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  | DIL
17 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05258 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.917 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | po topidlech : 0,5*0,5*4 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
18 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | DIL
19 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07426 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.373 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*0,45*6 |  | 2.97 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  | DIL
20 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02897 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
21 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03405 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
22 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02588 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [22 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
23 | 648952421R00 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00887 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.53 | 5.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*10 |  | 11 | [20 empty] | VV | 0
24 | 61187553R | Deska parapetní smrkové dřevo šířka 40 cm, s transparentním lakem | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00577 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 17.46 |  |  |  |  | DIL
25 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0.177 | 14.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3+9+7+22+23+17 |  | 81 | [20 empty] | VV | 0
26 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00592 | 0.07 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0.26 | 3.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | po topidlech vnější : 2*1,5*4 |  | 12 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.65 |  |  |  |  | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 76.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.308 | 23.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,9+8+22,9+24+18 |  | 76.8 | [20 empty] | VV | 0
28 | 95.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - HSV | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 19.78 |  |  |  | 235.74 |  |  |  |  | DIL
29 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.131 | 3.14 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.207 | 4.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | (2,75+4,25+0,1+0,8+1,5)*3 |  | 28.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [20 empty] | VV | 0
30 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.92 | 801-3 | RTS 16/ II | 7.195 | 3.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4,2*0,1 |  | 0.42 | [20 empty] | VV | 0
31 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.147 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
32 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 12.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.7 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.425 | 5.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | okna : (1,8+1,1+1,8)*6*0,45 |  | 12.69 | [20 empty] | VV | 0
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.05 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
34 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 11.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.062 | 0.73 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.612 | 7.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*1,8*4 |  | 7.92 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1,75*2 |  | 3.85 | [20 empty] | VV | 0
35 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.58 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.939 | 7.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2*2 |  | 3.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2 |  | 1.4 | [20 empty] | VV | 0
36 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.17 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.11 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
37 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 2.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 3.87 | 801-3 | RTS 16/ II | 3.196 | 6.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1*2,15*0,35 |  | 0.7525 | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,6*2,15*0,35 |  | 1.9565 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*0,35 |  | -0.56 | [20 empty] | VV | 0
38 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00091 | 0 | 0.097 | 0.1 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.182 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
39 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.37 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.715 | 6.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3*2 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2 |  | 2.8 | [20 empty] | VV | 0
40 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.32 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.462 | 39.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,4+4,2+2,2+11,7+22,9+24+18 |  | 86.4 | [20 empty] | VV | 0
41 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.7 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.3 | 3.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,5+2,8)*2*1,3 |  | 11.18 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,3 |  | -0.91 | [20 empty] | VV | 0
42 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.031 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
43 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.01 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.083 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
44 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.05 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.173 | 4.33 |  |  |  |  | POL1_
45 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0.00254 | 0.08 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.03 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,5+2,8+2,7+3+5,2+4,7+0,6+3,5+1+3+4 |  | 32 | [20 empty] | VV | 0
46 | 723150802R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00473 | 0.06 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.038 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
47 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
48 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
49 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.432 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
50 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.465 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_
51 | 725514802R00 | Demontáž ohřívače plynového | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.424 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
52 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
53 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.17 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.713 | 2.85 |  |  |  |  | POL1_
54 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.114 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
55 | 725820801R00 | Demontáž baterie do G 3/4 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.217 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
56 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.12 | 800-762 | RTS 16/ II | 0.08 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava 10% : 87*0,1 |  | 8.7 | [20 empty] | VV | 0
57 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
58 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 82.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.06 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.2 | 16.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,4+2,2+11,7+22,9+24+18 |  | 82.2 | [20 empty] | VV | 0
59 | 775531800R00 | Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt - plovoucí podlaha | m2 | 57.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.19 | 10.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 24+18+11,7+3,4 |  | 57.1 | [20 empty] | VV | 0
60 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.105 | 5.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | PVC : 22,9+2,2 |  | 25.1 | [20 empty] | VV | 0
|  | koberec : 22,9 |  | 22.9 | [20 empty] | VV | 0
61 | 785411800R00 | Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m | m2 | 49.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.09 | 4.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | (3,55+5,05)*2*3 |  | 51.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [20 empty] | VV | 0
62 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 15.8701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | celkem : 19,78907 |  | 19.7891 | [20 empty] | VV | 0
|  | dřevo : -82,2*0,025 |  | -2.055 | [20 empty] | VV | 0
|  | PVC : -48*0,001 |  | -0.048 | [20 empty] | VV | 0
|  | netříděný : -1,816 |  | -1.816 | [20 empty] | VV | 0
63 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vlysy : 82,2*0,025 |  | 2.055 | [20 empty] | VV | 0
64 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 48*0,001 |  | 0.048 | [20 empty] | VV | 0
65 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - netříděný odpad | t | 1.816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | linka : 1*0,174 |  | 0.174 | [20 empty] | VV | 0
|  | plovoucí : 57,1*0,02 |  | 1.142 | [20 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 0,5 |  | 0.5 | [20 empty] | VV | 0
66 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 19.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824-1 | RTS 16/ II | 0.265 | 5.24 |  |  |  |  | POL8_
67 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 19.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.933 | 18.46 |  |  |  |  | POL8_
68 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 19.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.653 | 12.92 |  |  |  |  | POL8_
69 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.98 | 19.39 |  |  |  |  | POL8_
70 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 178.1016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
71 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.7891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.884 | 37.28 |  |  |  |  | POL8_
72 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 39.5781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.105 | 4.16 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.47 |  |  |  |  | DIL
73 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 11.1598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.9385 | 10.47 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 7.92 |  |  |  |  | DIL
74 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 20.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ II | 0.385 | 7.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [22 empty] | POP |  | dvouvrstvá
|  | podlaha : 10,2 |  | 10.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny : (2+1)*2 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | soklík : (4,25+2,5)*2*0,3 |  | 4.05 | [20 empty] | VV | 0
75 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.07452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ II | 1.567 | 0.12 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 34.6 |  |  |  |  | DIL
76 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.05 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.231 | 20.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,9+8+22,9+24+18 |  | 76.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | 10,2 |  | 10.2 | [20 empty] | VV | 0
77 | 713111221RK5 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč. dodávky fólie | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.16 | 13.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [22 empty] | POP |  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
|  | 3,9+8+22,9+24+18 |  | 76.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | 10,2 |  | 10.2 | [20 empty] | VV | 0
78 | 63140545R | Deska izolační minerální tl. 100 mm, univerzální | m2 | 89.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 87*1,03 |  | 89.61 | [20 empty] | VV | 0
79 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.3306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 1.74 | 0.58 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 9.17 |  |  |  |  | DIL
80 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.128 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
81 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.32 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
82 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.359 | 3.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | 3+1+2+1+1+1+1 |  | 10 | [20 empty] | VV | 0
83 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.452 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
84 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.157 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
85 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.174 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
86 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.259 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
87 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.048 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,5+10+2 |  | 15.5 | [20 empty] | VV | 0
88 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 - kotel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
89 | 721.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
90 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.01694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.47 | 0.02 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 20.64 |  |  |  |  | DIL
91 | 722172611R00 | Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2789 | 2.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
92 | 722172612R00 | Potrubí z PPR studená, D 25x3,5 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2973 | 2.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
93 | 722172631R00 | Potrubí z PPR teplá, D 20x3,4 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2789 | 2.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
94 | 722172632R00 | Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.2973 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
95 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
96 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
97 | 722181215RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
98 | 722181215RT8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.129 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
99 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.272 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [22 empty] | POP |  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
|  | UM : 4 |  | 4 | [20 empty] | VV | 0
|  | WC : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | AP : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | kotel : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | dřez : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
100 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [22 empty] | POP |  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
101 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.145 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | AP : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | kotel : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
|  | roháček : 7 |  | 7 | [20 empty] | VV | 0
102 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
103 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.042 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 7+10+6+8 |  | 31 | [20 empty] | VV | 0
104 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.062 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
105 | 722.01 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
106 | 55111845R | Ventil zahradní s hadic. přípojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
107 | 55113531.AR | Kohout kulový s vypouštěním 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
108 | 55141040R | Ventil rohový TE-66 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
109 | 55141106R | Ventil rohový pračkový, se zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
110 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.327 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 19.65 |  |  |  |  | DIL
111 | 723150303R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00585 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.461 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [22 empty] | POP |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
112 | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu. | [22 empty] | POP |  | Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.
113 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.838 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
114 | 723163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm, spoj lisovaný | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.30869 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
115 | 723163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, spoj lisovaný | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.30869 | 1.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
116 | 723163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm, spoj lisovaný | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00106 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.33263 | 3.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
117 | 723163106R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, spoj lisovaný | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.37797 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
118 | 723191112R00 | Hadice pro spotřebiče DN 15,dl. 1,0 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.145 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_
119 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.482 | 9.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,5+4+5+9,5+1 |  | 20 | [20 empty] | VV | 0
120 | 723235111R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.166 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
121 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní G51 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.227 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
122 | 723.01 | Revize plynového zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
123 | 723.02 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 10.53 |  |  |  |  | DIL
124 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.334 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
125 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.575 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
126 | 725229102RT2 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4, plastových | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
127 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.445 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
128 | 725835113R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.655 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
129 | 725860190RT1 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
130 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.246 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
131 | 55144110R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
132 | 551450092R | Baterie vanová nástěnná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
133 | 55220581.AR | Vana plastová dl.1700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
134 | 64213617R | Umyvadlo 600x490 mm otvor pro baterii bílé | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0157 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
135 | 64234652R | Klozet stojící kombinační, hluboké splachování, 3/6 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
136 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.10571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.517 | 0.16 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 8.08 |  |  |  |  | DIL
137 | 731249124R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 29 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 7.508 | 7.51 |  |  |  |  | POL1_
138 | 731.01 | Komplet pro odkouření kotle | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž kompletu pro odkouření turbokotle. | [22 empty] | POP |  | Dodávka a montáž kompletu pro odkouření turbokotle.
139 | 731.02 | Topná zkouška a vyregulování systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
140 | 731.03 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
141 | 4841738511R | Kotel kondenzační nástěnný topný vč. nerezového zásobníku TUV 45l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0425 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
142 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.04446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 10.582 | 0.47 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 18.1 |  |  |  |  | DIL
143 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.29738 | 4.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
144 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00088 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.30738 | 7.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
145 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.31738 | 5.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
146 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.018 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [22 empty] | POP |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 14+24+17 |  | 55 | [20 empty] | VV | 0
147 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.04893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 3.563 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | DIL
148 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.206 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
149 | 734221672RT2 | Hlavice ovládání ventilů termostatická vč. dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.072 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
150 | 734264426R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vypouš.rohové, DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.164 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
151 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.082 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
152 | 55113525.AR | Kohout kulový 3/4" páčka, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
153 | 5511361550R | Filtr s vnitřními závity 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
154 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.00566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 2.575 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 6.47 |  |  |  |  | DIL
155 | 735157566R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0305 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.953 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
156 | 735157665R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 900 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03267 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.945 | 1.89 |  |  |  |  | POL1_
157 | 735157667R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03993 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.961 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_
158 | 735157669R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05082 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 1.008 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_
159 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.22652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 3.075 | 0.7 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | DIL
160 | 762811210R00 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 0.162 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava 10% : 87*0,1 |  | 8.7 | [20 empty] | VV | 0
161 | 60512560R | Prkno SM omítané tl.32 mm | m3 | 0.30624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8,7*0,032*1,1 |  | 0.30624 | [20 empty] | VV | 0
162 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.16843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 16/ II | 1.751 | 0.29 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 5.27 |  |  |  |  | DIL
163 | 764410230R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00274 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ II | 0.78465 | 5.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*6 |  | 6.6 | [20 empty] | VV | 0
164 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ II | 4.737 | 0.09 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 6.73 |  |  |  |  | DIL
165 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.45 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_
166 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
167 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0.775 | 2.33 |  |  |  |  | POL1_
[8 empty] | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
169 | 766.02 | Dodávka a montáž oken dřevěných 1100/1800 - provodení dle již vyměněných | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
170 | 54914588R | Kliky se štítem dveřní dozický zámek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
171 | 54914594R | Kliky se štítem dveřní FAB - bezpečnostní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
172 | 61160110R | Dveře vnitřní barva -bílá dýha 1kř. 70x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
173 | 61160112R | Dveře vnitřní barva -bílá dýha 1kř. 80x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
174 | 61165033R | Dveře vnitřní vchodové 1kř. 90x197 cm - dýha | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 10.39 |  |  |  |  | DIL
175 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00475 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.978 | 9.98 |  |  |  |  | POL1_
176 | 59764210R | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
177 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.25965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.598 | 0.41 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 29.54 |  |  |  |  | DIL
178 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 67.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.1372 | 9.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : (1,5+2,55)*2 |  | 8.1 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : (2,75+2,55+0,35)*2 |  | 11.3 | [20 empty] | VV | 0
|  | -2,6 |  | -2.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | obytná místnost : (4,35+5,25)*2 |  | 19.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | -2,6 |  | -2.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | pokoj : (4,65+5,2)*2 |  | 19.7 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | pokoj : (3,55+5,05)*2 |  | 17.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [20 empty] | VV | 0
179 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC | m2 | 76.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.2584 | 19.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,9+8+22,9+24+18 |  | 76.8 | [20 empty] | VV | 0
180 | 284123002R | Podlahovina PVC ( např. TARKET- střední byt. zátěž, nášlapná vrstva 0,35 mm , tl. PVC 3,8mm, 3,2mm , ... ) | m2 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0037 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 76,8*1,1 |  | 84.48 | [20 empty] | VV | 0
181 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.33721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 1.091 | 0.37 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  | 29.44 |  |  |  |  | DIL
182 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20, vč. ukončujících rohových lišt | m2 | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00455 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.126 | 28.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : (4,25+2,4)*2*1,5 |  | 19.95 | [20 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,5 |  | -1.05 | [20 empty] | VV | 0
|  | (1+2)*0,5 |  | 1.5 | [20 empty] | VV | 0
|  | kuvhyň : (2,55+0,35+0,3+2,75+2,55)*0,6 |  | 5.1 | [20 empty] | VV | 0
183 | 597813601R | Obkládačka 200/200 | m2 | 28.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 25,6*1,1 |  | 28.16 | [20 empty] | VV | 0
184 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.45958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.598 | 0.73 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.31 |  |  |  |  | DIL
185 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 6.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 16/ II | 0.403 | 2.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [22 empty] | POP |  | včetně pomocného lešení.
|  | zárubně : 4,9*0,25*3 |  | 3.675 | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,8*0,25*1 |  | 1.2 | [20 empty] | VV | 0
|  | 4,7*0,25*1 |  | 1.175 | [20 empty] | VV | 0
186 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x - proti dřevokaznému hmyzu a houbám | m2 | 19.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 16/ II | 0.15 | 2.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | [22 empty] | POP |  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
|  | 8,7*2*1,1 |  | 19.14 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 41.3 |  |  |  |  | DIL
187 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 176.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.06971 | 12.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítky stěn : 176,495 |  | 176.495 | [20 empty] | VV | 0
188 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 284.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.10191 | 29 |  |  |  |  | POL1_
|  | SDRK strop : 76,8+10,2 |  | 87 | [20 empty] | VV | 0
|  | SDVK příčky : 19,3*2 |  | 38.6 | [20 empty] | VV | 0
|  | SDVK předstěna : 7,98 |  | 7.98 | [20 empty] | VV | 0
|  | omítky stěn : 176,495 |  | 176.495 | [20 empty] | VV | 0
|  | obklady : -25,5 |  | -25.5 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 57.63 |  |  |  |  | DIL
189 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.1413 | 3.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | zásuvky : 20+4 |  | 24 | [20 empty] | VV | 0
190 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.40083 | 4.01 |  |  |  |  | POL1_
191 | 210010502R00 | Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.09 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
192 | 210010521R00 | Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.008 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_
193 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.0505 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
194 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.08217 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
195 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.13 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_
196 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.1562 | 0.94 |  |  |  |  | POL1_
197 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.1772 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
198 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.2475 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
199 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.249 | 4.98 |  |  |  |  | POL1_
200 | 210140650R00 | Dodávka a montáž - termostat prostorový - týdení program | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.9855 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
201 | 210200043R00 | Svítidlo - montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.54817 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_
202 | 210800104R00 | Kabel CYKY 750 V 2x10 mm2 uložený pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.07246 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
203 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.07 | 12.6 |  |  |  |  | POL1_
204 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.07 | 16.8 |  |  |  |  | POL1_
205 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.07 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
206 | 210800526RT1 | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.04633 | 2.32 |  |  |  |  | POL1_
207 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.06 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
208 | 357.01 | Rozvodnice RH - kompletní dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
209 | M21.02 | Napojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
210 | M21.03 | Revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
211 | M21.04 | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
212 | M21.05 | Dodávka LED svítidel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
213 | 34111020R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 10 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
214 | 56281085R | Hmoždinka HL 8 x 48 mm | 1000 ks | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
215 | M22.01 | Slaboproudé rozvody - zvonek, TV, data, telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END