Adresa stavby: ZŠ u Lesa
                          Ul. B. Němcové 539
                          Nový Bor
 Adresa:

Příloha č. 1- výkaz výměr
 Objednatel:
 IČ:
 DIČ:                         CZ00226771
náměstí Míru 1
 Zástupce: Novoborská bytová společnost, s.r.o.
 Jaroslav Voldřich , jednatel
 Ve věcích technických: Miroslav Folk, technik
 Mob: 734 838 913

 
 
 Termín realizace: 10.12.2017-15.12.2017

 

Město Nový Bor
Nám. Míru 1

002260771

Nový Bor

 
1 / 3

 

Základní cena:
 
Barva (ext/int):
 
______________

Sklo:
Rám:
Sloupek:
Křídlo:
Podklad. profil:
Klika:
Kování:
 
Doplňky:

 

Výška kliky:
			
Rozměry rámu: 2100,0 x 2080,0 mm
Pozice: 1/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství
Čtyřdílné okno s poutcem a 
sloupkem
601 Bílá / bílá
 
___________________________

F4-16T-PXN4   Ug=1.1  30dB 
71/76  6komor, 3-těsnění
95, středové těsnění
84/76 ROVNÉ 6-komor
30mm std
okenní standardní
OS 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
OS 1-kř. sníž.klika 400mm okenní klika
Vnitřní PVC parapet RS vč.bočni
c Alfa fólie bílá Bílá A01, d=podle 
okna, hl=300, 1ks 
Pozink. překrytka 50x30-k 
vnějšímu parapetu surová, d=podle okna, 
hl=30, 1ks 
 (FFG)  A:1/2 , B:1/2 , C:400 , D:400
 Celkem:
Množství: 12             cccc
 -
2 / 3

	               

                                                                                                   Cena za ks:                    

	

Položky
 Položek: 1  cena:

 

 

 

 
 
 Vnitřní parapety

 Pozinkové překrytky 

 Demontáž
 
100,32 m             
 Ekologická likvidace
 
52,42 m2 ……..
 Montáž
 
100,32 m 
 Zednické začištění zdvojených oken
 
100,32 bm 
 Montáž vnitřních parapetů
 
27,00 bm 
 Parotěsná zábrana (interiér)
 
100,32 bm 
 Paropropustná zábrana (exteriér)
 
100,32 bm 
 Doprava

 

 
 
3 / 3

  

	             

	Součet………………………………………………………………………………………………………
                
                DPH 21%.........................................................................................................................................

                Celkem………………………………………………………………………………………………………