## List1
Příloha č. 2
Seznam objektů k nacenění
VZMR: Kontroly provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.“
Č.P. | ULICE | MĚSTO / ČÁST | TYP | POČET BUDOV (PAVILONY) | VZTAŽNÁ PLOCHA | PENB | Zdroj tepla | Počet kotlů / počet odběrných míst | Výkony kotlů | Celkový přípojný příkon při -15°C | Cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena (včetně příslušné sazby DPH)
480 | Revoluční | Nový Bor - Arnultovice | Divadlo | 1 | 1735,1 m² | D | Kotelna (provozuje TEPLO NOVÝ BOR, spol. s r. o.) | 2 | 2x 0,075 MW | 150 kW
812 | Gen. Svobody | Nový Bor - Arnultovice | Hasičská zbrojnice | 1 | 954,8 m² | D | Kotelna | 2 + 4 | 2x65kW + teplovzdušné agregáty 4ks á 32,2kW | -
523 | Smetanova | Nový Bor | Kino | 1 | 1048 m² | G | Dálkově | 1 odběrné místo |  | 250kW
76 | B. Egermanna | Nový Bor | Knihovna | 1 | 789 m² | G | Kotelna v budově DPS, B. Egermanna 950 (provozuje TEPLO NOVÝ BOR, spol. s r. o.) | 2 | 2x 500kW | 50kW
1001 | B. Egermanna | Nový Bor | MěÚ "B" | 1 | 1920 m² | D |  |  |  | 198kW
159 | Žižkova | Nový Bor - Arnultovice | DPS | 1 | 1095 m² | F |  |  |  | 66kW
830 | Svatopluka Čecha | Nový Bor - Arnultovice | DPS | 1 | 2124 m² | D |  |  |  | 175kW
950 | B. Egermanna | Nový Bor | DPS | 1 | 3111 m² | E |  |  |  | 350kW
944 | Špálova | Nový Bor | DPS | 1 | 1794 m² | C | Dálkově | předávací stanice v každém bytě | - | 450kW
1 | náměstí Míru | Nový Bor | MěÚ "A" | 1 | 3061,2 m² | D | Kotelna | 4 | 1x 35kW, 3x 24kW | -
754 | Svojsíkova | Nový Bor | MŠ Klíček | 1 | 1495.84 | D | Dálkově | 1 odběrné místo |  | 170kW
144 | Palackého | Nový Bor | MŠ Srdíčko | 1 | 313 m² | G | Kotelna | 2 | 2x40kW | -
176 | Palackého | Nový Bor | MŠ Srdíčko | 1 | 643 m² | E
105 | náměstí Míru | Nový Bor | Sklářské muzeum | 1 | 706 m² | G | VZT + Přímotopy |  | - | -
128 | náměstí Míru | Nový Bor | ZŠ nám. Míru | hlavní budova | 5876 m² | F | Dálkově | 1 odběrné místo - 3 měřidla | - | 350kw
128 | náměstí Míru | Nový Bor |  | jídelna, kuch., šatny, dílny | 2095 m² | F | Dálkově |  |  | 660kW
128 | náměstí Míru | Nový Bor |  | I. Stupeň, herna | 3892 m² | D | Dálkově
128 | náměstí Míru | Nový Bor |  | tělocvična, II. stupeň | 5746 m² | E | Dálkově |  |  | 250kW
539 | Boženy Němcové | Nový Bor | ZŠ U Lesa | hlavní budova | 3166 m² | F | Kotelna (provozuje TEPLO NOVÝ BOR, spol. s r. o.) | 1 odběrné místo | K3 0,820MW, K4 1,070MW | 370kW
742 | Lesná | Nový Bor |  | jídelna, družina | 1874 m² | D |  | 1 odběrné místo |  | 150kW
743 +791 | Boženy Němcové | Nový Bor |  | tělocvična, II. stupeň | 2949 m² | D |  | 1 odběrné místo |  | 430kW
860 | Rumburských hrdinů | Nový Bor - Arnultovice | Bytový dům | 1 | 1529 m² | D | Dálkově | předávací stanice v každém bytě | - | 159kW
456 | Nemocniční | Nový Bor | Bytový dům | 1 | 2227 m² | D | Dálkově | 2 | 2x 145kW | -
819 | Rumburských hrdinů | Nový Bor - Arnultovice | Bytový dům | 1 | 2075 m² | C | Dálkově | 1 předávací stanice (č.p. 819) | - | 270kW
820 | Rumburských hrdinů | Nový Bor - Arnultovice | Bytový dům | 1 | 2075 m² | C | Dálkově
821 | Rumburských hrdinů | Nový Bor - Arnultovice | Bytový dům | 1 | 2075 m² | C | Dálkově
818 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 | 2763 m² | E | Dálkově | 1 předávací stanice (č.p. 818) | - | 190kW
819 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | E | Dálkově
820 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | E | Dálkově
821 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | E | Dálkově
822 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 | 4746 m² | D | Dálkově | 1 předávací stanice (č.p. 822) | - | 390kW
823 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | D | Dálkově
824 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | D | Dálkově
825 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | D | Dálkově
826 | T. G. Masaryka | Nový Bor | Bytový dům | 1 |  | D | Dálkově
446+436 | Wolkerova | Nový Bor | Občanská vybavenost | 1 + garáže | 323 m² | F | Dálkově | 1 odběrné místo | - | 400kW
[11 empty] | 0 |  | 0
POZOR, vzhledem k tomu, že je zadavatel neplátce DPH, rozhoduje při hodnocení nabídek celková cena - tj. cena s daní z přidané hodnoty!