## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2013088
Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 06 | SO 403 - Energetický sloupek |  |  | 822.57.3.9 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2013088 | Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 06
Stavba : | 2013088 | Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
Objekt : | 06 | SO 403 - Energetický sloupek |  | JKSO : | 822.57.3.9
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 06
SO 403 - Energetický sloupek
Třídník stavebních objektů: | 822 | Komunikace pozemní a letiště
| 822.5 | Plochy charakteru pozemních komunikací
| 822.57 | náměstí
| 822.57.3 | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
| 822.57.3.9 | ostatní stavební akce
Rozsah: |  | m2
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
2013088 | Nový Bor |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 06 |  | 0

## 06 2013088 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 2013088 | Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O: | 06 | SO 403 - Energetický sloupek
R: | 2013088 | Nový Bor
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 1
1 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 8 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
2 | 210100009R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
3 | 210100012R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 8 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [13 empty] | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
4 | 210190051R00 | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
5 | 210810014R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
| 210 9 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové | [7 empty] | 1
6 | 210901078R00 | Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený | m | 62 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
7 | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 25 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
8 | M21.R1 | Úpravy v napojovacím bodě | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 341110800R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x25mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 10*1,1 |  | 11
10 | 34113241R | kabel 1-AYKY; silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 56,0 mm; jmen.průřez jádra 3x240+120 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996 | m | 68.2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 62*1,1 |  | 68.2
11 | 354322122R | oko kabelové lisovací, trubkové; mat. čistý hliník; povrch. úprava mechanická; průřez 120,0 mm2; pr.vodiče 12,5-13,8 mm; délka l = 89 mm; vnější průměr D= 23,0 mm; vnitř.průměr d= 14,8 mm; otvor pro šroub = 13,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
12 | 354322128R | oko kabelové lisovací, trubkové; mat. čistý hliník; povrch. úprava mechanická; průřez 240,0 mm2; pr.vodiče 17,8-19,2 mm; délka l = 116 mm; vnější průměr D= 32,0 mm; vnitř.průměr d= 21,0 mm; otvor pro šroub = 13,0 mm | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
13 | 354329108R | oko kabelové lisovací; mat. měď elektrovodná; povrch. úprava mechanická; průřez 25,0 mm2; pr.vodiče 5,6-6,5 mm; délka l = 38 mm; vnější průměr D= 10,0 mm; vnitř.průměr d= 7,0 mm; otvor pro šroub = 8,4 mm | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
14 | M21.R1 | Kabelová skříň KS s jištěním | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | M21.R2 | Energetický sloupek ES (2x230V, 1x63A nebo 2x32A) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0
| 230 19-10 Uložení plastových chrániček | [7 empty] | 1
16 | 230191016R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm | m | 90 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
| 460 07-013 Jáma pro montáž skříně zabezp.zaříz., rovný terén | [7 empty] | 1
| Vytyčení místa výkopu. Vyhloubení jámy pro usazení betonových základů a odkrytí kabelové rezervy. Zához jámy, kabelové rezervy, pěchování zeminy a odvoz přebytečné zeminy. Bez osazení základů. | [13 empty] | Vytyčení místa výkopu. Vyhloubení jámy pro usazení betonových základů a odkrytí kabelové rezervy. Zához jámy, kabelové rezervy, pěchování zeminy a odvoz přebytečné zeminy. Bez osazení základů.
| 460 07-013a pro přístrojovou skříň do kolejiště PSK 3 | [7 empty] | 2
17 | 460070133R00 | Jáma pro montáž skříně PSK 3, hor.3 | kus | 2 |  | 0 | M46 | RTS |  |  |  | 21
18 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 13.28 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 60*0,5*0,4 |  | 12
|  | 0,8*0,8*1*2 |  | 1.28
19 | 460080002RT1 | Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění | m3 | 1.28 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,8*0,8*1*2 |  | 1.28
20 | 460200283R00 | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 | m | 60 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
21 | 460420022RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm | m | 60 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
22 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 60 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
23 | 460560283R00 | Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3 | m | 60 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
24 | 460600001RT3 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m | m3 | 13.28 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 60*0,5*0,4 |  | 12
|  | 0,8*0,8*1*2 |  | 1.28
25 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 30 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 60*0,5 |  | 30
26 | 3457114705R | Trubka kabelová chránička korugovaná 100/91 | m | 99 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 90*1,1 |  | 99
27 | 58337213 | Štěrkopísek frakce 0-32 Z | m3 | 9 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 60*0,5*0,3 |  | 9
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0