DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č. 1

Veřejná zakázka

Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 10 311 468 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 18. 2. 2013 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČ: 00260771 | IČ: 26262525 |

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 1, tedy na základě předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

# ODPOVĚĎ ZADAVATELE

## Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje při stavbě použití prokazatelně nových materiálů. Zadavatel požaduje odstíny materiálů shodných s odstíny materiálů použitých na komunikaci a komunikaci pro pěší v ulici Kalinova, která navazuje na rekonstruovaný prostor.

## Odpověď na dotaz č. 2

Typ stožáru a svítidla byl stanoven Národním památkovým ústavem, neboť se rekonstruovaný prostor nachází v první zóně (nejpřísnější) městské památkové zóny. Současně stožáry a svítidla vycházejí ze schválené koncepce veřejného osvětlení schválené radou města Nový Bor. Z výše uvedených důvodů nelze použít alternativní stožáry a svítidla.

Alternativní stožáry a svítidla lze připustit za předpokladu dodržení shodných parametrů stanovených v projektové dokumentaci, zejména: rozměry, tvar, design, barevné provedení, technické parametry apod.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Nový Bor Náměstí Míru 1 473 01 Nový Bor | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00260771 |  |